## Anexo técnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitacíon Pública Nacional LA-913014998-E30-2022
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo 12
Anexo Técnico |  | Técnico
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Número de Partida | Cantidad | Descripcion | Unidad de Medida
1 | 84 | mantenimiento preventivo y correctivo de las estufas que incluyen; revisión de oxigenación de los quemadores, cambio de llaves rotas, colocación de quemadores que faltantes, así como parrillas y limpieza profunda de las mismas. | Pieza
2 | 6 | mantenimiento preventivo y correctivo de hornos de convencción de gas, de los cuales, 4 no funcionan, probable falla en la tarjeta, la revisión consiste en checar baleros de motor, chispa de encendido, chispa de detención de flama, limpieza de quemadores y partes eléctricas. | Pieza
3 | 6 | mantenimiento preventivo y correctivo, así como limpieza de freidoras, quemadores, piloto, termopila y revisión de válvula pilos tatica | Pieza
4 | 24 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores de una puerta que incluye la revisión de compresores de los que no funcionan, limpiar área de condensación, así como checar motor de condensación, área de evaporación y partes eléctricas. | Pieza
5 | 12 | mantenimiento preventivo y correctivo de los congeladores de dos puertas, incluye los compresores de 4 que no funcionan | Pieza
6 | 7 | mantenimiento preventivo y correctivo de los extractores de aire, que incluye la revisión de chumaceras y lubricarlas, así como el cambio de bandas de transmisión y revisión de motor. | Pieza
7 | 49 | cambio de las mezcladoras de las tarjas de las cocinas de los laboratorios, ya que se encuentran muy deterioradas por el uso | Pieza
8 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la barra de servicio con tina caliente y fría que incluye revisar los quemadores, limpiarlos y limpieza del área de condensación así como la revisión de compresor y motor de condensación | Pieza
9 | 18 | mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de cocción que incluye la limpieza de quemadores, corregir la oxigenación y revisar llaves de paso de gas y lubricarlas | Pieza
10 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la freidora que incluye la limpieza de quemadores, piloto, termopar y revisión de válvula pilos tatica. | Pieza
11 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo del carro caliente de servicio así como la revisión de resistencias y partes eléctrica | Pieza
12 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo a laminadora que incluye, ajustar las bandas transportadoras y la banda de motor, lubricar la trasmisión y revisión de motor. | Pieza
13 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo a la maquina de helado que incluye el compresor y área de condensación así como la limpieza en general | Pieza
14 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de batidora que incluye la revisión de transmisión que tenga la suficiente grasa, cambiar la banda de motor a transmisión y limpieza general | Pieza
15 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de amasadora que incluye el ajuste de cadenas y lubricación, revisión de baleros de gancho batidor y tazón giratorio. | Pieza
16 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador que incluye la revisión del compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
17 | 2 | mantenimiento preventivo y correctivo de las mesas refrigeradas que incluyen la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
18 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador botellero, incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
19 | 1 | mantenimiento preventivo y corrrectivo de refrigerador para cerveza que incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
20 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador botellero que incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación. | Pieza
21 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo del triturador de alimentos así como la limpieza general y revisión de motor | Pieza
22 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de marmita que incluye la revisión de quemadores, ajustar conexiones y mangueras de entrada y salida de agua | Pieza
23 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de sartén de volteó que incluye la revisión de quemador y sinfín de volteo así como lubricarlo y limpieza del mismo | Metro
24 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de horno de convección de 10 charolas que incluye la limpieza de quemadores, revisión de chispa de encendido y detención de flama, así como también la limpieza de área de partes eléctricas. | Metro
25 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de lavalozas que incluye la revisión de la caldera de calentamiento de agua y las mangueras de entrada de agua así como los distintos detergentes de lavado | Pieza
26 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de horno de convección que incluye la revisión de tarjeta maestra, limpieza de quemador y partes eléctricas | Pieza
27 | 7 | reacomodo de guardamotores de equipo de extracción que consiste en colocarlos en el centro de carga principal de las cocinas | Pieza
28 | 6 | mantenimiento de las puertas abatilbles de las cocinas que consiste en cubrir con lamina de acero inoxidable para evitar el deterioro de la madera | Pieza
29 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de cafetera italiana que incluye la limpieza de caldera y limpieza de tubería de entrada de agua fría y salida de agua caliente y vapor | Pieza
30 | 50 | cambio de los empaques de las puertas de congeladores y conservadores ubidados en las cocinas. | Metro
31 | 3 | mantenimiento preventivo y correctivo de las empacadoras al vacio que incluye cambio y calibración de aceite, ajuste del motor y sello del empaque | Pieza
32 | 1 | mantenimiento de la cámara de congelación que incluye ligar y aplicación de pintura especial | Pieza
33 | 1 | mantenimiento de la cámara de conservación que incluye ligar y aplicación de pintura especial | Pieza
34 | 72 | reemplazo de las llaves angulares en las cocinas de los talleres | Metros cuadrados
35 | 72 | reemplazo de las mangueras para fregadero de las cocinas de los talleres | Pieza
36 | 60 | reemplazo de las 60 contra canastas de las cocinas de los talleres | Metros cuadrados
37 | 2 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores de una puerta que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
38 | 1 | mantenimiento correctivo y preventivo de refrigerador de dos puertas que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
39 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la salamandra de 36' que incluye la limpieza de pilotos y quemadores | Metros cuadrados
40 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador de dos puertas que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
41 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la amasadora de 25kg que incluye la revisión de lubricante, banda de motor a transmisión y parte electríca | Metro
42 | 18 | colocación de esquineros de acero inoxidable para protección de muros en zona de preparación de alimentos de 15cm | Pieza
43 | 12 | mantenimiento preventivo y correctivo de tarjas de enología que incluye la fuga de agua, revisar mangueras, cambio de empaques, y cambio de cespot | Lote
44 | 1 | mantenimiento del cancel abatible del área de banquetes así como la colocación de carretillas que no funcionan, nivelar y engrasar riel de superior e inferior | Lote
TOTAL DE LA PROPUESTA:
NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:
CONDICIONES DE PAGO:
VIGENCIA DE COTIZACION:
CONDICIONES :
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA DE LOS SERVICIOS:
LUGAR DE ENTREGA:
Firma de representante legal

## Anexo económico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitacíon Pública Nacional LA-913014998-E30-2022
A través de la Comisión Gasto-Financiamiento
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo 13
Anexo Económico |  | Técnico
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia para una descripción más completa de los bienes o servicios, por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla o supere los requerimientos del bien o servicio solicitado, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Número de Partida | Cantidad | Descripcion | Unidad de Medida
1 | 84 | mantenimiento preventivo y correctivo de las estufas que incluyen; revisión de oxigenación de los quemadores, cambio de llaves rotas, colocación de quemadores que faltantes, así como parrillas y limpieza profunda de las mismas. | Pieza
2 | 6 | mantenimiento preventivo y correctivo de hornos de convencción de gas, de los cuales, 4 no funcionan, probable falla en la tarjeta, la revisión consiste en checar baleros de motor, chispa de encendido, chispa de detención de flama, limpieza de quemadores y partes eléctricas. | Pieza
3 | 6 | mantenimiento preventivo y correctivo, así como limpieza de freidoras, quemadores, piloto, termopila y revisión de válvula pilos tatica | Pieza
4 | 24 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores de una puerta que incluye la revisión de compresores de los que no funcionan, limpiar área de condensación, así como checar motor de condensación, área de evaporación y partes eléctricas. | Pieza
5 | 12 | mantenimiento preventivo y correctivo de los congeladores de dos puertas, incluye los compresores de 4 que no funcionan | Pieza
6 | 7 | mantenimiento preventivo y correctivo de los extractores de aire, que incluye la revisión de chumaceras y lubricarlas, así como el cambio de bandas de transmisión y revisión de motor. | Pieza
7 | 49 | cambio de las mezcladoras de las tarjas de las cocinas de los laboratorios, ya que se encuentran muy deterioradas por el uso | Pieza
8 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la barra de servicio con tina caliente y fría que incluye revisar los quemadores, limpiarlos y limpieza del área de condensación así como la revisión de compresor y motor de condensación | Pieza
9 | 18 | mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios de cocción que incluye la limpieza de quemadores, corregir la oxigenación y revisar llaves de paso de gas y lubricarlas | Pieza
10 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la freidora que incluye la limpieza de quemadores, piloto, termopar y revisión de válvula pilos tatica. | Pieza
11 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo del carro caliente de servicio así como la revisión de resistencias y partes eléctrica | Pieza
12 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo a laminadora que incluye, ajustar las bandas transportadoras y la banda de motor, lubricar la trasmisión y revisión de motor. | Pieza
13 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo a la maquina de helado que incluye el compresor y área de condensación así como la limpieza en general | Pieza
14 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de batidora que incluye la revisión de transmisión que tenga la suficiente grasa, cambiar la banda de motor a transmisión y limpieza general | Pieza
15 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de amasadora que incluye el ajuste de cadenas y lubricación, revisión de baleros de gancho batidor y tazón giratorio. | Pieza
16 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador que incluye la revisión del compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
17 | 2 | mantenimiento preventivo y correctivo de las mesas refrigeradas que incluyen la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
18 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador botellero, incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
19 | 1 | mantenimiento preventivo y corrrectivo de refrigerador para cerveza que incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación | Pieza
20 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador botellero que incluye la revisión de compresor, carga de refrigerante y limpieza de área de condensación. | Pieza
21 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo del triturador de alimentos así como la limpieza general y revisión de motor | Pieza
22 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de marmita que incluye la revisión de quemadores, ajustar conexiones y mangueras de entrada y salida de agua | Pieza
23 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de sartén de volteó que incluye la revisión de quemador y sinfín de volteo así como lubricarlo y limpieza del mismo | Metro
24 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de horno de convección de 10 charolas que incluye la limpieza de quemadores, revisión de chispa de encendido y detención de flama, así como también la limpieza de área de partes eléctricas. | Metro
25 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de lavalozas que incluye la revisión de la caldera de calentamiento de agua y las mangueras de entrada de agua así como los distintos detergentes de lavado | Pieza
26 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de horno de convección que incluye la revisión de tarjeta maestra, limpieza de quemador y partes eléctricas | Pieza
27 | 7 | reacomodo de guardamotores de equipo de extracción que consiste en colocarlos en el centro de carga principal de las cocinas | Pieza
28 | 6 | mantenimiento de las puertas abatilbles de las cocinas que consiste en cubrir con lamina de acero inoxidable para evitar el deterioro de la madera | Pieza
29 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de cafetera italiana que incluye la limpieza de caldera y limpieza de tubería de entrada de agua fría y salida de agua caliente y vapor | Pieza
30 | 50 | cambio de los empaques de las puertas de congeladores y conservadores ubidados en las cocinas. | Metro
31 | 3 | mantenimiento preventivo y correctivo de las empacadoras al vacio que incluye cambio y calibración de aceite, ajuste del motor y sello del empaque | Pieza
32 | 1 | mantenimiento de la cámara de congelación que incluye ligar y aplicación de pintura especial | Pieza
33 | 1 | mantenimiento de la cámara de conservación que incluye ligar y aplicación de pintura especial | Pieza
34 | 72 | reemplazo de las llaves angulares en las cocinas de los talleres | Metros cuadrados
35 | 72 | reemplazo de las mangueras para fregadero de las cocinas de los talleres | Pieza
36 | 60 | reemplazo de las 60 contra canastas de las cocinas de los talleres | Metros cuadrados
37 | 2 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores de una puerta que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
38 | 1 | mantenimiento correctivo y preventivo de refrigerador de dos puertas que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
39 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la salamandra de 36' que incluye la limpieza de pilotos y quemadores | Metros cuadrados
40 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de refrigerador de dos puertas que incluye la revisión de compresor, limpieza de área de condensación y partes electricas | Lote
41 | 1 | mantenimiento preventivo y correctivo de la amasadora de 25kg que incluye la revisión de lubricante, banda de motor a transmisión y parte electríca | Metro
42 | 18 | colocación de esquineros de acero inoxidable para protección de muros en zona de preparación de alimentos de 15cm | Pieza
43 | 12 | mantenimiento preventivo y correctivo de tarjas de enología que incluye la fuga de agua, revisar mangueras, cambio de empaques, y cambio de cespot | Lote
44 | 1 | mantenimiento del cancel abatible del área de banquetes así como la colocación de carretillas que no funcionan, nivelar y engrasar riel de superior e inferior | Lote
TOTAL DE LA PROPUESTA:
NUMERO DE PARTIDAS COTIZADAS:
CONDICIONES DE PAGO:
VIGENCIA DE COTIZACION:
CONDICIONES :
PLAZO DE ENTREGA:
GARANTIA DE LOS SERVICIOS:
LUGAR DE ENTREGA:
Firma de representante legal