## ANEXO 14 TECNICO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional LA-72-046-913014998-N-15-2023
Mantenimiento a Elevadores
Anexo 14 Técnico
Partida | Fondo | Centro de Costos | Cantidad de elevadores | Cantidad de servicios mensuales preventivos | Cantidad de servicios preventivos totales | Descripción | Unidad de Medida
1 | Federal Genérico | ADMINISTRACIÓN DE TORRES DE RECTORÍA | 2 | 4 | 8 | Servicios de mantenimiento preventivo para 02 elevadores TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE MIXTOS (CABLES Y PISTÓN) DE PASAJE (Edificios Torre Norte y Torre Sur), con servicio para 07 niveles consistentes en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio
2 | Federal Genérico | ADMINISTRACIÓN DE TORRES DE RECTORÍA | 1 | 4 | 4 | Servicio de mantenimiento preventivo para 01 ELEVADOR CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS , SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE CON SERVICIO PARA 04 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 16. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 17. Revisión de limitador de velocidad. 18. Revisión del estado y tensión de cables de acero que sujetan a la cabina del elevador. | Servicio
3 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 4 | 20 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE CON SERVICIO PARA 04 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 16. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 17. Revisión de limitador de velocidad | Servicio
4 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES HIDRÁULICOS (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 02 NIVELES CARGA CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. | Servicio
5 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES HIDRÁULICOS (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio
6 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 2 | 4 | 8 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (9) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
7 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (10) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
8 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (4) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
9 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
10 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR HIDRÁULICO (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio
11 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR HIDRÁULICO (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. | Servicio
12 | Federal Genérico | ÁREA ACADÉMICA DE MEDICINA TULANCINGO | 1 | 1 | 1 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (03) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
13 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIOS | 1 | 1 | 1 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (03) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Condiciones y plazo de entrega:
Garantia de los servicios:
Lugar de entrega:

## ANEXO 15 ECONOMICO
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional LA-72-046-913014998-N-15-2023
Mantenimiento a Elevadores
Anexo 15 Económico
Partida | Fondo | Centro de Costos | Cantidad de elevadores | Cantidad de servicios mensuales preventivos | Cantidad de servicios preventivos totales | Descripción | Unidad de Medida | Unitario servicio preventivo sin IVA (Mensual) | Total de Servicios Preventivos sin IVA
1 | Federal Genérico | ADMINISTRACIÓN DE TORRES DE RECTORÍA | 2 | 4 | 8 | Servicios de mantenimiento preventivo para 02 elevadores TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE MIXTOS (CABLES Y PISTÓN) DE PASAJE (Edificios Torre Norte y Torre Sur), con servicio para 07 niveles consistentes en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio |  | 0
2 | Federal Genérico | ADMINISTRACIÓN DE TORRES DE RECTORÍA | 1 | 4 | 4 | Servicio de mantenimiento preventivo para 01 ELEVADOR CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS , SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE CON SERVICIO PARA 04 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 16. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 17. Revisión de limitador de velocidad. 18. Revisión del estado y tensión de cables de acero que sujetan a la cabina del elevador. | Servicio |  | 0
3 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 4 | 20 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE CON SERVICIO PARA 04 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 16. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 17. Revisión de limitador de velocidad | Servicio |  | 0
4 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES HIDRÁULICOS (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 02 NIVELES CARGA CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. | Servicio |  | 0
5 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES HIDRÁULICOS (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio |  | 0
6 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 2 | 4 | 8 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (9) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
7 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (10) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
8 | Federal Genérico | ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (4) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
9 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
10 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR HIDRÁULICO (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica | Servicio |  | 0
11 | Federal Genérico | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS | 1 | 4 | 4 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADOR HIDRÁULICO (MOTOBOMBA Y PISTÓN), CON CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA 02 NIVELES consistente en: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 11. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 12. Revisión de válvulas anti-caídas. 13. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 14. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 15. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. | Servicio |  | 0
12 | Federal Genérico | ÁREA ACADÉMICA DE MEDICINA TULANCINGO | 1 | 1 | 1 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (03) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
13 | Federal Genérico | INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIOS | 1 | 1 | 1 | Servicios de mantenimiento preventivo para ELEVADORES CON MAQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS CON SERVICIO PARA (03) NIVELES consistentes en: 1. Limpieza general del cubo. 2. Limpieza del foso. 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Ajuste de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 5. Nivelación y ajuste de puertas. 6. Engrasado de rieles de contrapesos. 7. Lubricación de los sistemas de tracción y movimiento de mecanismos y operador de puertas. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de frenos. 14. Control del nivel de aceite de motores, máquina y posibles fugas. 15. Limpieza y revisión general de cuadros y protecciones. 16. Control del estado de zapatas. 17. Revisión de limitador de velocidad 18. Revisión del estado y tensión de cables. | Servicio |  | 0
[8 empty] | Subtotal | 0
[8 empty] | IVA | 0
[8 empty] | Total | 0
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de cotización:
Condiciones y plazo de entrega:
Garantia de los servicios:
Lugar de entrega: