## ANEXO TECNICO
ANEXO TÉCNICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
EQUIPAMIENTO A CLINICAS ODONTOLOGICAS
Número de partida | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | 1 | Escáner intraoral cableado:Equipo de escaneo Incluye el propio escáner, 5 puntas y una punta de protección. También se incluyen la punta de calibración y el kit de calibración del color. El soporte para la colocación Un soporte con cable de alimentación incluido que permite colocar tu escáner cuando no lo estás utilizando. Conectividad Adaptador USB a Ethernet, dongle USB con software, y un dongle de suscripción a 3Shape. Instalación Para obtener ayuda en la instalación directa, la caja contiene un enlace a nuestra guía online de inicio rápido. Con softwares: smiledesign, treatments simulation, Patient monitoring, patient specific motion. Incluye : Instalación, capacitación, licencia de softwares por 5 años. Garantia de 1 año contra defectos de fabrica. | pieza
2 | 1 | Fresadora dental: Mecanizado en 5 ejes: Los discos, que giran y se inclinan simultáneamente a través de 5 ejes de movimiento. ● Control de herramientas inteligente (ITC): Sabe exactamente qué herramienta cambiar una vez agotada su vida útil. ● Panel virtual (VPanel): Un panel virtual fácil de utilizar optimiza la producción y la supervisión de la fresadora mandando notificaciones por e-mail. ● Ionizador: Reduce la electricidad estática y los residuos al trabajar con PMMA. ● Espacio de trabajo limpio: Con la incorporación de la cleaning tool reduzca el trabajo de postproducción limpiando el polvo de la superficie de los materiales fresados. ● Presión del aire: Cambia la presión del aire automáticamente dependiendo del material CAM a mecanizar. Incluye softwares de trabajo, fresado, además de instalación, póliza de mantenimiento por 5 años, capacitación. Garantia de 1 año contra defectos de fabrica. | pieza
3 | 1 | Pistolas de aire: 3 boquillas de aire neumáticas • Pistola de polvo • Accesorios de compresor de pistola de aire ¦ ¼ pulgadas. Incluye aditamentos para instalación e inslalación. Garantia de 1 año contra defectos de fabrica. | pieza