## Anexo Tecnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Anexo Técnico UAEH-LP-N2-2025
Mantenimiento a Elevadores
Partida | Centro de Costos | Cantidad | Mes de mantenimiento | Unidad de Medida | Descripción
1 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Agosto | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR 3 CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 ELEVADOR SIN CUARTO DE MÁQUINAS CONSISTENTE EN: ? REEMPLAZO DE 01 CORTINA DE RAYOS INFRARROJOS ? REEMPLAZO DE 03 BOTONERAS DE PISO ? REEMPLAZO DE BOTONERA DE CABINA
2 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Agosto | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR NORTE TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de REEMPLAZO DE CABLES DE ACERO (150 METROS) ? REEMPLAZO DE 01 CORTINA DE RAYOS INFRARROJOS PARA ACCESO. ? CAMBIO DE 31 CUBETAS DE ACEITE PARA UNIDAD HIDRÁULICA ? REEMPLAZO DE CABLE VIAJERO (30 METROS)
3 | Administración de Torres Rectoría | 1 | Agosto | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR SUR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 ELEVADOR TIPO HIDÁULICO (LADO SUR) CONSISTENTE EN: ? REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO TRIFASICO SUMERGIBLE ? REEMPLAZO DE CABLES DE ACERO (150 METROS) ? REEMPLAZO DE 01 CORTINA DE RAYOS INFRARROJOS PARA ACCESO ? CAMBIO DE 31 CUBETAS DE ACEITE PARA UNIDAD HIDRÁULICA ? REEMPLAZO DE CABLE VIAJERO (30 METROS)
4 | Administración de Torres Rectoría | 10 | Mensual de abril 2025 a enero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR 3 CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
5 | Administración de Torres Rectoría | 10 | Mensual de abril 2025 a enero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR NORTE TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
6 | Administración de Torres Rectoría | 10 | Mensual de abril 2025 a enero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR SUR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: ELEMEX, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 07 NIVELES C/U PASAJE ubicado en TORRES DE RECTORÍA (TORRE SUR Y TORRE NORTE) CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN Km 4.5 COL. CAMPO DE TIRO, PACHUCA, HGO.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
7 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | 2 | Mes abril y mes octubre | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a Elevadora modelo E10 marca Vimec, tipo plataforma para discapacitados ubicado en Calle Mariano Abasolo 600, Centro, 42010 Pachuca de Soto, Hgo.; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
8 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 3 | abril, agosto y noviembre | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 03 NIVELES PASAJE ubicado en ÁREA ACADÉMICA DE MEDICINA TULANCINGO Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
9 | Dirección de Servicios Académicos CISA ICEA | 6 | abril, junio, agosto, octubre, diciembre 2025 y febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S932 SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE ubicado en CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS (CISA) DE ICEA CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
10 | Dirección de Servicios Académicos CISA ICSHU | 6 | abril, junio, agosto, octubre, diciembre 2025 y febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE ubicado en ICSHU CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN KM. 4.5 S/N, COLONIA SAN CAYETANO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42084 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
11 | Dirección de Servicios Académicos CISA ICSA | 6 | abril, junio, agosto, octubre, diciembre 2025 y febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S932 SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE ubicado en CENTRO DE INTEGRAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS (CISA) DE ICSA. CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN CAMINO A TILCUAUTLA S/N, PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
12 | Escuela Preparatoria Número 1 | 2 | Mes abril y mes octubre | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 09 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de Reemplazo de cable de acero de 08 mm. 560 metros Reemplazo de contactores de controlador principal. Reemplazo de 01 botonera de cabina Reemplazo de 01 cortina de rayos infrarrojos.
13 | Escuela Preparatoria Número 1 | 2 | Mes abril y mes octubre | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 09 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de Reemplazo de cable de acero de 08 mm. 560 metros. Reemplazo de contactores de controlador principal. Reemplazo de una botonera de cabina
14 | Escuela Preparatoria Número 1 | 2 | Mes abril y mes octubre | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820 SERVICIO PARA: 10 NIVELES CARGA ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de Reemplazo de 02 tramos de cable de acero de 08 mm. 160 metros Reemplazo de 02 poleas para contrapeso
15 | Escuela Preparatoria Número 1 | 2 | Mes abril y mes octubre | Mantenimiento | Mantenimiento Correctivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 04 NIVELES PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos. Se deberá hacer el reemplazo de Reemplazo de cable de acero de 10 mm. 120 metros
16 | Escuela Preparatoria Número 1 | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 09 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
17 | Escuela Preparatoria Número 1 | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 09 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
18 | Escuela Preparatoria Número 1 | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820 SERVICIO PARA: 10 NIVELES CARGA ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
19 | Escuela Preparatoria Número 1 | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 04 NIVELES PASAJE ubicado en ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 AVENIDA BENITO JUÁREZ S/N FRACCIONAMIENTO CONSTITUCIÓN, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42060 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
20 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 03 NIVELES PASAJE ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Avenida Universidad Km. 1 s/n Exhacienda Aquetzalpa, 43600 Tulancingo de Bravo, Hgo. ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
21 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | abril | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR hidrauilico No. 2 con servicio a 02 niveles ubicado en 4ta etapa, plataforma de carga ubicado en ICSA. CARRETERA PACHUCA-ACTOPAN CAMINO A TILCUAUTLA S/N, PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
22 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ICEA EDIFICIO D, CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
23 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ICEA EDIFICIO E, CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
24 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ICEA EDIFICIO F, CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
25 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: SERCONEL, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/U PASAJE ubicado en ICEA EDIFICIO B, CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
26 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR CON MÁQUINA DE TRACCIÓN, SIN CUARTO DE MÁQUINAS, MARCA: SERCONEL, MODELO: S-820-L. SERVICIO PARA: 04 NIVELES C/UPASAJE ubicado en ICEA EDIFICIO A, CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
27 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-C SERVICIO PARA: 02 NIVELES PASAJE ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA) EDIFICIO F “GASTRONOMÍA” CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.
28 | Instituto de Ciencias Económico Administrativas | 12 | Mensual de abril 2025 a febrero 2026 | Mantenimiento | Mantenimiento Preventivo a ELEVADOR TIPO HIDRÁULICOS (MOTO BOMBA Y PISTÓN) CON CUARTO DE MAQUINAS, MARCA: SERCONEL MODELO: S-820-L SERVICIO PARA: 02 NIVELES CARGA ubicado en INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (ICEA) EDIFICIO F “LABORATORIOS” CAMINO A LA CONCEPCIÓN S/N PUEBLO SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 ; Incluye: 1. Limpieza general del cubo (hueco donde corre la cabina del elevador). 2. Limpieza del foso (parte inferior del hueco donde se alojan seguridades del elevador). 3. Limpieza con desengrasante de: rieles, soportes, mecanismos y operador de puertas. 4. Revisión y Ajuste de válvulas de velocidad. 5. Nivelación y ajuste de puertas, Revisión de las puertas, cabina y componentes externos, Verificación de la iluminación y el estado general del interior del elevador. 6. Revisión de niveles de aceite de contenedor hidráulico. 7. Rellenado de depósitos lubricantes de guías. 8. Prueba de operación de todo el elevador piso por piso en ambos sentidos. 9. Prueba de operación de apertura y cierre de puertas en cada nivel. 10. Prueba de operación de los sistemas de seguridad mecánica anti-caídas. 11. Prueba de operación de los sistemas de seguridad eléctrica. 12. Comprobar los componentes de la cabina, la alarma, verificar el arranque, la parada, la nivelación, asegurarse del funcionamiento y señalización de los pisos. 13. Revisión de válvulas anti-caídas. 14. Limpieza y revisión general de cuadros de control y protecciones eléctricas. 15. Control del estado de zapatas (dispositivo guiador). 16. Revisión de estado y tensión de cables de acero de suspensión de cabina. 17. Revisión de y lubricación de limitador de velocidad. 18. Revisión y ajuste de presión de aceite en la unidad hidráulica. 19. Aplicación de lubricantes en las partes móviles, como guías y cables. 20. Verificación de Componentes Eléctricos: Inspección de paneles de control y sistemas de seguridad, Comprobación de conexiones eléctricas y circuitos. 21. Revisión del Sistema de Tracción: Inspección de cables y poleas, Comprobación del motor y la maquinaria de tracción. 22. Sustitución de componentes defectuosos o desgastados en caso de requerirlo. Ejemplos: cables, motores, tarjetas de control, etc. 23. Ajustes y Calibraciones: Ajuste de frenos, sensores y otros componentes críticos para asegurar el funcionamiento correcto del elevador. 24. Diagnóstico de Fallos: Identificación del problema mediante pruebas y análisis las cuales se deberán anexar a un reporte de mantenimiento de los trabajos realizado en el equipo, así como evidencia fotográfica los cuales se entregarán en físico y de manera digital, para el conocimiento de las dependencias y de la dirección de mantenimiento sobre fallas o componentes defectuosos.