## telecomunicaciones
ANEXO 17. "ANEXO TÉCNICO"
"Adquisición de equipo y accesorios de telecomunicaciones"
Nota:En el caso que alguna de las partidas refiera nombre de marca se indica sea unicamente de referencia.
Fuente de Finaciamiento | Partida | idArticulo | Objeto Gasto | Cant. | Descripción | Unidad Medida
Participaciones Federales Ordinario | 1 | 34349 | 2140 | 17 | Cable plano de consola USB a RJ45, USB 2.0 macho a RJ45 macho cat5 cable plano de consola serie para cisco routers switches para cisco (cisco) routers, huawei, juniper, 3com, ruijie routers/switches | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 2 | 34348 | 2140 | 16 | Conectores RJ45 CAT6 multifilar UTP (bote de 100 piezas) oro 15 micras. Terminal de 2 puntas para cable multifilar. Ajuste para cable redondo. Para aplicaciones en par trenzado sin blindar. Diseño estandar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45. Modelo: 502344 | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 3 | 34344 | 2140 | 162 | Cordón de parcheo Cat 6A terminados en fábrica de 10ft para cross conexión Panduit modelo: UTP28X10BU 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 4 | 34347 | 2140 | 64 | Cordón de parcheo Cat 6 terminados en fábrica de 20ft para cross conexión Panduit modelo: UTPSP6MBUY 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 5 | 34345 | 2140 | 228 | Cordón de parcheo Cat 6A terminados en fábrica de 3ft para cross conexión Panduit modelo: UTP28X3BU 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 6 | 34346 | 2140 | 39 | Cordón de parcheo Giga Channel 10 ft. Azul marca: Panduit modelo: utpsp10buy (caja) 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 7 | 34342 | 2140 | 3 | Jumper de fibra óptica monomodo marca: Panduit 9/125 OS2, LC-LC dúplex UPC, OFNR riser, amarillo, 3 metros, modelo: F92ERLNLNSNM003 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 8 | 34676 | 2140 | 11 | Jumper duplex marca Panduit 10 metros de longitud. Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 10 Metros, Módelo: FZ2ERLNLNSNM010. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 9 | 34343 | 2140 | 29 | Jumper duplex marca Panduit 2 metros de longitud. Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 2 Metros, Módelo: FZ2ERLNLNSNM002. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 10 | 37784 | 2140 | 1 | Nodo de red categoria 6 en caseta de vigilancia de entrada de estacionamiento. Incluye: Cable FTP categoria 6 de 8 hilos, salidadedatos RJ45 categoria 6 ,canalización externa, canalización subterránea, canalización interna, instalación, obra civil, mano de obra y puesta apunto. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 11 | 37785 | 2140 | 1 | Nodo de red categoría 6 en caseta de vigilancia de entrada principal. Incluye: Cable FTP categoría 6 de 8 hilos, salida de datos RJ45 categoría 6, canalización externa, canalización interna, instalación, mano de obra y puesta a punto. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 12 | 37788 | 2140 | 76 | Nodo de red panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: canal certificado hasta 100 metros, panduit® tx6a supera los requisitos de la norma iso 11801. Normas clase ea y ansi/tia-568.2-d categoría 6a compatible con transmisión 10gbase-t a través de cableado de par trenzado. Cumple con ieee 802.3af, ieee 802.3at y 802.3bt para aplicaciones poe. Incluye: utp para trabajar 10gbps en cobre, pach panel modular modelo: dp246x88tgy, jack modular hembra cat. 6a, azul modelo: cj6x88tgbu, faceplate blanca de 4 salidas e insertos blancos para faceplate donde sea necesario. Todos los accesorios tienen que ser de la marca panduit en categoría 6a. Documentación: etiquetación, pruebas de certificación, memoria técnica impresa y digital. Certificación para cableado utp categoría 6a que soporte 10 gbps en cobre, garantía de 25 años por el fabricante. Incluye obra civil, ducteria, canalización necesaria que cumpla con el estandar tia/eia 569-b. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. Archivo general 2 nodos, Preparatoria No.1, 1 nodo, Preparatoria No.2, 5 nodos, Preparatoria No.3, 2 nodos, Preparatoria No.4, 2 nodos, Preparatoria No.5, 2 nodos, Preparatoria No.6, 2 nodos, Preparatoria No.7, 1 nodo; Actopan, 6 nodos Apan 2 nodos; Atotonilco 2 nodos; Huejutla 2 nodos, Sahagun 3 nodos, Tizayuca 3 nodos, Tepeji 2 nodos, Tlahuelilpan 3 nodos, Zimapan 2 nodos, ICEA 6 nodos, Ramirez Ulloa 2 nodos, IDA 3 nodos, DBCI 26 nodos. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 13 | 37790 | 2140 | 94 | Nodo de Red Panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: Canal certificado hasta 100 metros, Panduit® TX6A supera los requisitos de la norma ISO 11801. Normas Clase Ea y ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A modelo PUR6AV04BU-G compatible con transmisión 10GBASE-T a través de cableado de par trenzado. Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y 802.3bt para aplicaciones PoE. Incluye: UTP para trabajar 10Gbps en cobre, Pach panel modular Modelo: DP246X88TGY, jack modular hembra cat. 6A, azul Modelo: CJ6X88TGBU, faceplate blanca de 4 salidas e insertos blancos para faceplate donde sea necesario. Todos los accesorios tienen que ser de la marca Panduit en categoría 6A. Documentación: etiquetación, pruebas de certificación, memoria técnica impresa y digital. Certificación para cableado UTP categoría 6A que soporte 10 Gbps en cobre, garantía de 25 años por el fabricante. Incluye obra civil, ducteria, canalización necesaria que cumpla con el estandar TIA/EIA 569-B. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 14 | 37791 | 2140 | 4 | Nodo de Red Panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: Canal certificado hasta 100 metros, Panduit® TX6A supera los requisitos de la norma ISO 11801. Normas Clase Ea y ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A compatible con transmisión 10GBASE-T a través de cableado de par trenzado. Cumple con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y 802.3bt para aplicaciones PoE. Incluye: UTP para trabajar 10Gbps en cobre, Pach panel modular Modelo: DP246X88TGY, jack modular hembra cat. 6A, azul Modelo: CJ6X88TGBU, faceplate blanca de 4 salidas e insertos blancos para faceplate donde sea necesario. Todos los accesorios tienen que ser de la marca Panduit en categoría 6A. Documentación: etiquetación, pruebas de certificación, memoria técnica impresa y digital. Certificación para cableado UTP categoría 6A que soporte 10 Gbps en cobre, garantía de 25 años por el fabricante. Incluye obra civil, ducteria, canalización necesaria que cumpla con el estandar TIA/EIA 569-B. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 15 | 37792 | 2140 | 1 | Suministro de instalación y puesta en marcha de un Enlace de datos de fibra optica entre SITE Edificio J -SITE Edificio A. Incluye: Canalización externa, canalización subterranea, cable de fibra opticade seis hilos Multimodo OM450/125 micrones, conectorización y rematado en ODF existente | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 16 | 37793 | 2140 | 1 | Suministro de instalación y puesta a punto de: Enlace de datos categoría 6 entre SITE Edificio J - SITE Edificio K. Incluye: 2 cables FTP categoria 6 de 8 Hilos, conectorización y rematado en IDF existente, cable jumper de 1.5 mts UTP cat. 6, instalación, mano de obra y puesta a punto. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 17 | 34377 | 2460 | 48 | Barra Multicontactos PDU Panduit. Suministro e instalación de pdu básico para distribución de energía, enchufe de entrada nema 5-20p, con 12 contactos nema 5-20r, instalación horizontal de 19in, 1ur, 20 amp, 120 vca. Debera incluir 3 años de garantía. Modelo: P12B19M, marca Panduit | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 18 | 37767 | 5650 | 23 | Access Point cisco catalyst 9130axi. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final cisco catalyst 9130axi access point indoor environments, con antenas internas, incluye licenciamiento necesario para su funcionamiento en controladora existente en sitio (Cisco 3504, Cisco Catalyst serie 9800 y controladoras embebidas series c9130axi-ewc y c9130axe-ewc), fuente de alimentación 802.3at (poe+): any 802.3at (30.0 w) del fabricante con cable de corriente tipo nema-05, cisco power injector air-pwrinj6=. Documentación: 100% compatible con la plataforma existente, soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana (soporte 8x5xNBD) por 3 años y DNA essencial por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 19 | 34369 | 5650 | 6 | Antena cisco AIR-ANT2544V4M-R=. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final cisco air-ant2544v4m-r= wall mount omni antenna, 4-port, gain 4dbi (2.4 y 5 ghz), with rp-tnc connectors. connect to ap using air-cab002-d8-r= Documentación: 100% compatible con la plataforma existente, soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana (soporte 8x5xNBD) por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 20 | 34363 | 5650 | 1 | Controladora inalambrico cisco catalyst c9800-l-f-k9. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final c9800-l-f-k9 cisco catalyst 9800-l (fiber uplink) wireless controller incluye lic-c9800-dtls-k9 cisco catalyst 9800 series wireless controller dtls license. Accesorios, spares: c9800-rmnt= cisco catalyst 9800 series wireless controller rack mount bracket, c9800-ac-110w= cisco catalyst wireless controller 110w ac power supply, lic-c9800l-perf= cisco c9800 series wireless controller upgrade license-spare. Documentación: 100% compatible con la plataforma existente, soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana (soporte 8x5xNBD) por 3 años y DNA essencial por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 21 | 34373 | 5650 | 1 | Firewall NGFW FortiGate 400F Series. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final de Equipo de seguridad perimetral NGFW FortiGate 400F Series Firewall de próxima generación que combina machine learning con seguridad potenciada por IA que entrega protección contra amenazas a cualquier escala. Cuenta con 12 Gbps de IPS, 10 Gbps NGFW, 9 Gbps de protección contra amenazas. Cuenta con 1 puerto USB, 1 puerto de consola, 2 puertos GE RJ45 para alta disponibilidad (HA) o puertos de administración, 16 puertos GE RJ45, 4 puertos 1 GE/10 GE SFP+, 4 puertos 10 GE SFP+ de ultra baja latencia, 8 puertos 1 GE SFP, disco duro 480 GB SSD y fuente de alimentación redundante con cable de corriente tipo nema-05, licenciamieneto Bundles Enterprise Protection por 3 años y soporte 8 x 5 por 3 años. Incluye Consonsola portatil de administración de equipós de red: Procesador Intel® Core i7-1360P de 13? generación (núcleos E de hasta 3,70 GHz; núcleos P de hasta 5,00 GHz); DDR4-3200 MHz de 32 GB (16 GB soldado + 16 GB SODIMM); SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal; Pantalla 14 2,2K (2240 x 1400), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 100 % sRGB, 300 nits, 60 Hz; Gráficos Intel® Iris® Xe integrados ; Camara 1080P FHD IR/RGB híbrido con micrófono; Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX y Bluetooth® 5.1 o superior; Bateria 3 celdas, 57Wh; Adaptador 65W USB-C de bajo costo 90 % PCCy 2 patillas: U; 3 año servicio de recogida o con transporte. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 22 | 34384 | 5650 | 1 | Gabinete Panduit FlexFusion, 600mm x 42RU x 1070mm, negro. Cumple las normas EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente), cumple con la directiva RoHS. Marca: Panduit. Modelo: XG64212BS0001 | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 23 | 34385 | 5650 | 1 | Gabinete Panduit para montaje en pared, 12 RU, 25 prof., puerta perf., negro. Marca Pandut. Modelo: PZWMC12P | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 24 | 34394 | 5650 | 4 | Gbic cisco 10gbase-sr sfp+ module for mmf. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del modulo sfp: cisco 10gbase-sr sfp+ module for mmf, documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xnbd por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 25 | 34358 | 5650 | 38 | Gbic cisco glc-sx-mmd sfp. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del modulo sfp: cisco glc-sx-mmd sfp, documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xnbd por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 26 | 37087 | 5650 | 28 | Ip Phone cisco 7841. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final ip phone 7841 (CP-7841-k9=), incluye Cisco Aironet Power Injector (AIR-PWRINJ5=), documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana 8x5xNBD por 5 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 27 | 34353 | 5650 | 20 | Switch cisco catalyst c9200l-24p-4g-e. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: cisco catalyst c9200l-24p-4g-e, 24 ports 10/100/1000 full poe+ ethernet and 4x1g uplink ports sfp, dual redundant power supplies pwr-c5-600wac 370 w y cable de corriente tipo nema-05, paquete de licencia perpetua network essentials. documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xnbd por 3 años y cisco dna essentials por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 28 | 34355 | 5650 | 10 | Switch cisco catalyst c9200l-48p-4g-e. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: cisco catalyst c9200l-48p-4g-e, 48 ports 10/100/1000 full poe+ ethernet and 4x1g uplink ports sfp, dual redundant power supplies pwr-c5-1kwac 740 w y cable de corriente tipo nema-05, paquete de licencia perpetua network essentials. documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xnbd por 3 años y cisco dna essentials por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 29 | 34352 | 5650 | 3 | Switch cisco catalyst c9300-24ux. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: catalyst c9300-24ux, 24 port multigigabit cisco upoe (10g/5g/2.5g/1g/100m) ethernet, module c9300-nm-8x 8x1/10g uplink ports sfp, dual redundant power supplies pwr-c1-1100wac-p 1100 w y cable de corriente tipo nema-05, paquete de licencia perpetua network advantege. documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xnbd por 3 años y dna advantage por 3 años. Equipo 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 30 | 34378 | 5660 | 5 | UPS Smart-UPS 1500VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC Smart-UPS en línea, 1500VA, modelo SRT1500RMXLA. montaje en bastidor 2U, 120V, SmartSlot, tiempo de ejecución extendido, con kit de riel. Montaje Rack/Torre, en bastidor 2U, Potencia nominal 1350 Watts, Conexión eléctrica.- Conector/Enchufe: NEMA 5-20P (En caso de no tener la NEMA 5-20R en sitio para conectar este equipo se debe considerar su instalación), Tipos de receptaculos: (1) NEMA L5-20R, (6) NEMA 5-20R. Periodo de garantía de 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 31 | 34379 | 5660 | 36 | UPS SMART-UPS SMX 2000VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC SMART-UPS SMX 2000VA 120V, modelo SMX2000LV, con pantalla LCD. Montaje Rack/Torre, en bastidor 4U, Potencia nominal 1800 Watts, Conexión eléctrica.- Conector/Enchufe: NEMA 5-20P (En caso de no tener la NEMA 5-20R en sitio para conectar este equipo se debe considerar su instalación), Tipos de receptaculos: (1) NEMA L5-20R, (6) NEMA 5-15R, (2) NEMA 5-20R. Periodo de garantía de 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 32 | 34380 | 5660 | 37 | UPS SMART-UPS SMX 3000VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC SMART-UPS SMX 3000VA, 128V, modelo SRT3000RMXLA. Montaje Rack/Torre, en bastidor 2U, SmartSlot autonomía extendida kit de rieles incluido, Potencia nominal 2700 Watts. Conexión eléctrica.- Conector/Enchufe: NEMA L5-30P (En caso de no tener la NEMA L5-30R en sitio para conectar este equipo se debe considerar su instalación), Tipos de receptaculos: (8) NEMA 5-20R, (1) NEMA L5-30R. Periodo de garantía de 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente. | Equipo

## DIRECCIONES DE ENTREGA
No. Partida | Cant. | Centro de Costos | Cantidad a entregar por Centro de Costos | Dirección | Descripción
1 | 1 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500 | Cable plano de consola USB a RJ45, USB 2.0 macho a RJ45 macho cat5 cable plano de consola serie para cisco routers switches para cisco (cisco) routers, huawei, juniper, 3com, ruijie routers/switches
| 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 2 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 2 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 1 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 5 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 5 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
| 2 | Escuela Superior de Apan | 2 | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
| 3 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
2 | 2 | Escuela Preparatoria Número 7 | 2 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300 | Conectores RJ45 CAT6 multifilar UTP (bote de 100 piezas) oro 15 micras. Terminal de 2 puntas para cable multifilar. Ajuste para cable redondo. Para aplicaciones en par trenzado sin blindar. Diseño estandar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45. M
| 5 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 5 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
| 1 | Escuela Superior de Apan | 1 | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
| 1 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 1 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 1 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Escuela Superior de Actopan | 1 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 1 | Escuela Preparatoria Número 2 | 1 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
| 1 | Instituto de Artes | 1 | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
3 | 20 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 20 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990 | Cordón de parcheo Cat 6A terminados en fábrica de 10ft para cross conexión Panduit modelo: UTP28X10BU 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 38 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 38 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 100 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 100 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 4 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 4 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
4 | 30 | Escuela Preparatoria Número 7 | 30 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300 | Cordón de parcheo Cat 6 terminados en fábrica de 20ft para cross conexión Panduit modelo: UTPSP6MBUY 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 31 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 31 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 3 | Instituto de Artes | 3 | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
5 | 9 | Dirección de Administración Escolar | 9 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | Cordón de parcheo Cat 6A terminados en fábrica de 3ft para cross conexión Panduit modelo: UTP28X3BU 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 20 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 20 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 15 | Escuela Superior de Actopan | 15 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 5 | Escuela Superior de Huejutla | 5 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 20 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 20 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 45 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 45 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 109 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 109 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 5 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 5 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
6 | 4 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 4 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855 | Cordón de parcheo Giga Channel 10 ft. Azul marca: Panduit modelo: utpsp10buy (caja) 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 20 | Escuela Superior de Huejutla | 20 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 15 | Escuela Superior de Actopan | 15 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
7 | 3 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780 | Jumper de fibra óptica monomodo marca: Panduit 9/125 OS2, LC-LC dúplex UPC, OFNR riser, amarillo, 3 metros, modelo: F92ERLNLNSNM003 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
8 | 9 | Dirección de Administración Escolar | 9 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | Jumper duplex marca Panduit 10 metros de longitud. Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 10 Metros, Módelo: FZ2ERLNLNSNM010. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 2 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 2 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
9 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | 2 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600 | Jumper duplex marca Panduit 2 metros de longitud. Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM4, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 2 Metros, Módelo: FZ2ERLNLNSNM002. 100% compatible con la infraestructura de red institucional existente.
| 2 | Administración de Residencias Universitarias | 2 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
| 8 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 8 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 1 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 1 | Dirección de Administración Escolar | 1 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
| 6 | Escuela Superior de Actopan | 6 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 4 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 4 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 2 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 2 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 3 | Escuela Superior de Huejutla | 3 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
10 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990 | Nodo de red categoria 6 en caseta de vigilancia de entrada de estacionamiento. Incluye: Cable FTP categoria 6 de 8 hilos, salidadedatos RJ45 categoria 6 ,canalización externa, canalización subterránea, canalización interna, instalación, obra civil, mano d
11 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990 | Nodo de red categoría 6 en caseta de vigilancia de entrada principal. Incluye: Cable FTP categoría 6 de 8 hilos, salida de datos RJ45 categoría 6, canalización externa, canalización interna, instalación, mano de obra y puesta a punto.
12 | 76 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 76 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Nodo de red panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: canal certificado hasta 100 metros, panduit® tx6a supera los requisitos de la norma iso 11801. Normas clase ea y ansi/tia-568.2-d categoría 6a compatible con transmis
13 | 94 | Escuela Superior de Huejutla | 94 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000 | Nodo de Red Panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: Canal certificado hasta 100 metros, Panduit® TX6A supera los requisitos de la norma ISO 11801. Normas Clase Ea y ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A modelo PUR6AV04BU-G compat
14 | 4 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 4 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090 | Nodo de Red Panduit. Suministro e instalación de nodos de red de datos, componentes: Canal certificado hasta 100 metros, Panduit® TX6A supera los requisitos de la norma ISO 11801. Normas Clase Ea y ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A compatible con transmisión
15 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990 | Suministro de instalación y puesta en marcha de un Enlace de datos de fibra optica entre SITE Edificio J -SITE Edificio A. Incluye: Canalización externa, canalización subterranea, cable de fibra opticade seis hilos Multimodo OM450/125 micrones, conectori
16 | 1 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990 | Suministro de instalación y puesta a punto de: Enlace de datos categoría 6 entre SITE Edificio J - SITE Edificio K. Incluye: 2 cables FTP categoria 6 de 8 Hilos, conectorización y rematado en IDF existente, cable jumper de 1.5 mts UTP cat. 6, instalación,
17 | 2 | Escuela Superior de Actopan | 2 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500 | Barra Multicontactos PDU Panduit. Suministro e instalación de pdu básico para distribución de energía, enchufe de entrada nema 5-20p, con 12 contactos nema 5-20r, instalación horizontal de 19in, 1ur, 20 amp, 120 vca. Debera incluir 3 años de garantía. Mod
| 1 | Dirección de Administración Escolar | 1 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
| 2 | Escuela Preparatoria Número 2 | 2 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
| 2 | Instituto de Artes | 2 | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
| 2 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 2 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 2 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 2 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 2 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 2 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
| 1 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Avenida Universidad Km. 1, Exhacienda Aquetzalpa S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43600
| 27 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 27 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 4 | Escuela Superior de Zimapán | 4 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 2 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 2 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
18 | 18 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 18 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Access Point cisco catalyst 9130axi. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final cisco catalyst 9130axi access point indoor environments, con antenas internas, incluye licenciamiento necesario par
| 5 | Escuela Superior de Huejutla | 5 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
19 | 6 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 6 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Antena cisco AIR-ANT2544V4M-R=. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final cisco air-ant2544v4m-r= wall mount omni antenna, 4-port, gain 4dbi (2.4 y 5 ghz), with rp-tnc connectors. connect to ap
20 | 1 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Controladora inalambrico cisco catalyst c9800-l-f-k9. Suministro, instalación, configuración, transferencia de conocimientos y puesta a punto en sitio final c9800-l-f-k9 cisco catalyst 9800-l (fiber uplink) wireless controller incluye lic-c9800-dtls-k9 ci
21 | 1 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000 | Firewall NGFW FortiGate 400F Series. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final de Equipo de seguridad perimetral NGFW FortiGate 400F Series Firewall de próxima generación que combina machine learning con seguridad potenciada p
22 | 1 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Gabinete Panduit FlexFusion, 600mm x 42RU x 1070mm, negro. Cumple las normas EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416 (pendiente), cumple con la directiva RoHS. Marca: Panduit. Modelo: XG64212BS0001
23 | 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090 | Gabinete Panduit para montaje en pared, 12 RU, 25 prof., puerta perf., negro. Marca Pandut. Modelo: PZWMC12P
24 | 4 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 4 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Gbic cisco 10gbase-sr sfp+ module for mmf. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del modulo sfp: cisco 10gbase-sr sfp+ module for mmf, documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refa
25 | 12 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 12 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Gbic cisco glc-sx-mmd sfp. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del modulo sfp: cisco glc-sx-mmd sfp, documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de res
| 4 | Administración de Residencias Universitarias | 4 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
| 2 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 2 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 6 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 6 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 8 | Escuela Superior de Actopan | 8 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 4 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 4 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
26 | 6 | Dirección de Administración Escolar | 6 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184 | Ip Phone cisco 7841. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final ip phone 7841 (CP-7841-k9=), incluye Cisco Aironet Power Injector (AIR-PWRINJ5=), documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido co
| 2 | División de Vinculación e Internacionalización | 2 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 3 | Bioterio | 3 | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla S/N San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo C.P.42160
| 8 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 8 | Blvd Luis Donaldo Colosio, Colonia PRI Chacón 184 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42186
| 9 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 9 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
27 | 10 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 10 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Switch cisco catalyst c9200l-24p-4g-e. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: cisco catalyst c9200l-24p-4g-e, 24 ports 10/100/1000 full poe+ ethernet and 4x1g uplink ports sfp, dual redundant power supplies pwr
| 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
| 1 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 1 | Blvd Luis Donaldo Colosio, Colonia PRI Chacón 184 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42186
| 1 | Dirección de Administración Escolar | 1 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
| 3 | Escuela Superior de Actopan | 3 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 2 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 2 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 1 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
28 | 2 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337 | Switch cisco catalyst c9200l-48p-4g-e. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: cisco catalyst c9200l-48p-4g-e, 48 ports 10/100/1000 full poe+ ethernet and 4x1g uplink ports sfp, dual redundant power supplies pwr-
| 2 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 3 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 3 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 2 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 2 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 1 | Escuela Superior de Apan | 1 | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
29 | 1 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184 | Switch cisco catalyst c9300-24ux. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo: catalyst c9300-24ux, 24 port multigigabit cisco upoe (10g/5g/2.5g/1g/100m) ethernet, module c9300-nm-8x 8x1/10g uplink ports sfp, dual
| 2 | Administración de Residencias Universitarias | 2 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
30 | 1 | Centro de Educación Continua y a Distancia | 1 | Blvd Luis Donaldo Colosio, Colonia PRI Chacón 184 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42186 | UPS Smart-UPS 1500VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC Smart-UPS en línea, 1500VA, modelo SRT1500RMXLA. montaje en bastidor 2U, 120V, SmartSlot, tiempo de ejecución extendido, con kit de riel. Montaje Rack/Torre, en bastidor 2U, Potencia
| 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
| 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 1 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 1 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 1 | Escuela Preparatoria Número 2 | 1 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
31 | 3 | Escuela Preparatoria Número 2 | 3 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690 | UPS SMART-UPS SMX 2000VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC SMART-UPS SMX 2000VA 120V, modelo SMX2000LV, con pantalla LCD. Montaje Rack/Torre, en bastidor 4U, Potencia nominal 1800 Watts, Conexión eléctrica.- Conector/Enchufe: NEMA 5-20P
| 5 | Escuela Superior de Actopan | 5 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 4 | Instituto de Artes | 4 | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
| 3 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 3 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 3 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 1 | División de Vinculación e Internacionalización | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 11 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 11 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 3 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 3 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987
| 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | 1 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 2 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
32 | 3 | Escuela Superior de Atotonilco de Tula | 3 | Calle la Deportiva 9 Atotonilco de Tula, Hidalgo C.P.42987 | UPS SMART-UPS SMX 3000VA. Suministro e instalación y puesta en marcha de APC SMART-UPS SMX 3000VA, 128V, modelo SRT3000RMXLA. Montaje Rack/Torre, en bastidor 2U, SmartSlot autonomía extendida kit de rieles incluido, Potencia nominal 2700 Watts. Conexión e
| 2 | Escuela Superior de Apan | 2 | Carretera Apan-Calpulalpan, Colonia Chimalpa Tlalayote S/N Apan, Hidalgo C.P.43920
| 6 | Dirección de Bibliotecas y Centros de Información | 6 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 2 | División de Vinculación e Internacionalización | 2 | Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras S/N Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42184
| 1 | Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral | 1 | Avenida Madero, Colonia Doctores 706 Pachuca de Soto, Hidalgo C.P.42090
| 1 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
| 1 | Administración de Residencias Universitarias | 1 | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
| 2 | Escuela Preparatoria Número 7 | 2 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
| 2 | Escuela Superior de Tlahuelilpan | 2 | Calle Exhacienda San Servando, Colonia Centro S/N Tlahuelilpan, Hidalgo C.P.42780
| 2 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Avenida Jorge Preisser Terán, Colonia Nueva Reforma S/N Zimapán, Hidalgo C.P.42337
| 5 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 5 | Avenida del Maestro, Colonia Noxtongo Segunda Sección 41 Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo C.P.42855
| 3 | Escuela Superior de Huejutla | 3 | Calle Acceso Principal al Corredor Industrial, Colonia Parque de Poblamiento S/N Huejutla de Reyes, Hidalgo C.P.43000
| 2 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 2 | Carretera Ciudad Sahagún-Otumba, Zona industrial Ciudad Sahagún S/N Tepeapulco, Hidalgo C.P.43990
| 1 | Instituto de Artes | 1 | Calle Exhacienda de San Cayetano, Colonia Centro S/N Mineral del Monte, Hidalgo C.P.42130
| 2 | Escuela Superior de Actopan | 2 | Carretera México-Laredo Km. 120.5 S/N Actopan, Hidalgo C.P.42500
| 1 | Escuela Preparatoria Número 2 | 1 | Calle Francisco Mendoza, Colonia Plan de Ayala S/N Tulancingo de Bravo, Hidalgo C.P.43690
| 1 | Dirección de Administración Escolar | 1 | Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184