## reactivos
ANEXO 17. "Anexo Técnico"
"Adquisición de productos químicos y reactivos"
Fuente de Finaciamiento | Partida | idArticulo | Cant. | Descripción | Unidad Medida
Participaciones Federales Ordinario | 1 | 35605 | 2 | (+)-Cinconina, 99 % pureza, Masa molar: 294.40 g/mol, Fórmula: C19H22N2O, Presentación 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 2 | 35624 | 1 | 17alfa-etinilestradiol,sólido, pureza =98% CAS: 57-63-6. Material certificado de referencia. Presentación de 1 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 3 | 35630 | 1 | 2,2 -Azobis(2-metilpropionitrilo), sólido cristalino, pureza recrystalizado de metanol, 99%. CAS: 78-67-1. Presentación 1 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 4 | 30597 | 1 | 2,4-Dinitrofenilhidrazina, polvo, grado reactivo, pureza de 97%, presentación de 100 g. CAS: 119-26-6 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 5 | 35628 | 1 | 2-(bromoometil)naftaleno, sólido, pureza 96%. CAS 939-26-4. Presentación de 25 G | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 6 | 31007 | 1 | 6-bencilaminopurina solución, líquido, concentración de 1 mg/mL, adecuado para el cultivo de células vegetales. Presentación de 50 mL. CAS 1214-39-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 7 | 30771 | 1 | Aba Test Leche. Fórmula: Solución al 4% de Brucella abortus cepa 1119-3. 20 mL. Paquete con 650 pruebas. | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 8 | 20095 | 1 | Aceite mineral uso cosmético, líquido incoloro, presentación de 5 L. | Galón
Participaciones Federales Ordinario | 9 | 35689 | 3 | Acetona deuterada, 99.9 % átomo D, CAS número: 666-52-4, presentación 100 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 10 | 35713 | 1 | Acido 4(difenilamino)fenilborónico, grado reactivo al 95 %, CAS 201802-67-7, presentación 1g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 11 | 35712 | 1 | Ácido 4-(dietilamino)fenilborónico, pureza al 95%, presentación de 1 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 12 | 35767 | 1 | Ácido Poliláctico - Biopolímero, (PLA), pureza del 99%, gránulo, tamaño nominal de gránulo de 3 mm, CAS: 26100-51-6, presentación 100 g, | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 13 | 35781 | 1 | Acrilamida/Bis-Acrilamida 40% Solución 29:1, presentación 100 mL. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 14 | 35784 | 1 | ADN Taq polimerasa, presentación de 250 unidades | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 15 | 37165 | 1 | Alambre de hierro metálico de 40 m y 0,5 mm de diámetro, 1 rollo. | Rollo
Participaciones Federales Ordinario | 16 | 35823 | 1 | Alambre de plata, 0.5 m de longitud, diámetro 1.0 mm, recocido, 99,99 %. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 17 | 35824 | 1 | Alambre de Platino de 2 mm de diametro con longitud de 10 cm, pureza de 99.9%. Presentación alambre | Rollo
Participaciones Federales Ordinario | 18 | 35825 | 2 | Alambre de platino, 1m de longitud, diámetro 0.25mm, duro, 99,95% | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 19 | 34839 | 1 | Alambre magnético de 10 m, alambre de cobre esmaltado de 0,5 mm, bobina magnética para hacer modelo de motor electromagnético | Rollo
Participaciones Federales Ordinario | 20 | 34887 | 1 | Albúmina bovina serológica 22-30%, para pruebas serológicas, presentación de 10 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 21 | 30985 | 2 | Albúmina de suero bovino, polvo liofilizado, libre de ácidos grasos pH 7, pureza de 98 %, presentación de 50 g. CAS: 9048-46-8 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 22 | 35856 | 1 | alfa-glucosidasa de Saccharomyces cerevisiae, polvo liofilizado, =100 unidades/mg, CAS: 9001-42-7, presentación de 750 unidades | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 23 | 34846 | 1 | Almidon pregelatinizado, es una forma modificada de almidón que encuentra un uso generalizado en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. CAS 9005-25-8 Frasco Plástico de 250 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 24 | 35866 | 1 | Anhídrido 2-octen-1-ilsuccínico, líquido, mezcla de isómeros cis y trans, pureza del 97%, CAS: 42482-06-4, presentación de 100 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 25 | 35867 | 1 | Anhídrido acético CAS 108-24-7. pureza = 98 %, presentación 1L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 26 | 37133 | 5 | Anhídrido acético, reactivo ReagentPlus, pureza = 99%, presentación de 1 L, CAS: 108-24-7. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 27 | 24562 | 1 | Anticuerpo Ig G anti-SQSTM1 / p62. Anticuerpo Policlonal de conejo para SQSTM1 / p62. Validado para: IHC-P, Flow Cyt, IP, WB, ICC/IF. | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 28 | 35870 | 1 | Anticuerpo IgG anti-conejo. Acoplado a rodamina para uso en inmunofluorescencia. 2 mg. | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 29 | 29738 | 4 | Antiséptico y germicida avagard (gluconato de clorhexidina al 1% y 61% de etanol), líquido. Presentación de 500 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 30 | 35872 | 1 | Antrazina-(triazyl-13C3,15N3), =98 átomos %, =98% (CP), 1mg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 31 | 37131 | 1 | Apósito de alginato de calcio y sodio, de 7.5 X 12 cm, caja con 10 piezas. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 32 | 35881 | 2 | Arsenito de sodio, sólido blanco, pureza del 98%, CAS: 7784-46-5, presentación de 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 33 | 31035 | 2 | Aspartamo, sólido blanco, estándar de referencia, presentación de 200 mg. CAS: 22839-47-0 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 34 | 35882 | 1 | AzBTS-(NH4)2, Diamonio del 2,2 -acino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS), Número de CAS: 30931-67-0, Peso molecular: 548.68, grado analítico, presentación 5 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 35 | 29982 | 1 | Azul reactivo. Envase de plástico de 25 g. Polvo azul. Pureza del 40%. CAS: 13324-20-4 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 36 | 35894 | 1 | b-estradiol CAS: 50-28-2, estándar secndario farmacéutico. Material certificado de referencia. Presentación de 1 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 37 | 35887 | 1 | Bacto Agar valor de pH depués de esterilizar 7.0+/-0.2, Presentación bote de 454 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 38 | 34884 | 1 | Bálsamo de Tolu, CAS 9000-64-0, presentación de 250 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 39 | 37410 | 1 | Barra de acero grado herramienta D1 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 40 | 37411 | 1 | Barra de acero grado herramienta H13 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 41 | 37412 | 1 | Barra de acero grado herramienta O1 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 42 | 37409 | 1 | Barra de acero grado herramienta W1 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 43 | 37406 | 1 | Barra de acero inoxidable 304 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 44 | 37407 | 1 | Barra de acero inoxidable 316 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 45 | 37408 | 1 | Barra de acero inoxidable 416 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 46 | 37399 | 1 | Barra de acero SAE 1018 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 47 | 37401 | 1 | Barra de acero SAE 1045 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 48 | 37403 | 1 | Barra de acero SAE 12L14 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 49 | 37402 | 1 | Barra de acero SAE 316 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 50 | 37395 | 1 | Barra de acero SAE 4140 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 51 | 37397 | 1 | Barra de acero SAE 8620 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 52 | 37405 | 1 | Barra de acero SAE 8620 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 53 | 37404 | 1 | Barra de acero SAE 9840 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 54 | 37418 | 1 | Barra de aluminio AA 6061 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 55 | 37419 | 1 | Barra de aluminio AA 7075 de 1 de diámetro y 1m de longuitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 56 | 20603 | 2 | Barra de aluminio redonda, de 1 pulgada de diámetro x 300 mm de longitud. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 57 | 37191 | 1 | Bentonita cálcica, bulto 50 Kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 58 | 30042 | 1 | Bifenilo, polvo o cristales, pureza de 99.5 %, presentación de 1 kg. CAS 92-52-4 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 59 | 37143 | 1 | Bifenilo, reactivo ReagentPlus, pureza = 99.5 %, presentacion de 1 Kg, CAS: 92-52-4. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 60 | 35901 | 1 | Biopolímero-Ácido poliláctico, (PLA), granulo, tamaño nominal de granulo 3mm, peso 100 g, color natural | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 61 | 35902 | 1 | Bis(pinacolato) de diboro, pureza 99%, CAS 73183-34-3, presentación 5 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 62 | 35903 | 1 | Bisacrilamida, grado molecular, sólido, CAS: 110-26-9, presentación de 125 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 63 | 35905 | 1 | Bormometil metil eter, pureza 90 %, CAS 13057-17-5 , presentación 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 64 | 35909 | 1 | Bromo etano, grado reactivo al 98 %, CAS 74-96-4, presentación 500 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 65 | 20964 | 2 | Bromo, líquido marrón, grado analítico, pureza de 99.5%, presentación de 500 g. CAS:7726-95-6 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 66 | 24752 | 1 | Bromuro de potasio, KBr, en polvo. Reactivo químico. Presentación 100 g. Grado espectroscopico | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 67 | 37167 | 2 | Buffer de restricción 10X, tampón de lavado. Presentación de 70 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 68 | 35931 | 1 | Cadmio 100 g en frasco de vidrio, polvo, Pureza= 99,5 % de base de metales traza CAS 7440-43-9 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 69 | 37148 | 1 | Calcita mineral, mineral de colección calcita óptica, 235 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 70 | 35951 | 1 | Carragenano (alga roja). Número de CAS: 9000-07-1, 100 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 71 | 35952 | 1 | Cebador bla CTX-M CTX/F TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA. CTX/R CGATATCGTTGGTGGTGCCAT. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 72 | 35953 | 1 | Cebador bla PER PER/F ATGAATGTCATCACAAAATG. PER/R TCAATCCGGACTCACT | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 73 | 35954 | 1 | Cebador bla SHV SHV/F ATGCGTTATATTCGCCTGTG. SHV/R GTTAGCGTTGCCAGTGCTCG | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 74 | 35956 | 1 | Cebador TetA F GCTACATCCTGCTTGCCTTC. R CATAGATCGCCGTGAAGAGG | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 75 | 31016 | 1 | Células químicamente competentes de E. Coli, carece de episoma, presentación de 20 X 50 µL | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 76 | 37170 | 1 | Células químicamente competentes para expresión de proteínas y producción de DNA plasmídico. Origen biológico Escherichia coli, grado biología molecular eficiencia de transformación =1 × 109 cfu/µg, almacenamiento a -70°C. Catálogo CMC0001. Presentación de 4 frasco de 40 microlitros | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 77 | 30216 | 2 | Celulasa de Aspergillus niger, polvo, =0.3 unidades/mg. Envase de 5000 unidades. CAS: 9012-54-8 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 78 | 35959 | 1 | Celulosa de Aspergillus Niger de 25,000 unidades | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 79 | 30700 | 2 | Cepa E. Coli. BL21 (DE3). Paquete con 20 viales de 50 µl cada uno | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 80 | 35967 | 1 | Cianoacetamida, sólido, pureza de 99%, CAS: 107-91-5, presentación de 500 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 81 | 20825 | 1 | Ciclofosafamida, sólido, grado estándar farmacéutico secundario, nivel de calidad 300, presentación de 1 g. CAS: 6055-19-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 82 | 35975 | 1 | Clarificante Base Bentonita Sodica - Enológica 1 Kg | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 83 | 34796 | 1 | Clorato de sodio CAS: 231-887-4. Presentación 1 kg. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 84 | 35983 | 2 | Cloro(dimetilsulfuro)oro(I), solido, pureza del 100%.CAS 29892-37-3. Presentacion de 1 G | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 85 | 35984 | 5 | Cloroformo deuterado con 1 % de TMS. Pureza 99.8%. Presentación de 250 g. Número de CAS: 865-49-6 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 86 | 24139 | 1 | Cloroformo deuterado, 99.8 % de pureza, conteniendo 0.1 % (v/v) TMS. Presentación 500 gr | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 87 | 35985 | 5 | Cloroformo deuterado, líquido incoloro, 99.8% átomos de deuterio, contiene 0.03% v/v de TMS, CAS 865-49-6, presentación de 500 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 88 | 35999 | 1 | Cloruro de arsénico (III), sólido, CAS: 7784-34-, presentación de 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 89 | 20886 | 4 | Cloruro de benciltrifenilfosfonio, polvo blanco, grado analítico, pureza de 99%, presentación de 25 g. CAS:1100-88-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 90 | 20887 | 1 | Cloruro de benzoilo, líquido incoloro, grado analítico, pureza de 99%, presentación de 1 L. CAS:98-88-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 91 | 36001 | 1 | Cloruro de cianidina, polvo, CAS: 528-58-5, presentación de 25 mg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 92 | 36007 | 1 | Cloruro de metacriloilo 97%, Líquido, 100 mL, estabilizado con 200 ppm de monometil eter de hidroquinona, frasco de vidrio ambar, CAS: 920-46-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 93 | 30716 | 1 | Cloruro de metacriloilo, líquido, pureza de 97 %, presentación de 100 mL. CAS: 920-46-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 94 | 36013 | 1 | Cloruro de platino (II), grado reactivo, pureza al 98%, CAS 7647-10-1. Presentación 5g en frasco de vidrio ámbar | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 95 | 36018 | 1 | Cloruro de rutenio trihidratado, polvo, CAS 13815-94-6. Presentación 10 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 96 | 36023 | 1 | Cloruro de tetrazolio, sólido, pureza =98.0%, CAS: 298-96-4, presentación de 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 97 | 20665 | 3 | Colorante de carga de ADN azul/naranja, líquido, composición 0.4 % naranja G, 0.03 % azul de bromofenol, 0.03 % xileno cinol y 15 % ficol, presentación de 3 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 98 | 20993 | 1 | Colorante de Wright modificado WS 2, líquido, solución grado analítico, presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 99 | 37420 | 1 | Colorante GelRed, tinte fluorescente, para ácidos nucleicos, tinciones de gel de ácido nucleico gelificado10000x en agua. Presentación de 500 µl | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 100 | 36035 | 2 | Concentrado de detergente ácido, para preparar 20 L, CAS:57-09-0 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 101 | 36036 | 2 | Concentrado de detergente neutro y trietilen glicol, para preparar 20 L, CAS: 151-21-3 | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 102 | 36037 | 1 | Concentrado para solución detergente neutro con triethilene glicol, SDS No.:FND20C. Composición: Sodium lauryl sulfato 50%, EDTA disodio dihydrato 31%, Borato de sodio decahydrato 11.4%, fosfato de sodio dibásico anhidro 7.6%. Presentación: Frasco con 1199.6 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 103 | 36038 | 1 | Concreto blanco refractario 90% alúmina, 35 Kg, 1450°C temperatura de uso | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 104 | 36039 | 2 | Conjunto (QIAGEN DNeasy Blood & Tissue Kit) de reactivos e implementos para la extracción de ADN total a partir de sangre y tejido (para 50 muestras) en columnas de silica, e incluye proteinasa K de amplia duración de almacenamiento para lisis que evita el paso de disrupción mecánica. Utiliza volumen de elución de extracción de 100-200 ul. Incluye tubos de recogida de 2 ml (50 tubos), tubos de recogida (2 ml) (100 tubos), solución tampón (buffer) ATL (14 ml), solución tampón AL (12 ml), solución tampón AW1 (concentrado) (19 ml), solución tampón AW2 (concentrado) (13 ml), solución tampón AE: 2 x 15 ml, y Proteinasa K (1.25 ml). | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 105 | 37168 | 1 | Creatina monohidratada, sólido, pureza de 99%. Presentación de 100 g. CAS 6020-87-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 106 | 36040 | 2 | Cyanoacetamida, sólido, pureza de 99%, CAS: 107-91-5, presentación de 500 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 107 | 21020 | 3 | D-(+)-Glucosa anhidra, sólido cristalino blanco, grado analítico, pureza de 99%, presentación de 250 g. CAS:50-99-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 108 | 36042 | 1 | D-(+)-Glucosa, reactivo químico. Polvo. Presentación 25 g, Grado reactivo. Número de CAS: 50-99-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 109 | 36066 | 1 | Diethilfosfito, pureza 98%. CAS: 762-04-9?, presentacion de 100g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 110 | 36067 | 1 | Dietiléter, líquido, anhydrous, ACS reagent, pureza 99.0 %, BHT como inhibidor, CAS: 60-29-7, presentación de 4 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 111 | 36068 | 1 | Diisopropilamina. Número de CAS:108-18-9, presentación de 5 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 112 | 30133 | 1 | Dimetacrilato de glicerolato de bisfenol A, líquido, presentación de 100 mL. CAS 3253-39-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 113 | 36078 | 2 | DNA ladder de 100 pb. Marca PROMEGA. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 114 | 36079 | 1 | DNTP Mix solución premezclada de sales de sodio. 100 MM. Catálogo U515. Marca PROMEGA | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 115 | 36080 | 1 | dNTP Mix. Marca PROMEGA Solución pre mezclada de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP, cada una a 10 mM (milimolar) en agua a pH 7.5. La concentración total de molar) en agua a pH 7.5. La concentración total de nucleótidos es 40mM. Pureza: >98%. Incluye: dNTP Mix. Presentacion: 1000 µl | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 116 | 36086 | 2 | E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit (V-Spin) Kit para 50 pruebas | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 117 | 21135 | 1 | Eliminador de hiposulfito, 500 mL. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 118 | 30998 | 1 | Enzima ADN polimerasa de alta fidelidad, 8000 U/mg. 1000 unidades. | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 119 | 36600 | 1 | Enzima conversora de la angiotensina. 2.0 unidades/mg proteina conserv. -20°C | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 120 | 21139 | 2 | Enzima de restricción HinfI, 10 U/µL. 2000 unidades. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 121 | 30175 | 5 | Enzima proteinasa K, polvo liofilizado, 30 unidades/mg proteína. Envase de 5 mg. CAS: 39450-01-6 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 122 | 30579 | 1 | Escalera baja PCR de 100 pb, líquido, presentación en 1 vial. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 123 | 9632 | 1 | Escalera de 1kb. CAS: D04281V. Presentación de 1 VL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 124 | 21161 | 3 | Esencia de cereza, 120 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 125 | 21162 | 3 | Esencia de limón, 120 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 126 | 34809 | 1 | Estándar de calibración para el equipo; Turbidímetro portátil, modelo TB1. Incluye estándares de 800, 100, 20.0 y 0.02 NTU. CE0012020 | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 127 | 36099 | 1 | Estándar de litio para ICP, concentración de 1 g/L Li en ácido nítrico, presentación 100 mL | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 128 | 36102 | 1 | Estandar puro de Ir (iridio) de 1,000 µg/mL en 10% HCl. Grado Analitico, presentación 500 ml en fraco de plástico. Marca Perkin Elmer | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 129 | 36101 | 1 | Estandar puro de Pt (platino) de 1,000 µg/mL en 10% HCl. Grado Analitico, presentación 500 ml en fraco de plástico. Marca Perkin Elmer | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 130 | 36103 | 1 | Estandar puro de Ru (rutenio) de 1,000 µg/mL en 10% HCl. Grado Analitico, presentación 500 ml en fraco de plástico. Marca Perkin Elmer | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 131 | 37159 | 1 | Estreptomicina, presentacion de 1 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 132 | 36104 | 1 | Estriol, pureza de =97% CAS: 50-27-1. Presentación de 1 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 133 | 36107 | 1 | Etanol absoluto, líquido incolor, presentación de 25 L. CAS: 64-17-5 | Bidón
Participaciones Federales Ordinario | 134 | 36110 | 1 | Etanol-d6, líquido, pureza 99.5%. CAS 1516-08-1. Presentación de 5 G | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 135 | 24678 | 1 | Eter de petróleo, Eter de Petróleo. Punto de ebullición >50 °C (1013 hPa), Densidad 0.666 g/cm3 (15 °C), Límite de explosión 1 - 7.4 %(V), Punto de inflamabilidad -31 °C, Temperatura de ignición 240 °C, Presión de vapor 400 hPa (20 °C), bote de 25 Lt | Tambo
Participaciones Federales Ordinario | 136 | 24157 | 1 | Éter etílico, (CH3CH2)2O, disolvente líquido orgánico transparente, grado laboratorio. Presentación 18 L | Bidón
Participaciones Federales Ordinario | 137 | 34892 | 2 | Eter sulfúrico medicinal , presentación de 1 L. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 138 | 36115 | 1 | Etiniltrimetilsilano 98% 25 mililitros CAS 1066-54-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 139 | 34811 | 1 | Extracto de bilis de porcino, polvo blanco, reactivo puro, CAS 10421-49-5, presentación de 1000 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 140 | 24661 | 1 | Extracto de levadura. Para preparación de medios de cultivo para microbiología. Presentación de 450 g. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 141 | 34890 | 2 | Extracto fluido de árnica para formulación magistral, presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 142 | 36118 | 1 | Faboterápico polivalente anticoral, con una capacidad neutralizante de 450 DL50 (5 mg) de veneno deshidratado de coral o coralillo | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 143 | 36119 | 1 | Faboterápico polivalente antiviperino | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 144 | 36120 | 1 | Fase MAX de carbonitruro de titanio y aluminio (composición química Ti3AlCN), polvo, presentación 25 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 145 | 36121 | 1 | Fase MAX de carburo de Aluminio Titanio y Molibdeno (composición química Mo2Ti2AlC3), polvo, presentacion 25 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 146 | 36123 | 1 | Fenil trimetoxisilano, pureza = 98.0%, CAS 2996-92-1 liquido, Presentación 250 ml frasco | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 147 | 30575 | 2 | Fenol equilibrado, líquido. Frasco de 500 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 148 | 37201 | 1 | ferromanganeso medio carbono, 25 Kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 149 | 30800 | 2 | Fitohemaglutinina-M (PHA-M), liofilizado. Envase de 20 mg. | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 150 | 36128 | 1 | FitohemaglutininaM (PHA-M) de Phaseolus vulgaris no estéril 0,2 UM Filtrado. Liofilizado. Vial de 20 mg. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 151 | 36131 | 1 | Fluoruro de litio. Reactivo químico. Polvo. Pureza 99.9%. Presentación 5 g. Número de CAS: 7789-24-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 152 | 37161 | 1 | Fosfato de sodio dibásico dodecahidratado, pureza = 98.6, presentacion de 500 g, CAS: 10039-32-4.. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 153 | 36138 | 1 | Fosfato de sodio monobásico dihidratado, polvo blanco, CAS: 13472-35-0, presentacion de 1 Kg | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 154 | 29834 | 1 | Fosfato de tributilo. Presentación de 100 mL. Líquido, pureza de 99%. CAS: 126-73-8 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 155 | 36143 | 1 | Fosfato monobásico de potasio, polvo cristalino, pureza del 99.99%. CAS: 7778-77-0, presentación de 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 156 | 37163 | 1 | Fosfato tribásico de potasio, grado reactivo, pureza =98%, presentacion de 500 g, CAS: 7778-53-2. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 157 | 37169 | 1 | Fumarator ferrroso, tabletas de 200 mg. Caja con 50 piezas. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 158 | 37195 | 1 | Fundente para bronce funalco 1, bulto de 25 kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 159 | 36148 | 2 | Gel de sílice grado de alta pureza, tamaño de poro 60 Å, tamaño de partícula de malla 230-400, tamaño de partícula 40-63 µm, para cromatografía, 1 Kg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 160 | 36149 | 1 | Gel de sílice, grado técnico, tamaño de poro 60 Å, tamaño de partícula de malla 230-400, tamaño de partícula 40-63µm. CAS: 112926-00-8. Presentación 1 kg | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 161 | 36154 | 1 | Gelatina de piel de cerdo.Fuerza de gel 300, Tipo A. Número de CAS: 9000-70-8, presentación de 100 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 162 | 30593 | 7 | Glicerina, líquido incoloro, pureza grado bilogía molecular, pureza de 99.0%. Presentación de 1 L. CAS: 56-81-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 163 | 30752 | 3 | Glicerina, líquido incoloro, pureza grado bilogía molecular, pureza de 99.0%. Presentación de 2 L. CAS: 56-81-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 164 | 30945 | 1 | Glicerina, líquido incoloro, pureza grado bilogía molecular, pureza de 99.0%. Presentación de 3.5 L. CAS: 56-81-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 165 | 29608 | 1 | Goma carragenina, polvo blanco. Presentación de 500 g. | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 166 | 30277 | 1 | Goma guar, polvo de amarillo claro a café. Presentación de 250 g. CAS: 9000-30-0 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 167 | 29453 | 1 | Goma xantana grado alimenticio. Presentación en bolsa de 250 g. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 168 | 36162 | 1 | GOTAQ Colorless Master Mix. Mezcla con dNTPs y buffer de reacción junto con polimerasa de alta afinidad | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 169 | 36163 | 3 | GOTAQ Flexi DNA polimerasa 500U con buffer reformulado para un mejor desempeño y mayor eficiencia de la PCR. Catálogo M8295. Marca Promega | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 170 | 36164 | 2 | GoTaq Green Master Mix. Mezcla mastermix para la actividad de DNA polimerasa GoTaq (DNA polimerasa, dNTPs, MgCl2 y buffers de reacción óptimos). Contiene un buffer una mezcla de dos colorqante azul y amarillo que se puede utilizar directo en geles para monitorear la electroforesis. Incluye: Mezcla master mix GoTaq Green, Agua Libre de Nucleasa. Presentación: 100 Reacciones | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 171 | 36165 | 1 | Grafito natural. Polvo. Pureza 98%. Tamaño de partícula 325 mesh. Presentación 2.5 Kg. Número de CAS: 7782-42-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 172 | 21342 | 22 | Harina de trigo. Presentación de 1 Kg | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 173 | 31009 | 2 | Hemoglobina glicosilada para determinación en sangre total. Paquete con 200 pruebas | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 174 | 36197 | 1 | Hidróxido de sodio 0.1 M NaOH en agua, concentración 0.1 N, eluyente para IC, presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 175 | 30536 | 4 | Hipoclorito de sodio, solución del 6% - 14%, líquido incoloro. Frasco de 500 mL. CAS: 7681-52-9 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 176 | 36208 | 1 | Indol, sólido, pureza del 99%, estándar analítico, CAS: 120-72-9, presentación de 1000 mg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 177 | 29962 | 1 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen CD18F con la secuencia 5´ TCC GGA GGG CCA AGG GCT A 3´, 50nmol, Desalado Tm: 69.4 (50mM), 91.0 (1M) GC%: 68 Minimum Yield: 55.7 (µg), 9.5 (nmol)) | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 178 | 30130 | 2 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen CD18R con la secuencia 5´ GAG TAG GAG AGG TCC ATC AGG TAG T 3´, 50nmol, Desalado Tm: 60.4 (50mM), 82.0 (1M) GC%: 52 Minimum Yield: 106.4 (µg), 13.6 (nmol) | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 179 | 29960 | 2 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen SRY 1_F con la secuencia 5´CAT TGT ATG GGC TCG TGA 3´, 50nmol, Desalado Tm: 56.4 (50mM), 78.0 (1M) GC%: 50 Minimum Yield: 57.0 (µg), 10.3 (nmol) | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 180 | 29961 | 2 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen SRY 2_R con la secuencia 5´ TTC GAG GAG GCA CAG AG 3´, 50nmol, Desalado Tm: 55.7 (50mM), 77.3 (1M) GC%: 59 Minimum Yield: 52.9 (µg), 10.0 (nmol) | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 181 | 30312 | 2 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen TAS2R38 con la secuencia Forward: 5’-CCTTCGTTTTCTTGGTGAATTTTTGGGATGTAGTGAAGAGGCGG-3’, 50nmol, Desalado | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 182 | 30313 | 2 | Iniciadores (primers) para amplificación del gen TAS2R38 con la secuencia Reverse: 5’-AGGTTGGCTTGGTTTGCAATCATC-3’, 50nmol, Desalado | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 183 | 37203 | 1 | Inoculin 75 (malla 2-4 mm), 25 kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 184 | 37113 | 1 | Insecticida organofosforado, concentrado, líquido. Presentación de 1000 CE | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 185 | 37421 | 1 | Kit de extracción de ADN vegetal, Tamaño de la muestra: hasta 100 mg de tejido vegetal fresco / 25 mg de tejido vegetal seco, Rendimiento expectante: hasta 50 µg de ADN, Presentación para 50 muestras. | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 186 | 36238 | 1 | Kit de extracción de DNA de tejidos y sangre de animales, células, levaduras, bacterias y virus de 250 muestras en columnas de silica, e incluye proteinasa K de amplia duración de almacenamiento para lisis que evita el paso de disrupción mecánica. Utiliza volumen de elución de extracción de 100-200 ul. Incluye tubos de recogida de 2 ml (250 tubos), tubos de recogida (2 ml) (300 tubos), solución tampón (buffer) ATL (14 ml), solución tampón AL (12 ml), solución tampón AW1 (concentrado) (19 ml), solución tampón AW2 (concentrado) (13 ml), solución tampón AE: 2 x 15 ml, y Proteinasa K (1.25 ml). Kit DNeasy Blood &Tissue | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 187 | 25284 | 1 | Kit de minipreparación Quick-DNA para tejidos/insectos. Presentación 50 preparaciones | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 188 | 36240 | 1 | Kit de Pintura conductora de plata con aglutinante acrílico, presentación de 15 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 189 | 36243 | 1 | Kit de reactivos e implementos para la extracción de ADN total a partir de sangre y tejido (para 50 muestras) en columnas de silica, e incluye proteinasa K de amplia duración de almacenamiento para lisis que evita el paso de disrupción mecánica. Utiliza volumen de elución de extracción de 100-200 ul. Incluye tubos de recogida de 2 ml (50 tubos), tubos de recogida (2 ml) (100 tubos), solución tampón (buffer) ATL (14 ml), solución tampón AL (12 ml), solución tampón AW1 (concentrado) (19 ml), solución tampón AW2 (concentrado) (13 ml), solución tampón AE: 2 x 15 ml, y Proteinasa K (1.25 ml). Kit DNeasy Blood &Tissue | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 190 | 36258 | 1 | Kit para determinacio de D-glucosa contiene reactivos de alta pureza para la medición y el análisis de D-glucosa, para 660 determinaciones | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 191 | 30464 | 2 | Kit para determinación de Acido úrico LQ (URIC ACID-LQ) Uricasa -POD. Líquido. Para determinación en suero sanguíneo, plasma u orina. Contiene un frasco del R1 Tampón con 250 mL, 1 frasco del R2 Enzimas con 250 mL, y un frasco del reactivo CAL (patrón estándar). | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 192 | 36259 | 1 | Kit para determinacion de Almidon Digestible y Resistente para 40 determinaciones | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 193 | 24557 | 2 | Kit para determinación de colesterol total en suero. Presentación kit para 100 ensayos colorimetricos o fluorometricos | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 194 | 24559 | 2 | Kit para determinación de glucosa en suero. Presentación 2 x 250 mL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 195 | 24995 | 2 | Kit para determinación de trigliceridos. Presentación 1 x 500 mL. | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 196 | 36266 | 1 | Kit para DNA tisular, Kit de 200 extracciones de DNA | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 197 | 25392 | 1 | Kit para la determinación de Albumina en sangre, por método colorimétrico, Reactivo Verde de bromocresol pH 4.2 0.12mmol/L, con un calibrador primario acuoso de Albúmina 5 g/dL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 198 | 25393 | 1 | Kit para la determinación de Calcio en sangre, por metodo colorimétrico, Reactivo 1: Etanolamina 500 mmol/L, Reactivo 2: o-Cresoftaleína 0.62 mmol/L, 8-Hidroxiquinoleína 69 mmol/L, con un frasco patrón primario acuoso de calcio 10 mg/dL p | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 199 | 25394 | 1 | Kit para la determinación de Cloro en sangre, por método colorimétrico, Reactivo de Tiocianato de Mercurio 4mmol/L, Nitrato de hierro 40 mmol/L, Nitrato de mercurio 2mmol/L, Ácido nitrico 45mmol/L, con un patron primario acuoso de Cloruros 125mmol/L | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 200 | 25395 | 1 | Kit para la determinación de Colesterol en sangre, por método nzimático-colorimetrico, con reactivo de PIPES pH 6.9 90mmol/L, Fenol 26mmol/L, Colesterol esterasa (CHE) 1000 U/L, Colesterol oxidasa (CHOD) 300 U/L, Peroxidasa (POD) 650 U/L, 4-Aminofenazona (4-AF) 0.4 mmol/L, con un Patrón primario acuoso de Colesterol 200mg/dL, contiene Tritón X-114 10-15% | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 201 | 25396 | 1 | Kit para la determinación de Creatinina en sangre, por método colorimétrico-cinético, Jaffé, con dos reactivos, Reactivo 1: Ácido Pícrico 17,5 mmol/L, Reactivo 2: Hidroxido sódico 0.29 mol/l, con un Patrón primario acuoso de Creatinina 2 mg/dL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 202 | 25397 | 1 | Kit para la determinación de Fosfatasa Alcalina en sangre, por método cinético optimizado, DGKC, con 2 reactivos, Reactivo 1: Dietaminolamina(DEA) pH 10.4 1mmol/L, Cloruro de magnesio 0.5 mmol/L, Reactivo 2: p-Nitrofenilfosfato (pNPP) 10 mmol/L | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 203 | 34817 | 2 | Kit para la determinación de Glucosa en sangre, por método colorimétrico, con reactivo de TRIS pH 7.4 92 mmol/L, Fenol 0.3 mmol/L, Glucosa oxidasa (GOD) 15000 U/L, Peroxidasa (POD) 1000 U/L, 4-Aminofenazona (4-AF) 2.6 mmol/L, patrón primario acuoso de Glucosa 100 mg/dL. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 204 | 25398 | 1 | Kit para la determinación de GOT (AST) en sangre, por método cinético UV, NADH, con dos reactivos, Reactivo 1: TRIS ph 7.8 80 mmol/L, Lactato deshinogenasa (LDH) 800 U/L, Malato deshinogenasa (MDH) 600 U/L, L-Aspartato 200mmol/L, Reactivo 2: NADH 0.18 mmol/L, a-cetoglutarato 12 mmol/L | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 205 | 25399 | 1 | Kit para la determinación de GPT (ALT) en sangre, por método cinético UV, NADH, con dos reactivos, Reactivo 1: TRIS pH 7.8 100 mmol/L, Lactato deshidrogenasa(LDH) 1200U/L , L-Alanina 500 mmol/L, Reactivo 2: NADH 0.18 mmol/L, a-cetoglutarato 15 mmol/L | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 206 | 25400 | 1 | Kit para la determinación de Hemoglobina en sangre total, por método colorimétrico, Ferricianuro de potasio 0,60 mmol/L, Cianuro de potasio 77 mmol/L, Dihidrogeno fosfato de potasio 2 mmol/L, con un frasco Patrón de Hemoglobina 15 g/dL de origen animal. | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 207 | 25401 | 1 | Kit para la determinación de Proteínas Totales en sangre, por método colorimétrico, Reactivo de Biuret: Potasio sodio tartrato 15 mmol/L, Yoduro sódico 100 mmol/L, Yoduro de potasio 5 mmol/L, Sulfato de cobre (II) 5 mmol/L, con un patrón primario de Albúmina Bovina 7g/dL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 208 | 25402 | 1 | Kit para la determinación de trigliceridos en sangre, por método colorimétrico, con reactivo de GOOD pH 6.3 50 mmol/L, p-Clorofenol 2 mmol/l, Lipoproteína lipasa (LPL) 150000 U/L, Glicerol quinasa (GK) 500 U/L, Glicerol-3-oxidasa (GPO) 3500 U/L, Peroxidasa (POD) 440 U/L, 4-Aminofenazona (4-AF) 0.1 mmol/L, ATP 0.1 mmol/L, con un patrón primario acuoso 200 mg/dL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 209 | 25403 | 1 | Kit para la determinación de Urea en sangre, por método colorimétrico, con dos reactivos, Reactivo 1: a-Ftalaldehído 4.8 mmol/L, Reactivo 2: Solución borato 87 mmol/L, Ácido Súlfurico 3 mol/L, con un Patrón primario acuoso de Urea 50 mg/dL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 210 | 30968 | 2 | Kit para PCR con Taq ADN polimerasa. Paquete con 250 reacciones | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 211 | 36274 | 1 | Kit Quik-DNA Micriprep-Zymo Research [Kit de micropreparaciones tejidos/insectos de 50 preparaciones] | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 212 | 25009 | 1 | Kit SureDirect Blood PCR, 100 PREP 4,022.00 4,022.00 enables direct DNA amplification from many sample types including: liquid blood, dried blood on paper, serum, and plasma. 2X PCR master mix includes PCR enzyme, reaction buffer, magnesium and dNTPs. | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 213 | 21428 | 2 | L-Arginina, polvo blanco, grado reactivo, pureza del 98%, presentación de 100 g. CAS: 119-34-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 214 | 20836 | 1 | L-Cisteina, sólido, pureza del 97 %, presentación de 100 g. CAS: 52-90-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 215 | 36281 | 1 | L-glutatión reducido, Reactivo químico. Polvo. Pureza 98%. Presentación 50 g, Número de CAS: 70-18-7 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 216 | 21457 | 1 | L-Tirosina, cristales finos o polvo blanco, grado reactivo, pureza = 98.5%, presentación de 100 g. CAS: 60-18-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 217 | 21458 | 1 | L-Tirosina, cristales finos o polvo blanco, grado reactivo, pureza = 98.5%, presentación de 25 g. CAS: 60-18-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 218 | 37116 | 1 | Lámina de acero inoxidable, hoja de carbón, medidas de 100 mm x 150 mm, espersor de 1 mm. Presentación de 1 pieza | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 219 | 37115 | 1 | Lámina de grafito, hoja de carbón, medidas de 150 mm x 100 mm, esperso de 4 mm. Presentación de 1 pieza | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 220 | 37117 | 1 | Lámina de hierro, medidas de 125 mm x 50 mm. Presentación de 1 pieza | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 221 | 37121 | 1 | Lámina de titanio, medidas de 2 mm x 200 mm x 200 mm. Presentación de 1 pieza | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 222 | 25361 | 5 | Laminilla de cariotipo técnica giemsa | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 223 | 25314 | 5 | Laminilla de Mano de fetol técnica Hematoxilina/Eosina | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 224 | 25319 | 5 | Laminilla de ovario de adulta técnica tinción masson | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 225 | 25320 | 5 | Laminilla de ovario de niña técnica Hematoxilina/Eosina | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 226 | 25369 | 5 | Laminilla de ovario senil técnica Hematoxilina/Eosina | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 227 | 25374 | 5 | Laminilla histológica de testículo adulto | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 228 | 25375 | 5 | Laminilla histológica de testículo fetal | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 229 | 25326 | 5 | Laminilla Prep. De embrion de pollo (cierre de placa neural) técnica. Giemsa | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 230 | 25328 | 5 | Laminilla Prep. De embrion de pollo (tubo neural) técnica. Giemsa | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 231 | 25329 | 5 | Laminilla Prep. de embrion de pollo de 56 horas | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 232 | 25341 | 5 | Laminilla Prep. de pie de feto tincion hematoxilina/eosina | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 233 | 29772 | 1 | Latón redondo de 20 mm de diámetro y 300 mm de longitud | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 234 | 36277 | 1 | Levadura saccharomyces cerevisiae para producción de sidra, caja con 10 sobres, sobre de 5g. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 235 | 37178 | 10 | Líquido PFINDER 860C penetrante rojo en aerosol de 500ml, nivel de sensibilidad 2 para detección de discontinuidades abiertas a la superficie. Cumple con las siguientes especificaciones: EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art. 6, PMUC, RCCM. Bajo contenido de azufre y halógenos de acuerdo con EN ISO 3452-2. | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 236 | 37179 | 10 | Líquido Revelador húmedo no acuoso PFINDER 871 en aerosol de 500ml, para utilizar con penetrantes visibles y fluorescentes. Crea un contraste más blanco, excelentes propiedades de revelado, secado más rápido, fácil de remover con agua, consumo reducido debido a su alto grado de opacidad. Cumple con las siguientes especificaciones: EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art. 6, PMUC, RCCM. Bajo contenido de azufre y halógenos de acuerdo con EN ISO 3452-2. | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 237 | 24173 | 1 | Lisozima para biología molecular. Cantidad: 10g. DNasas/RNasas/Proteasas: no detectable Actividad (pH 6,2): min. 20000 U/mg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 238 | 34889 | 1 | Malonato de dietilo para síntesis, pureza <=100%. CAS 105-53-3, Presentación de 250 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 239 | 21489 | 1 | Manteca de coco, sin olor ni sabor. Presentaciónde 1 kg. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 240 | 21490 | 1 | Marcador de peso molecular (escalera de 250 pb), concentración 0,5 µg/µL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 241 | 36603 | 1 | Medio de cultivo celular DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) en polvo. Contiene 4.5 g/L-glucosa, L-glutamina. No contiene bicarbonato de sodio ni piruvato de sodio. Temperatura de almacenamiento de 2 a 8°C. Contenido para preparar 10L. Fabricado en una instalación que cumple con el sistema de calidad certificado ISO 13485. Este producto es producido bajo estándares industriales de alta calidad. 50-013-PB CORNING CELLGRO. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 242 | 21500 | 1 | Medio de cultivo McCoy´s 5A con L-Glutamina, solución roja, presentación de 500 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 243 | 24357 | 1 | Medio de Eagle modificado de Dulbecco-alta glucosa. Con 4500 mg/L de glucosa y bicarbonato de sodio, sin L-glutamina ni piruvato de sodio, líquido, filtrado en condiciones estériles, para cultivo celular, apto para hibridomas. Caja con 6 frascos de 500 mL. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 244 | 21507 | 1 | Medio MR-VP deshidratado (Rojo de Metilo - Vogues Proskauer), sólido, presentación de 450 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 245 | 21510 | 1 | Medio para antibióticos no. 1 (agar para siembra), sólido, presentación de 450 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 246 | 36302 | 1 | Metacrilato de 3-(trimetoxisilil)propilo, pureza = 98.0%, CAS 2530-85-, líquido, Presentación 500 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 247 | 36305 | 2 | Metanol-d4 (99.8% D), líquido incoloro, MCA. CAS 811-98-3 Presentación 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 248 | 37110 | 1 | Metasilicato de sodio nonahidradtado, sólido, presentación de 500 g. CAS: 13517-24-3 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 249 | 31045 | 1 | Mezcla master mix para actividad de DNA polimerasa, contiene un buffer de una mezcla de dos colorantes azul y amarillo de uso directo en geles para monitorear la electroforesis. Presentación de 1000 reacciones | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 250 | 36312 | 1 | Monocloruro de yodo, pureza mayor al 95 %, CAS 7790-99-0, presentación 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 251 | 28708 | 1 | Multibac para bacterias Gram (+) positiva, para la determinación de la sensibilidad de 12 antimicrobianos contra bacterias Gram (+). Caja con 50 multidiscos | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 252 | 36313 | 1 | Multibac para bacterias Gram (-) positiva, para la determinación de la sensibilidad de 12 antimicrobianos contra bacterias Gram (-). Caja con 50 multidiscos | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 253 | 37160 | 1 | N,N -Etilen bis(estearamida), perlas, <840 µm, 100%, presentacion de 1 Kg, CAS: 110-30-5. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 254 | 36326 | 1 | Nitrato de Indio (III) hidratado, pureza del 99.9%, grado analítico, CAS: 207398-97-8, presentación de 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 255 | 36327 | 1 | Nitrato de níquel (II) hexahidratado, grado analítico, polvo verde, pureza del 99%, CAS: 13478-00-7, presentación de 20 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 256 | 36333 | 1 | Nitrato de potasio ACS, pureza de 98%, CAS:7757-79-1. Presentación 500 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 257 | 37202 | 1 | Noduloy, 25 Kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 258 | 34776 | 1 | Oligonucleótido T7 promotor, vial con 5 nmol | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 259 | 34777 | 1 | Oligonucleótido T7 terminador, vial con 5 nmol | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 260 | 34775 | 1 | Oligonucleótido, base dT 16, vial con 5 nmol. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 261 | 36345 | 1 | Oxalato verde malaquita, polvo cristalino de verde tenue a verde oscuro, grado biológico, pureza =90%, presentación de 25 g. CAS: 2437-29-8 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 262 | 36347 | 2 | Óxido de Aluminio Al2O3. Frasco en polvo. 99,9% base de metales traza. CAS: 142844-00-6, Presentación de 25 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 263 | 29597 | 1 | Óxido de cerio para pulido, grado técnico. Presentación de 1kg | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 264 | 36349 | 1 | Óxido de cerio(IV), (CeO2) 99,9 %, CAS: 1306-38-3, presentación de 10 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 265 | 37190 | 1 | Oxido de hierro rojo, bulto de 25 kg | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 266 | 36360 | 1 | Óxido de terbio(III,IV), sólido, pureza de 99,99%, CAS: 12037-01-3, frasco de 5 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 267 | 36363 | 1 | Oxinitrato de Zirconio (IV) hidratado, pureza del 99.99%, grado analítico, CAS: 13520-92-8, presentación de 5 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 268 | 30636 | 1 | Parafina sólida, presentación de 10 kg. | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 269 | 36371 | 1 | Paraplast (para inclusión de tejidos biológicos). Bolsa de 1 kg | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 270 | 37184 | 1 | Partículas magnéticas fluorescentes Marca Pfinder. en presentación de 1 litro. Suspensión líquida de pigmentos ferromagnéticos fluorescentes de tono amarillo verdoso con aditivos especiales para la inspección por el método de partículas magnéticas. El concentrado PFINDER 115 tiene un contenido extra de polvo magnético. Cumple con las siguientes especificaciones y es adecuado para usar de acuerdo con:* EN ISO 9934-2, ASTM E1444, ASTM E709, ASME V Art. 7, AS 4792,AMS 3044 RCCM.* Bajo contenido de azufre y halógenos de acuerdo con EN ISO 9934-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 271 | 36373 | 1 | Pasta de diamante de alta concentracion para pulido. Tamaño 1 micra. Presentacion en jeringuillas de 10g | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 272 | 36374 | 1 | Pasta de diamante de alta concentracion para pulido. Tamaño 1/4 de micra. Presentacion en jeringuillas de 10g | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 273 | 36375 | 1 | Pasta de diamante de alta concentracion para pulido. Tamaño 3 micras. Presentacion en jeringuillas de 10g | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 274 | 37194 | 2 | Pastilla desgasificante para aluminio, paquete con 4 piezas | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 275 | 36377 | 1 | Pectina de Aspergillus aculeatus, con actividad enzimática mayor a 3800 U/mL. Número de CAS 89216. Presentación 250 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 276 | 36379 | 1 | PEG 8000 Poli(etilenglicol) polvo. Presentación de 1 kg. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 277 | 36380 | 1 | Pegamento cerámico de alta temperatura de 1260° C. Tubo de 312 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 278 | 36381 | 2 | Pegamento sólido para impresora 3D. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 279 | 37181 | 10 | Penetrante Fluorecente PFINDER 902 B Sensibilidad clase 2, bote de 500 ml | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 280 | 36386 | 1 | Peptona de caseína, valor de pH después de esterilizar 6.5 a 7.5, Presentación en bote de 450 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 281 | 36387 | 1 | Peptona de Caseína. Digerido pancreático de caseína, adecuado para el cultivo de muchos grupos de bacterias incluyendo ciertos microorganismos de difícil crecimiento. El tratamiento enzimático produce poco daño a las vitaminas de la caseína y a los aminoácidos como el triptófano, lo que la hace adecuada para el cultivo de microorganismos exigentes. Presentación de 300g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 282 | 21810 | 1 | Peptona vegetal, polvo, presentación de 500 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 283 | 21823 | 1 | Peróxido de benzoilo, polvo cristalino granular blanco, grado reactivo, pureza =98%, presentación de 500 g. CAS: 94-36-0 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 284 | 37151 | 1 | Piedra caliza blanca, presentacion de 1 Kg. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 285 | 37155 | 1 | Piedra coke o carbon coque, bulto de 15 Kg. | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 286 | 37183 | 10 | Pintura contrastante blanca de secado rápido, botes en aerosol de 500ml para obtener mayor contraste en la detección de discontinuidades abiertas a la superficie al utilizar el método de partículas magnéticas. El PFINDER 280 ofrece los siguientes beneficios: Proporciona el contraste adecuado para obtener indicaciones claras y brillantes en la inspección por partículas magnéticas, de secado rápido, bajo consumo debido a su alto grado de opacidad, libre de silicones, aminas, nitritos y halógenos, punto de inflamación: <-40°C. Cumple con las siguientes especificaciones y su uso es recomendado en: * EN ISO 9934-2, ASTM E709, ASME V Art. 7. Bajo contenido de azufre y halógenos de acuerdo con EN ISO 9934-2. | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 287 | 37199 | 1 | Pintura FDT grafito base alcohol #902, cubeta de 25kg | Cubeta
Participaciones Federales Ordinario | 288 | 37112 | 1 | Pirodoxina, sólido, pureza de 98%. Presentación de 25 g. CAS: 65-23-6 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 289 | 20974 | 1 | Placa de 96 pocillos, poliestireno, High Bind, pocillos blancos de fondo plano, no estériles, blancos, 100/caja | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 290 | 36397 | 4 | Placas para cromatografía en capa fina (TLC) preparativas, sílica gel 60 A de 20 x 20 cm, 1000 micras de ancho, tamaño de partícula 20-40 micras, con indicador fluorescente, presentación paquete con 25 piezas. | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 291 | 21789 | 1 | Plásmido pBlueScript | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 292 | 36401 | 1 | Poli(etilenglicol) peso molar promedio 3,350, CAS 25322-68-3. Presentacion 1Kg | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 293 | 21871 | 1 | Poli(etilenglicol), líquido viscoso incoloro, grado reactivo, presentación de 500 g. CAS: 25322-68-3 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 294 | 36405 | 1 | Policaprolactona, Polvo, Mn 80,000, Presentación 500g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 295 | 21796 | 1 | Polietilenglicol 8000, polvo, grado biología molecular, pureza =99.0%, presentación de 500 g. CAS: 25322-68-3 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 296 | 21875 | 1 | Polivinil pirrolidina, polvo blanco, grado reactivo, presentación de 100 g. CAS: 9003-39-8 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 297 | 37182 | 10 | Polvo magnético negro en suspensión base petróleo de baja viscosidad 500 ml lista para usar con aditivos especiales para la prueba de partículas magnéticas, para detección de discontinuidades abiertas a la superficie. El producto puede ser usado directamente y diluido. EL PFINDER 251 ofrece los siguientes beneficios: Indicaciones claras y brillantes, casi sin olor, compatible con materiales no ferrosos, libre de silicones, aminas, nitritos y halógenos, punto de inflamación: <-40°C. Cumple con las siguientes especificaciones: EN ISO 9934-2, ASTM E709, ASTM E1444, ASME V Art. 7, AMS 2641, AMS 3041, AMS 3042, AMS 3043, RCCM. Bajo contenido de azufre y halógenos de acuerdo con EN ISO 9934-2. | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 298 | 37193 | 1 | Polvo separador, 10 Kg | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 299 | 24286 | 2 | Primer para ampliación del gen 16S, rRNA E517F- 5’-GCCAGCAGCCGCGGTAA-3’ y E1065R 5’-ACAGCCATGCAGCACCT-3’ | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 300 | 36407 | 1 | Progesterona en dispositivo vaginal. Dispositivos con una concentración de 0.3 g de progesterona. Bolsa con 20 piezas | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 301 | 36411 | 1 | Proteinasa K recombinante, calidad PCR, CAS: 39450-01-6, líquido en frasco de 5 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 302 | 36412 | 3 | Proteinasa K, sólido blanco, grado molecular, CAS: 39450-01-6, frasco de 100 mg | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 303 | 34778 | 1 | QIAprep Spin Miniprep, kit con 50 preparaciones | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 304 | 37119 | 1 | Quinacrina, sólido, pureza de 90%. Presentación de 25 g. CAS: 69-05-6 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 305 | 21921 | 3 | Reactivo de Bial, reactivo analítico (0.4 g de orcinol, 200 ml de ácido clorhídrico concentrado y 0.5 ml de una solución al 10% de cloruro férrico), presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 306 | 36421 | 2 | Reactivo de bradford 500 mL. reactivo está listo para usar. No se requiere mezcla ni dilución. Lectura a a 595 nm. Los azúcares reductores y las sustancias reductoras junto con los tioles no interfieren con este reactivo. El reactivo es adecuado para microanálisis (1 - 10 µg/ml) y análisis convencionales (50-1400 µg/ml). | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 307 | 36424 | 1 | Reactivo de Folin-Ciocalteu, líquido, CAS: 7732-18-5, presentación de 500 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 308 | 36427 | 1 | Referencia cromatografica: Mezcla certificada de 37 acidos grasos metil ester en diclorometano, CE 200-838-9, presentación 1 mL en ampula | Ampolleta
Participaciones Federales Ordinario | 309 | 37180 | 10 | Removedor Bote en aerosol PFINDER 890 B base isopropanol de 500ml, para utilizar principalmente en inspección con líquidos penetrantes. Es particularmente adecuado para limpieza y remoción en general de aceites y grasas.PFINDER 895 ofrece los siguientes beneficios:* Poderoso limpiador multipropósito* Olor suave* Punto de inflamación: <-40°CCumple con las siguientes especificaciones:* EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art. 6, PMUC, RCCM.* Bajo contenido de azufre y halogenos de acuerdo con EN ISO 3452-2 | Lata
Participaciones Federales Ordinario | 310 | 36430 | 1 | Resina de intercambio aniónico de base fuerte en forma de Cl-, elaborada de estireno con 4% de divinilbenceno. Tamaño de partícula 200-400 mesh. Presentación de 100 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 311 | 36431 | 1 | Resina de intercambio catiónico de ácido fuerte en forma de H?, elaborada de estireno con 8% de divinilbenceno. Tamaño de partícula 200-400 mesh. Presentación de 100 g | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 312 | 36433 | 1 | Resina fenolica conductora, contiene particulas de grafito para su uso en microscopia electronica de barrido, presentación cubeta de 5 kg | Cubeta
Participaciones Federales Ordinario | 313 | 34826 | 2 | Resina Fijadora (G100 polímero), polímero de acrilato, AMP-Acrilatos/Alil Metacrilato Copolímero, líquido translúcido de baja viscosidad. Presentación de 100 g. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 314 | 36434 | 1 | Resomer ® R 202 S, Poli(D,L-lactida),terminado en éster, Mw 10.000-18.000, 5Gr | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 315 | 23914 | 1 | Ribonucleasa A (RNAsa A), polvo blanco, grado reactivo, 70mg de proteína de pancreas de cerdo, presentación de 1 g. CAS: 9001-99-4 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 316 | 36439 | 1 | RQ1 DNAsa libre de RNAsa, 1000 unidades. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 317 | 29187 | 20 | Sal común, presentación de 1 kg | Bolsa
Participaciones Federales Ordinario | 318 | 22036 | 2 | Sobre de CO2, genera una atmósfera de dióxido de carbono, presentación con 10 sobres | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 319 | 36454 | 1 | Solución de bromuro de 2,4,6-triisopropilfenilmagnesio 0.5 M en THF. CAS: 21524-34-5. Presentación 50 mL en frasco de vidrio. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 320 | 36459 | 1 | Solución de Fenol, grado molecular, 20 ppm ácido cítrico como preservativo, Presentación 500 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 321 | 36461 | 2 | Solución de n-Butillitio, 1.6 M en hexanos. CAS: 109-72-8. Presentación 800 mL en frasco de vidrio. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 322 | 24815 | 1 | Solución de Proteinasa K (PK). La solución de proteinasa K (PK) se suministra a una concentración de 20 mg/ml en Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), cloruro de calcio 1 mM, glicerol al 50 %, 4 ml, 20mg/ml. Grado biología molecular. Presentación frasco 4 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 323 | 22047 | 2 | Solución de Ringer, presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 324 | 36464 | 1 | Solución detergente ácido en polvo. Sinónimo: CTAB Bromuro Ceiltrymetilamonio. Frasco con 400 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 325 | 36465 | 1 | Solucion estandar ,mezcla de tierras raras para ICP 50 mg/L each: Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu en ácido nítrico al 2%, presentación de 100 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 326 | 36468 | 2 | Solución estandar multielemental 100 mL con los siguientes elementos Ag, 10 mg/L Al, 10 mg/L, Ba, 10 mg/L, Be, 10 mg/L, Bi, 10 mg/L, Ca, 100 mg/L, Cd, 10 mg/L, Co, 10 mg/L, Cr, 10 mg/L, Cs, 10 mg/L, Cu 10 mg/L, Fe, 100 mg/L, Ga, 10 mg/L, In, 10 mg/L K, 100 mg/L, Li, 10 mg/L, Mg, 10 mg/L, Mn, 10 mg/L, Mo, 10 mg/L, Na, 100 mg/L, Ni, 10 mg/L, Pb, 10 mg/L, Rb, 10 mg/L, Sr, 10 mg/L Tl, 10 mg/L V, 10 mg/L, Zn, 10 mg/L 10 % acido nitrico. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 327 | 36469 | 1 | Solución May-Grünwald (eosin-solucion de azul de metileno) usado con la tinción de Giemsa para histología de células sanguíneas, presentación de 500 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 328 | 22043 | 1 | Solución salina balanceada de Hanks (bicarbonato de sodio, sin rojo de fenol, cloruro de calcio y sulfato de magnesio, esterilizado por filtración) líquido, presentación de 100 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 329 | 36470 | 1 | Solución Salina Equilibrada de Hank (HBSS). No contiene calcio, magnesio y rojo fenol, 1x. Temperatura de almacenamiento de 2 a 30°C. Frasco de 500mL. Fabricado en una instalación que cumple con el sistema de calidad certificado ISO 13485. Este producto es producido bajo estándares industriales de alta calidad. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 330 | 29752 | 3 | Sorbitol, cristales blancos, grado reactivo, pureza del 98%, presentación de 500 g. CAS: 50-70-4 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 331 | 37134 | 2 | Suero anti-A, frasco de 10 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 332 | 37135 | 2 | Suero anti-AB, frasco de 10 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 333 | 37136 | 2 | Suero anti-B, frasco de 10 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 334 | 37137 | 2 | Suero anti-D, frasco de 10 mL. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 335 | 36474 | 1 | Suero equino, filtrado estéril, apto para cultivo celular, apto para hibridoma 500 ml | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 336 | 29271 | 19 | Suero fisiológico (sol. Salina al 0.9%). Presentación de 100 mL | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 337 | 36478 | 1 | Sulfadiazina, pureza 99.0-101.0%, CAS 68-35-9. Presentación 50 g en bote de plastico | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 338 | 36479 | 1 | Sulfadimetoxina, pureza 99.0-101.0%, CAS 122-11-2. Presentación 10 g en bote de plastico | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 339 | 36480 | 1 | Sulfametazina, pureza 99.0-101.0%, CAS 57-68-1. Presentación 100 g en bote de plastico | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 340 | 36482 | 1 | Sulfametoxidiazina, pureza 99.0-101.0%, CAS 651-06-9. Presentación 5 g en bote de plastico | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 341 | 36483 | 1 | Sulfanilamida. Grado Reag. Ph Eur., CAS: 63-74-1, presentación de 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 342 | 36484 | 1 | Sulfatiazol, pureza 99.0-101.0%, CAS 72-14-0. Presentación 100 g en bote de plastico | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 343 | 36490 | 1 | Sulfato de dextrano disódico, presentacion en polvo o cristales, frasco de 5 g, Número de CAS: 25843-45-2 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 344 | 22109 | 1 | Sulfato de estreptomisina, sólido, grado reactivo, presetnación de 5 g. CAS: 3810-74-0 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 345 | 36492 | 2 | Sulfato de estroncio, pureza mínima de 98%, CAS: 7759-02-6, presentación de 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 346 | 36511 | 1 | Sulfuro de difenilo, pureza del 98 %. CAS: 139-66-2. Presentación 100 g en frasco de vidrio. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 347 | 30302 | 1 | Sulfuro de sodio nonanohidratado, cristales incoloros, grado reactivo, pureza del 98.0%, presentación de 250 g. CAS: 1313-84-4 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 348 | 36513 | 1 | Suplemento Aeromonas selectivo, 5 viales. | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 349 | 36515 | 3 | Sustrato turba de musgo (conocido como peat moss) ideal para germinar plantas en vivero, material fibroso totalmente orgánico. Presentación en sacos de 150 litros compactado , con una alta capacidad de aireación, elevada porosidad, buena retención de agua, baja densidad y pH ácido (3,5 – 4,5). | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 350 | 36516 | 3 | Sustrato vermiculita (sustrato inerte y es expandida) se utiliza en mezcla para mejorar las condiciones al momento de germinar semilla y en el crecimiento de plantas en vivero. El pH es de 7, es decir, neutro. La granulometría es de 2 a 3 milímetros. Es un material estéril, porporciona aireación, está libre de plagas, mejora el anclaje de la planta. Presentación bulto de 100 litros | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 351 | 22173 | 1 | T4 DNA Ligasa de Escherichia coli(NM 989), presentación de 500 unidades | Vial
Participaciones Federales Ordinario | 352 | 30875 | 1 | Tabletas Kjeldahl para digestión de proteína de 5gr. Presentación de 250 tabletas | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 353 | 30080 | 1 | Tampones de carga de 6X DNA (azul o naranja). Paquete de 3 viales de 0.5 mL cada uno | Paquete
Participaciones Federales Ordinario | 354 | 36522 | 1 | Taq polimerasa recombinante 1000 U y colorante para geles gel loading buffer W/ DNA stain - blue / EVA 55X1 mL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 355 | 36524 | 1 | Taurocolato de sodio hidratado, grado comercial, CAS: 345909-26-4. Presentación 25 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 356 | 22196 | 1 | Telurito de potasio, sólido, grado reactivo, pureza del 90%, presentación 25 g. CAS: 7790-58-1 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 357 | 22204 | 9 | Tetracloruro de carbono, líquido, grado reactivo, pureza del 99.9 %, presentación de 1 L. CAS: 56-23-5 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 358 | 36529 | 3 | Tetrahidrofurano HPLC, libre de inhibidores, pureza mayor o igual a 99.9%. CAS: 109-99-9, presentación en botella de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 359 | 36531 | 2 | Tetrahidrofurano, grado ACS, CAS: 109-99-9. Presentación 18 L | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 360 | 36533 | 1 | Tetrahidrozolina =98% (HPLC), CAS No: 522-48-5, presentación de 10 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 361 | 22172 | 1 | Tinte de gel de ADN, concentrado de 10.000 X en DMSO, ampolletas de 400 µL | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 362 | 34888 | 2 | Tiras para glucómetro accuchek Active (código de color verde), frasco con 50 piezas. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 363 | 36546 | 2 | Tiras Reactivas Accutrend para la determinación cuantitativa in vitro de colesterol total en sangre mediante muestra capilar, Frasco 25 tiras. | Equipo
Participaciones Federales Ordinario | 364 | 22239 | 1 | Tiras reactivas para medidores de glucosa en sangre para glucómetro On Call Plus, presentación con 50 tiras | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 365 | 36552 | 1 | Titanato de bario, tamaño de partícula <3 µm, 99% pureza, CAS: 12047-27-7, presentación de 4 kg | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 366 | 36556 | 2 | Transcriptasa Reversa M-MLV, 10000 unidades del virus de la leucemia murina moloney. DNA polimerasa dependeinte de RNA. | Pieza
Participaciones Federales Ordinario | 367 | 36557 | 1 | Tribromuro de boro en solución 1M en hexano, CAS 10294-33-4, presentación de 100 mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 368 | 36558 | 1 | Trichoderma+micorrizas. Consorcio De Microorganismos. (Contiene no menos de 150 esporas/g. de Glomus intraradices, Brasilanum, Deserticola, Mosseae, Clarum, Getunicatum, Gigospopra margarita). En presentación de 20 kilogramos. | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 369 | 36560 | 1 | Tricina, pureza =99%, grado reactivo, polvo cristalino. CAS: 5704-04-1, frasco de 500 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 370 | 36563 | 1 | Trietilamina, reactivo analítico, líquido incoloo, pureza 99.5%, CAS 121-44-8. Presentación 500mL | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 371 | 36564 | 1 | Trifenilfosfina, sólido cristalino, pureza de 99%, CAS: 603-35-0, frasco de 100 gramos | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 372 | 36566 | 1 | Tripsina de páncreas de bovino Tipo 1, 10000 unidades BAEE por miligramo de proteína. Catálogo Sigma Aldrich T8003. Presentación 1 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 373 | 36567 | 2 | Tripsina de páncreas porcino; Tipo IX-S, polvo liofilizado, 13 000-20 000 unidades BAEE/mg de proteína. Frasco 1g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 374 | 36568 | 1 | Triptamina, pureza del 97%, CAS: 61-54-1, presentación de 10 g. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 375 | 36573 | 1 | Triton™ X-100, ACS reactivo pureza = 97.0%, CAS 9036-19-5 liquido, Presentación 100 ml frasco | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 376 | 36574 | 2 | Trolox, polvo, presentación de 1g, CAS: 53188-07-0 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 377 | 36575 | 1 | Trolox, polvo, presentación de 50 gramos, CAS: 53188-07-1 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 378 | 21729 | 1 | Tubo de vidrio incoloro para RMN, frecuencia de 400 MHz, 5 mm de diámetro, 178 mm de longitud. | Caja
Participaciones Federales Ordinario | 379 | 36582 | 1 | Turba de 25 kg, abono natural proveniente del musgo Sphagnum ideal para cultivos orgánicos, ya que ayuda al enraizamiento de una gran variedad de plantas y a la regularización de la circulación de la humedad | Bulto
Participaciones Federales Ordinario | 380 | 37122 | 5 | Vinagra blanco de caña, grado alimenticio. Presentación de 1 L. | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 381 | 37166 | 1 | Xilenocianol, sólido verde, para electroforesis, pureza del 75%. Presentación de 10 g. CAS: 2650-17-1 | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 382 | 34834 | 1 | XL10-Gold Células ultracompetentes - ADN grande o ligado, Presentación 5 X 100 µl | Kit
Participaciones Federales Ordinario | 383 | 22386 | 1 | Yodo bromo (solución de Hanus), líquido ámbar oscuro, presentación de 1 L | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 384 | 29957 | 1 | Yodo, sólido, grado reactivo, pureza de 99.8%, presentación de 5 g. CAS: 7553-56-2 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 385 | 36591 | 1 | Yodometano con cobre como estabilizador, pureza 99 %, CAS 74-88-4, presentación 100 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 386 | 29718 | 4 | Yodopovidona espuma, líquido, antiséptico y germinicida, contiene 0.8 g de yodo/100 mL, presentación de 3.5 L. | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 387 | 36593 | 1 | Yoduro cuproso, sólido, CAS:7681-65-4, presentación de 5 g | Frasco
Participaciones Federales Ordinario | 388 | 36596 | 1 | Zeolita / Tamiz Molecular 13x | Bote
Participaciones Federales Ordinario | 389 | 30267 | 2 | Zinc granalla malla 20/30, sólido gris plateado, grado reactivo, pureza de 99.8%, presentación de 500 g. CAS: 7440-66-6 | Envase
Participaciones Federales Ordinario | 390 | 22426 | 30 | Zoletil 100 (anéstiseco de uso veterinario), presentación de 5 mL | Vial

## Hoja1
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 “Adquisición de productos químicos y reactivos”
Fecha___ de __________ de 2025
Bienes a entregar:
No. De partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos