## AE-01
ANEXO
AE-01
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD |  | COSTO DIRECTO: |  |  | C.D.
Y CARGOS ADICIONALES
* COSTO INDIRECTO = % C.I. X (C.D.) |  | INDIRECTOS (% C.I.= CI/CD) |  |  | = CD * (% CI)
|  | (A) SUBTOTAL 1: |  |  | = CD + CI
* COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.) |  | FINANCIAMIENTO ( % C.F.= CF/A ) |  |  | = A * (%CF)
|  | (B) SUBTOTAL 2: |  |  | = A + CF
* CARGO POR UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.) |  | UTILIDAD (% CU= CU/B ) |  |  | = B * (% CU)
|  | (C) SUBTOTAL 3: |  |  | = B + CU
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (D) servicios de vigilancia, inspección y control ART. 74 LOPSRMEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.01*(C.D.) |  | (E)obras de beneficio social ART. 116 LHEH |  |  | = CD * 0.01
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (F)servicios de inspeccion, vigilancia y control CG ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
CARGOS ADICIONALES= 0.005*(C.D.) |  | (G)supervision interna y control de obra DPyO ART. 150 ROSRMUAEH |  |  | = CD * 0.005
IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA [ISN(3.00%)= I.M.O.(3.00%)*(Total de Salarios Integrados) |  | (IMO) IMPUESTOS SOBRE MANO DE OBRA (% I.M.O. * Total de Salarios Integrados ) |  |  | =(TSI * 0.03 )
(ISN=Impuesto sobre Nómina; |  | PRECIO UNITARIO: |  |  | = C+D+E+F+G+IMO
EJEMPLO

## AE-02
ANEXO
AE-02
ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES
OBRA |  |  | UNIDAD |  | HOJA:
FECHA |  |  |  |  | DE:
LICITANTE |  |  |  |  | FECHA:
No. DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO |  | CLAVE
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | IMPORTE
|  |  | % | SUBTOTAL | $
COSTO DIRECTO:

## AE-03
ANEXO
AE-03
LICITACION No. |  |  |  | HOJA:
DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS
No. | CATEGORIAS | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO REAL
NOTA: | SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E
INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

## AE-03.1
ANEXO
AE-03.1
DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2023 EN FRACCION DECIMAL
ZONA METROPOLITANA
RIESGO PATRONAL DEL 7.58875%
TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD
CLAVE | CATEGORIA | (A) SALARIO DIARIO BRUTO | (B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRADO | (B1) SALARIO DIARIO INTEGRADO | ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | [6 empty] | INVALIDEZ Y VIDA |  | CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ |  | RIESGO DE TRABAJO | SUMAS |  | PORCENTAJES |  | CUOTAS OBRERO PATRONAL
[5 empty] | CUOTA FIJA | DIFERENCIA TRES SMGDF |  | PRESTACIONES EN DINERO |  | PRESTACIONES DE ESPECIE
1 UMA (C)
[5 empty] | PORCENTAJE | (E) 3 UMA
[5 empty] | 16.50% (D) | 4.04% (F) | 1.36% (G) | 0.70% (H) | 0.25% (I) | 1.05% (J) | 0.375% (K) | 1.75% (L) | 0.625% (M) | 3.150% (N) | 1.125% (O) | 7.58875% (P) | Q | R
[5 empty] | PATRÓN | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | TRABAJADOR | PATRÓN | PATRÓN | TRAB. | PATRÓN | TRAB.
|  |  |  | A * B | (CxD) | (((A*B)-E)xF) | (((A*B)-E)xG) | (B1*H) | (B1*I) | (B1*J) | (B1*K) | (B1*L) | (B1*M) | (B1*N) | (B1*O) | (B1*P) | D+F+H+J+L+N+P | G+I+K+M+O | Q / (Q+R) | R / (R+Q) | Q + R
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios minimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces UMA
Ejemplo

## AE-03.2
ANEXO AE-03.2
ANALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (TI)
PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION
Fecha de Terminación
Fecha de Inicio
DÍAS CALENDARIO
CONCEPTO | MES | DIAS
Enero | 1o.
Febrero | 2o.
Marzo | 3o.
Abril | 4o.
Mayo | 5o.
Junio | 6o.
Julio | 7o.
Agosto | 8o.
Septiembre | 9o.
Octubre | 10o.
Noviembre | 11o.
Diciembre | 12o.
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2023 | Días Naturales
DIAS NO LABORABLES AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
Domingos
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)
1° de Enero
5 de Febrero
21 de Marzo
1°de Mayo
16 de Septiembre
20 de Noviembre
25 de Diciembre
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SOCIAL)
Vacaciones =
Enfermedad no profesional =
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo
Día Santa Cruz: 3 de Mayo
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Condiciones Cilmatologicas ( Lluvias y Otros )
Dias no Laborados en el año 2023
DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
CONCEPTO |  | DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO
DÍAS DE AGUINALDO
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL
Dias Realmente Pagados al Año
Tp=Días Realmente Pagados al año | =
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año
Días Realmente Pagados al año | =
Días Realmente Laborados al año
Tp
TI
=
=

## AE-03.3
ANEXO
AE-03.3
INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA
CON IMPORTES
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k
No. | CLAVE | CATEGORIA | SALARIO DIARIO BRUTO (SB) | PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 4.521% | SALARIO DIARIO INTEGRADO | CARGO PATRONAL I.M.S.S. | GUARDERIAS 1.00% | RETIRO (S.A.R.) 2.00% | INFONAVIT 5.00% | Ps= TC / SB | FACTOR Tp / TI | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp/Ti) | SALARIO REAL = SB * FSR
= (b+d+e+f+g) / a
|  |  |  | a * b | a + b | = AE_03.1 | c * e | c * f | c * g | (b+d+e+f+g) / a | = AE_03.2 | (h*i)+i | a * j
Ejemplo

## AE-04
ANEXO
AE-04
ANALISIS DE COSTOS HORARIOS
HOJA:____ DE ____
MAQUINA |  | REFERENCIA
MARCA |  | FECHA
MODELO |  | CLAVE
EMPRESA |  | FORMULO
DATOS GENERALES
Vm = Valor de mercado (con llantas) | $ | Ponom = Pontencia nominal | H.P.
Pn = Valor de llantas | $ | Tipo de combustible
Vm = Valor de mercado (sin llantas) | $ | Pc = Precios cumbustible | /litro
Vr = Valor de rescate | $ | Fo = Factor de operación
i = Tasa de interés |  | Cc= Capacidad de carter | litros
s = Prima de seguros |  | Tc = Tiempo entre cambio de aceite | horas
Ko = Factor de mantenimiento |  | Fl = Factor de lubricante | /litro
Ve = Vida economica |  | Pa = Precio de aceite | /litro
Hea = Horas efectivas trabajadas por año |  | Vn = Vida económica de llantas | horas
|  | Cco = Coeficiente de combustible | /litro
COSTOS FIJOS
Depreciacion D = (Vm-Vr)/Ve |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
Inversión Im = ((Vm+Vr)/2 Hea))i
Seguro Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea))s
Mantenimiento M = KoxD
SUBTOTAL
COSTOS POR CONSUMO
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc
Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo)+(Cc/tc)]*Pa
Llantas N = Pn/Vn
SUBTOTAL
OPERACIÓN POR SALARIOS DE OPERACIÓN
Suma de So $ | turno
Operación = Po = Sr/Ht | turno
SUBTOTAL
COSTO HORA MAQUINA |  | OPERACIÓN EN ESPERA RESERVA
$ $ $

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Gerente general
2 | Gerente de producción
3 | Gerente de planeación
4 | Gerente de control
5 | Iguala asesoría legal
6 | Iguala asesoría fiscal
7 | Jefe de depto. Proyectos
8 | Aydte. Depto. Proyectos
9 | Dibujante Depto Proyectos
10 | Jefe de depto. Costos
11 | Aydte. Depto. Costos
12 | Jefe de depto. Programación
13 | Aydte. Depto. Programación
14 | Dibujante Depto Programación
15 | Supte. Gral. Obras locales
16 | Supte. Gral. Obras foráneas
17 | Contador
18 | Jefe Depto de Facturación
19 | Sria. Depto de Facturación
20 | Mozo Depto. Facturación
21 | Jefe Depto compras
22 | Choferes
23 | Almacenista general
24 | Auxiliar almacenista
25 | Mecánico
26 | Veladores
27 | Jefe Depto. Impuestos
28 | Auxiliar Depto. Impuestos
29 | Taquimecanógrafia
30 | Sria. Mecanógrafia
31 | Recepcionista
32 | Mensajero
TOTAL I

## AE-05.1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES
1 | Alquiler oficina
2 | Depreciación equipo oficina
3 | Mantenim. Equipo oficina
4 | Alquiler almacén
5 | Depreciación instalación almacén
6 | Depreciación equipo almacén
7 | Mantenim. equipo almacen
8 | Luz oficina y almacén
9 | Teléfono oficina y almacén
10 | Depreciación autos oficina
11 | Mantenimiento autos oficina
12 | Depreciación camionetas oficina
13 | Mantenimiento camionetas oficina
14 | Celular
15 | Fax
TOTAL II
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO
1 | Registro SIEM
2 | Cuotas Asociaciones profes.
3 | Afiliación a la CMIC
4 | Publicaciones y biblioteca
5 | Seguros automoviles
6 | Seguro camioneta
7 | multipóliza
(robo oficina contenidos, valores
transporte, incendio)
TOTAL III
IV. MATERIALES DE CONSUMO
1 | Combustible automóviles
2 | Combustible camionetas
3 | Impresos oficina
4 | Papelería oficina
5 | Copias heliográficas
6 | Copias xerográficas
7 | Artículos de limpieza
8 | Varios
TOTAL IV

## AE-05. 1
ANEXO
AE-05.1
GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES
LICITACION No. |  | FECHA | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | GASTOS NECESARIOS | %
V. CAPACITACION Y PROMOCION
1 | Gasto de concurso
2 | Proyectos no realizados
3 | Celebraciones de oficinas
4 | Propaganda
5 | Gastos de consumo
6 | Atención a clientes
7 | Capacitación personal de la empresa
TOTAL V
RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
CONCEPTO |  | GASTO ANUAL | %
I | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II | ALQUILERES Y AMORTIZACIONES
II | OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS
IV | MATERIALES DE CONSUMO
V | CAPACITACION Y PROMOCION
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA

## AE-05.2
ANEXO
AE-05.2
GASTO INDIRECTO DE OBRA
LICITACION No. |  | FECHA |  |  | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  |  |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
CONCEPTO |  | MES | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1 | Jefe de Obra
2 | Residente frente 1
3 | Ayudante Residente frente 1
4 | Redidente frente 2
5 | Ayudante Residente frente 2
6 | Redidente frente 3
7 | Ayudante Residente frente 3
8 | Ingeniero topógrafo
9 | Cadenero
10 | Estadalero
11 | Ingeniero laboratorio
12 | Ayudante laboratorio
13 | Jefe administración
14 | Ayudante administrativo
15 | Almacenista general
16 | Chofer
17 | Mecánico
18 | Electricista
19 | Velador
20 | Limpieza grupo 1
21 | En detalles grupo 5
TOTAL I
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
1 | Jefe de obra
2 | Residentes
3 | Ayudantes
4 | Administrativos
5 | Supervisión
TOTAL II
III. COMUNICACIONES Y FLETES
1 | Télefono de obra
2 | Radio de obra
3 | Fax de obra
4 | Télegrafos
5 | Giros y situaciones
6 | Express

## AE-05. 2
ANEXO
AE-05.2
LICITACION No.: |  | FECHA: | HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | DE:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | LICITANTE
CONCEPTO |  | IMPORTE | %
I. | GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
II. | TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA
II. | COMUNICACIONES Y FLETES
IV. | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
V. | CONSUMOS VARIOS
VI. | FIANZAS Y SEGUROS
VII. | IMPREVISTOS EN LA OBRA
SUMA INDIRECTOS DE OBRA
COSTO DIRECTO DE OBRA
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA

## AE-06
ANEXO
AE-06
No. DE LICITACIÓN: |  |  | FECHA DE INICIO: | [6 empty] | HOJA:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: | [9 empty] | DE:
NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
ANALISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO |  |  | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Avance programa del P.V.
B | Avance Acumulado del P.V.
C | Anticipo 30% del P.V.
D | Estimación mensual presentada (A)
E | Amortización Anticipo 30% (-30 X D)
F | Cargos Adicionales (-0.005xD)
G | ICIC (-0.002 x D)
H | Suma Ingresos (C+D+E+F+G)
I | INGRESOS ACUMULADOS
J | Egresos (costo directo + indirectos)
K | EGRESOS ACUMULADOS
L | Diferencia
M | Gasto Financiero
Tasa de Interes (CETES, C.P.P. ó TASA LIDER ) + 10.0%
12 meses
N | Gastos financieros (LxM)
O | GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
| CARGO FINANCIERO | % C.F.= [ GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ ( COSTO DIRECTO + INDIRECTOS ) ] X 100 | MESES 1: Valor en %

## AE-10
Dependencia: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
2a Licitación No. | UAEH-LPNO-N8-2025
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DEL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA UAEH (OBRA EXTERIOR)
Lugar: | Ciudad del Conocimiento, carr. Pachuca - Tulancingo Km.4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P. 42184.
Ciudad: | MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Clave | DESCRIPCIÒN | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P.U. Con letra | Importe
PRELIMINARES
PREL-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA TRABAJOS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y TODOS LOS TRABAJOS DE EDIFICACION QUE REQUIERAN DE TRAZO Y NIVELES, INCLUYE: ESTABLECER REFERENCIAS PARA EJES SEGÚN PROYECTO, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO TOPOGRÁFICO, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4547.43
PREL-002 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYE: ACUMULACION DE RESIDUOS DE DESPERDICIOS DE MATERIALES EN FORMA MANUAL, ACARREO FUERA DE LA OBRA DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 1858.96
PREL-003 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA DE PISOS, MUROS CON RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, CANCELERIA Y CRISTALES, PUERTAS, MUEBLES DE BAÑO, ETC. CON AGUA Y/O AGUA Y JABON DONDE SE REQUIERA, INCLUYE INSUMOS MENORES COMO JERGAS, FRANELAS, ESCOBAS, CUÑAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 99.6
PREL-004 | TALA DE ARBOLES INCLUYENDO DERRIBA, DESRAME, ACARREOS INTERNOS Y RETIRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO. PERIMETRO MEDIO A UN METRO DEL N.T.N. DE 0.40 A 0.80 M DE DIAMETRO. | PZA | 1
PREL-005 | EXTRACCION DE TOCONES. INCLUYE EXCAVACION, DESENRAICE, CARGA Y ACARREOS INTERNOS Y RETIRO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO. REPERIMETRO MEDIO A UN METRO DEL N.T.N. DE 0.40 A 0.80 M DE DIAMETRO. INCLUYE: EQUIPO, OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y PAGO DERECHOS DE TIRO EN BANCO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | PZA | 1
DEMOLICIONES
DEM-001 | DEMOLICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA MAXIMO 2 ESTACIONES HASTA LUGAR DE ACOPIO PARA POSTERIOR CARGA Y ACARREO EN CAMION A BANCO DE TIRO AUTORIZADO. | M3 | 9.87
COR-CN-ASF | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA 5CM DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.6
PAVIMENTACIÓN
TERRACERIAS
PREL-006 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, DE CAPA VEGETAL SUPERFICIAL TIPO B, INCLUYE: CORTE, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, A BANCO DE TIRO AUTOIZADO. INCLUYE: EQUIPO, OPERACIÓN, MANO DE OBRA Y PAGO DERECHOS DE TIRO EN BANCO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | M3 | 145.3
TER-EXC-001 | CORTE CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. | M3 | 182
TER-ACAR1 | CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN, MEDIDO COMPACTO. | M3 | 182
TER-ACAR | ACARREO KILÓMETROS SUBSECUENTES EN CAMIÓN DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN, MEDIDO COMPACTO.VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. | M3-KM | 1260
CO-01 | COMPACTACION DE TERENO NATURAL DEL AREA DEL DESPLANTE, AL 90% POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES. INCLUYE RIEGO DE AGUA PARA HUMECTACIONE DE SUPERFICIE | M2 | 727
TER-001 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM, AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO. | M3 | 90
TER-RELL | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM AL 90% DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MAQUINARIA, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO. | M3 | 92
TERR-BA | BASE HIDRAULICA EN PAVIMENTACIÓN, DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA A 95%, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES Y EQUIPO. | M3 | 232.05
PISOS
PIS-EXT-AD | ADOCRETO DE HASTA 6 CM DE ESPESOR DE F'C=250 KG/CM2 ACENTADO EN CAMA DE ARENA DE HASTA 5 CM Y JUNTEADO CON ARENA CERNIDA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 679
PIS-EXT-BAN | BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PREMEZCLADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 FY=5000 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE. CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 207.23
PIS-EXT-ADE | DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCION 10/15X20 CMS, REFORZADO CON ARMEX 10X15, INTEGRADO A BANQUETA, EN COSTADO LADO JARDINERIA Y/O TERRACERIA,.INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 193.2
PIS-EXT-GR | GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON ARMEX DE 10x30CM. CON SECCION DE 15x20x40CM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO. | ML | 191.564
JARDINERIA
JAR-EXT-PQ | PASTO KIKUYO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION Y RIEGO POR 15 DIAS. | M2 | 500
JAR-EXT-TV | TIERRA VEGETAL, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CARRETILLA Y EXTENDIDO EN UN ESPESOR DE 9 CMS. | M3 | 50
PAVIMENTO
EF23C0124 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.50 LITROS/M²., INCLUYE: EMULSION, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 1087.77
PIS-EXT-PAS | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMEINTO A RAZON DE 0.5 L/M2. INCLUYE EQUIPO DE TENDIDO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 1087.77
PIS-EXT-ADP | CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SBS POR MEDIO DE TENDEDORA Y/O MEDIOS MANUALES,DE 0.05 MTS DE ESPESOR, ELABORADA EN PLANTA, COMPACTADA AL 100% SEGÚN PRUEBA DE LABORATRIO CERTIFICADA. INCLUYE SUMINISTRO YA ACARREO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TENDIDO Y COMPACTACIÓN, QUINARIA Y MANO DE OBRA | M3 | 54.39
PIS-EXT-PR | POREO CON ARENA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 1087.77
PIS-EXT-BR | BARRIDO A LA SUPERFICIE MANUAL Y/O MECANICO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA | M2 | 1087.77
REJA PERIMETRAL
CIMENTACION
CIM-01 | EXCAVACION EN CEPA, POR MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO II, COMPACTO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. VOL. MEDIDO EN SECCION. | M3 | 77
CIM-02 | EXCAVACION EN CEPA, POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL TIPO II, COMPACTO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. VOL. MEDIDO EN SECCION. | M3 | 66.22
CIM-03 | AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE LA CEPA, CON PISON DE MANO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 213
CIM-04 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 213
CIM-05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, DIAMETROS DEL #3 AL #8, Fy=4,200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HABILITADO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 2398
CIM-06 | CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRADO, ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. | M2 | 346.39
CIM-07 | CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION. INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 39.97
CIM-08 | RELLENO COMPACTADO EN CEPAS, CON MATERIAL SELECCIONADO, PRODUCTO DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PIZON DE MANO, AL 85% DE SU PVSM, INCLUYE LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. | M3 | 103.25
CIM-09 | PREPARACIONES EN CIMENTACION, A BASE CAMISA DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 3" DE DE 20 CMS DE LONG EN RODAPIE DE CIMENTACION, PARA RECIBIR POSTE DE REJACERO. INCLUYE MATERIALES, HABILITADO, TRAZO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 115
REJA DE ACERO
HERR-PER-01 | CERCA TIPO REJACERO CLÁSICA EN COLOR NEGA DE 2.45 M DE ALTURA COLOCADA SOBRE RODAPIE DE CONCRETO, POSTES DE ACERO DE 2 1/4 "X 2 1/4 " CAL 16 DE 2.50M DE ALTURA @2.5M. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, (MODULOS DE REJA, POSTES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 266.45
HERR-P-VEH-1 | PORTON DE DOBLE HOJA ABATIBLE, CON MEDIDA DE 6.00M DE LARGO X 2.45 M DE ALTURA, A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 11 Y REJA DE ACERO CLÁSICA COLOR NEGRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
HERR-P-VEH-2 | PORTON DE DOBLE HOJA ABATIBLE, CON MEDIDA DE 5.00 M DE LARGO X 2.45 M DE ALTURA, A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 11 Y REJA DE ACERO CLÁSICA COLOR NEGRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
HERR-P-PEA-1 | PORTON PEATONAL, DEUNA HOJA ABATIBLE, DE 1.20 M DE LARGO X 2.45 M DE ALTURA, A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 11 Y REJA DE ACERO CLÁSICA COLOR NEGRA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, (MODULOS DE REJA, POSTES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
HERR-P-PEA-2 | PORTON PEATONAL, DE UNA HOJA ABATIBLE, DE 1.90 M DE LARGO X 2.45 M DE ALTURA, A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 11 Y REJA DE ACERO CLÁSICA COLOR NEGRA. INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, (MODULOS DE REJA, POSTES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
CASETA DE VIGILACIA
ALBAÑILERÍA
TER-RELL | RELLENO COMPACTADO EN CEPAS, CON MATERIAL DE BANCO, AL 90% DE SU PVSM , MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MATERIALES, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | M3 | 11.2
TER-COM | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P. V. S. M. CON MAQUINARIA MENOR Y /O POR MEDIOS MANUALES, INTEGRACION DE HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M2 | 28
PLAN-002 | PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 28
CIM-001 | BARRERA DE VAPOR CON POLIESTIRENO DE 200 MICRAS DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION Y T.L.NP.S.C.E. | M2 | 28
CIM-06 | CIMBRA ACABADO COMUN EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRADO, ACARREOS, LA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. | M2 | 91.52
OBP-09 | CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 131.98
CIM-003 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. ESTRUCTURAL TIPO 1, T.M.A. DE 3/4" R.N. BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, BOMBEO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 19.18
CIM-004 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 3 (3/8") AL NO. 8 (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. | KG | 1855.44
CIM-005 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 Y FY=6000 KG/CM2 PARA FIRME. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 50.5
REC-06 | CHAFLAN PERIMETRAL EN PRETILES , CON MATERIAL ALIGERADO DE 10 CM X 10 CMS. INCLUYE: ELEVACIONES, ACARREOS, COLOCACION, TERMINADO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. | M | 32
ACABADOS CASETA
REC-03 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 28
REC-08 | LOSETA PORCELÁNICA ESMALTADA RECTIFICADA MODELO BUDAPEST COLOR GREY DE 60 X 120 CM MARCA CASTEL O SIMILAR ASENTADA CON ADHESIVO PEGA PORCELANICO GRIS Y JUNTA CON JUNTA FINA SIN ARENA COLOR GRIS PERLA DE SEPARACIÓN MÍNIMA DE 1.50 MM. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 25.1
HERR-EXTER
BARANDALES Y TAPAS DE REGISTRO
HERR-P-VEH-4 | BARANDAL PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS FORMADO POR PASAMANOS Y POSTES DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR DE 2" CED 40 A UNA ALTURA DE HASTA 1.00M, FIJACIÓN A BASE DE SOLERA, CON TRAVESAÑOS DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR DE 3/4" CED 40, ATORNILLADO AL CONCRETO CON PLACA COMO BASE. EL BARANDAL DEBERA IR PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y POSTERIOS UN ESMALTE A BASE DE AGUA COLOR BARRO NEGRO 314-07. | ML | 26.44
HERR-TAP-CIS | TAPA METÁLICA PARA REGISTRO DE CISTERNA MEDIDAS DE 100CM x 100CM, FABRICADA A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X3/16", CONTRAMARCO DE 1 1/2 X 3/16" Y LÁMINA NEGRA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14. INCLUYE: FABRICACIÓN, SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
HERRERIA EN PLAFONES Y FACHADA
HERR-FACH-01 | CELOSIA EN FACHADA A BASE DE PTR DE DE 4" x 2" x 3/16" EN FORMA DE HORIZONTALES @ 1.5". DE SEPARACION PARA RECIBIR PERFILES DE ZINTRO 200 VERTICALES DE 2" X 1" CAL. 20 @ 1 1/2" DE SEPARACION. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS DE ANCLAJES , PRIMER ANTICORROSIVO, HABILITADO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 11669
| REGATON RECTANGULAR DE NEUPRENO PARA PERFIL ZINTRO DE 2" X 1" INCLUYE: COLOCACION Y SELLO CON PEGAMENTO PARA EVITAR QUE SE CAIGA: | PZA | 6350
CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN INTERIORES
CAN-01 | CANCEL DE 1.00 X 3.90, FORMADO POR 1 (ANTEPECHO) FIJO DE 1.00 X 1.50 Y 1 PUERTA BATIENTE DE 1.00 X 2.40 M. DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-01, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500 ANODIZADO NATURAL, HERRAJES, ACCESORIOS Y MANIJA PARA PUERTA BATIENTE MOD H-208. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
CAN-02 | CANCEL DE 1.00 X 3.90, FORMADO POR 1 (ANTEPECHO) FIJO DE 1.00 X 1.50 Y 1 PUERTA BATIENTE DE 1.00 X 2.40 M. DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-02, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500 ANODIZADO NATURAL, HERRAJES, ACCESORIOS Y MANIJA PARA PUERTA BATIENTE MOD H-208. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
CAN-03 | CANCEL DE 1.00 X 3.00 MTS, FORMADO POR 1 FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 0.55 X 1.50M Y 1 VENTANILLA CORREDIZA DE 0.50 X 1.50 M. , Y 1 FIJO EN LA PARTE INFERIOR, DE 1.00 X 1.50 M DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-03, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500, ANODIZADO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CAN-04 | CANCEL DE 1.00 X 3.00 MTS, FORMADO POR 1 FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 0.55 X 1.50M Y 1 VENTANILLA CORREDIZA DE 0.50 X 1.50 M. , Y 1 FIJO EN LA PARTE INFERIOR, DE 1.00 X 1.50 M DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-03, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500, ANODIZADO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CAN-05 | CANCEL DE 1.00 X 3.00 MTS, FORMADO POR 1 FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 0.55 X 1.50M Y 1 VENTANILLA CORREDIZA DE 0.50 X 1.50 M. , Y 1 FIJO EN LA PARTE INFERIOR, DE 1.00 X 1.50 M DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-03, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500, ANODIZADO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CAN-06 | CANCEL DE 1.00 X 3.00 MTS, FORMADO POR 1 FIJO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 0.55 X 1.50M Y 1 VENTANILLA CORREDIZA DE 0.50 X 1.50 M. , Y 1 FIJO EN LA PARTE INFERIOR, DE 1.00 X 1.50 M DE SECCIÓN, VIDRIO FLOTADO GRIS (FILTRASOL) DE 6 MM CON UBICACIÓN CAN-03, EN CASETA, PERFILES DE ALUMINIO MCA INDALUM, LINEA EUROALUM 2500, ANODIZADO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CAN-01 -ESP | ESPEJO DE 6 mm CON CANTOS PULIDOS, BASTIDOR EN PARTE POSTERIOR DE 0.80 X 0.90M. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
P-01 | PUERTA Y FIJO A BASE DE BASTIDOR METÁLICO CON CENTRO DE TABLERO DE FIBROCEMENTO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADA, RESISTENCIA A TEMPERATURAS ENTRE 93°C Y 139°C, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, AL ÁCIDO, AGUA, A LOS ALCALINOS, ACABADO EN COLOR BARRO NEGRO, AMBAS CARAS, CIERRA PUERTAS HIDRAULICO AEREO MARCA DORMA MODELO MA 200. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL CON SISTEMA BRAZO PARALELO BACKCHECK STANDARD O SIMILAR | M2 | 9.6
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
SALIDAS HIDRAULICAS
SALH-001 | SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INCLUYE TUBERIA DE COBRE 25MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
SALH-002 | SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INLCUYE TUBERIA DE COBRE DE 13MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
SALH-003 | SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVAMANOS, TARJA CON UNA LONGITUD DE 3.00M, INLCUYE TUBERIA DE COBRE DE 13MM DIAMETRO, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
TUBERIA DE ALIMENATACIÓN HIDRAULICA
INSH-002 | TUBERIA DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-226/2-CNCP-2007 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 24.3 KG/CM2 DE 25MM DE DIAMETRO, (19MM DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 158
INSH-003 | TUBERIA DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-226/2-CNCP-2007 PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 24.3 KG/CM2 DE 20MM DE DIAMETRO, (13MM DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 12
INSH-004 | CODO 90° DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 19MM DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 6
INSH-005 | DE CODO 90° DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 19MM DE DIAMETRO, (13MM DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 6
INSH-006 | TEE DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE19mm INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 6
INSH-007 | TEE DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 19mm INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
INSH-008 | REDUCCIÓN DE PP-R, TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 32X20MM DE DIAMETRO, (25X13MM DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
INSH-009 | CONECTOR MACHO DE PP-R, INSERCIÓN DE LATÓN TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 20 X 1/2" DE DIAMETRO, (13X13 DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 10
INSH-010 | CONECTOR HEMBRA DE PP-R, INSERCIÓN DE LATÓN TUBOPLUS PARA TERMOFUSION DE 25 X 3/4" DE DIAMETRO, (19X19 DENOMINACIÓN) INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
INSH-022 | CONEXIÓN PARA FLUXOMETRO. INCLUYE: TUBO DE COBRE DE 1", CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 1", TAPON CAPA DE 1", CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
INSH-025 | ELABORACIÓN DE REGISTRO PARA VALVULAS EN BANQUETA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X11X23, JUNTEADO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO, PROPORCION 1:5, RECUBRIMIENTO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO PROPORCION 1:5 Y PULIDO, DE MEDIDAS 60X40CM, DE ENTRE 0.40M HASTA 1.00M, MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ACERO DE 1", TAPA POLIMERICA DE 40X60CM, PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA 100KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y | PZA | 10
INSH-045 | VÁLVULA DE ESFERA DESMONTABLE DE LATÓN DE 19MM DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
HIDROSANITARIO
ISAN-001 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 34.6
ISAN-002 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 12
ISAN-003 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅ QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-E-199-SCFI, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | M | 6
ISAN-004 | YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN-005 | YEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
ISAN-006 | CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 150MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN-007 | CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 100MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 4
ISAN-008 | CODO DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 12
ISAN-009 | DE TEE DE PVC SANITARIO DWV, DE 50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
ISAN-010 | YEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO DWV, DE 100X50MM∅, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS
MUEB-001 | INODORO MODELO TZF-NAO, MARCA HELVEX O SIMILAR CON FLUXOMETRO DE MANIJA MOD. 110-38 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON ASIENTO Y TAPA DE WC MOD. AT-2 Ó SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
MUEB-002 | MEZCLADORA MOD. TV122-1.9 MARCA HELVEX O MODELO SIMILAR, CONTRA DE REJILLA CON REBOSADERO MOD. TH-058 MARCA HELVEX O MODELO SIMILAR , CESPOL PARA LAVABO MOD. TV-016 MARCA HELVEX, PARA LAVAMANOS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y PRUEBA DE HERMETICIDAD. | PZA | 2
MUEB-003 | PORTARROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO MOD. AE58600 MARCA JOFEL JUMBO DE 12", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
MUEB-004 | DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO MOD. MB-1100 MARCA HELVEX ACABADO DE ALUMINIO Ó SIMILAR EN MARCA Y CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
MUEB-005 | TOALLERO SENCILLO VERTIKA MOD. 16109 MARCA HELVEX Ó SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
MUEB-006 | LAVABO MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2
REGISTROS SANITARIOS
REG-001 | ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 5X11X23, JUNTEADO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO, PROPORCION 1:5, RECUBRIMIENTO CON MORTERO DE ARENA-CEMENTO PROPORCION 1:5 Y PULIDO, DE MEDIDAS 60X40CM, DE ENTRE 0.40M HASTA 1.00M, MARCO FABRICADO CON PERFILES DE ACERO DE 1", TAPA POLIMERICA DE 40X60CM, PLANTILLA DE 5CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA 100KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y EQUIPO. | PZA | 2
RELL-PR-EXC | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 0.20 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. | M3 | 25.12
CAM-ARE | CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | M3 | 4.05
EXC-ZAN-MAQ | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS MATERIAL TIPO II, SECO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. | M3 | 27
INSTALACIÓN ELECTRICA
ELECTRICO
ELE-001 | TUBERIA DE PVC DE USO PESADO DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 300
ELE-002 | CABLE DE COBRE THW/THHW - LS 90 CAL 8 AWG. MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 300
ELE-003 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 10 AWG. MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 300
ELE-004 | CENTRO DE CARGA QOD6 SQUARED. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2
ELE-005 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 1X20 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 4
ELE-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 1X15 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | 4
ELE-007 | SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO CON CABLE USO RUDO 3X12 MARCA CONDULAC HASTA 2 METROS LINEALES. INCLUYE CABLE EN FASE Y NEUTRO CAL. 12, DESNUDO CAL. 12, CLAVIJA MEDIA VUELTA PARA 110V, CONTACTO MEDIA VUELTA PARA 110V MARCA LEVITON, 2 CONECTORES GLANDULA DE 1/2"CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" HASTA 5 ML, CAJA CONDULET, FS, CURVA, COPLE, CONEXION A LA LINEA TRONCAL Y CONEXION A LA LUMINARIA., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8
ELE-008 | SALIDA ELECTRICA EN MURO PARA CONTACTO NORMAL 1F-3H CON TUBERIA CONDUIT GAL. PARED GRUESA DE 19 MM, LONGITUD 5 ML, CAJA FS, CONTRA Y MONITOR, TAPA PARA CONTACTO, CONTACTO DUPLEX 15 AMP, CURVA Y FIJACION POR MEDIO DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA. CABLE CAL. 10 MARCA CONDUMEX O SIMILARFASE Y NEUTRO, CAL. 10 DESNUDO MARCA CONDUMEX O SIMILAR, PARA TIERRA FISICA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZAS | 12
ALUMBRADO EXTERIOR
ELE-001 | TUBERIA DE PVC DE USO PESADO DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 220
ELE-010 | TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | ML | 290
ELE-011 | CAJA CUADRADA DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 50
ELE-012 | TAPA CUADRADA DE 19MM DE PVC SERVICIO PESADO DE 19 MM. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 50
ELE-013 | CODO 90 CONDUIT DE USO PESADO PVC DE 19MM SERVICIO . INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 4
ELE-014 | CODO 45 CONDUIT DE USO PESADO PVC DE 25MM. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 4
ELE-015 | CONECTOR DE PVC DE 19MM USO PESADO. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 40
ELE-016 | CONECTOR DE PVC DE 25 MM USO PESADO. INCLUYE. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 20
ELE-017 | CABLE DE COBRE THW/THHW - LS 90 CAL 10 AWG. MARCA , CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1020
ELE-018 | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG. MARCA CONDUMEX, O SIMLAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 510
ELE-023 | centro de carga tipo QO 12 de sobreponer marca schneider con 7 interruptores de 1x15a Incluye cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, fletes, acarreos hasta el lugar de su utilización. | PZA | 1
ELE-019 | LUMINARIA DE EXTERIOR TIPO POSTE marca TECNOLITE MODELO 25HLED2501MV30N (HOROLOGIUM) DE ALUMINIO NEGRO 2,129 LM , 100V-277V, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 24
ELE-020 | LUMINARIA DE EXTERIOR TIPO POSTE MODELO VENECIA DOMO 800 DE ALUMINIO COLOR GRIS ACERO, 230LM@ 5700K 100-305V MCA. MAGG O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E. | PZA | 26
EXC-ZAN-MO | EXCAVACION EN CEPA, POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL TIPO II, COMPACTO, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. VOL. MEDIDO EN SECCION. | M3 | 25.4
ELE-022 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 0.20 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. | M3 | 25.4
REG-005 | REGISTRO PREFABRICADO RBTB-1 50X80X65CM. INCLUYE , TAQUETE EXPANSIVO, NEOPRENOS, TAPA POLIMERICA DE 50X80, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9
REG-006 | FOTOCELDA TORK A 220. INCLUYE BASE Y MENSULA PARA LA FOTOCELDA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 4
CONTROL ACCESO A CASETA
TB-25 | INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA PARED GRUESA (TGPG) DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 40
COD-GAL-25 | CODO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
CM-GAL-25 | INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITRO DE 25MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | JUEGO | 4
CAJ-GAL-25 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 25MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
TP-GAL-25 | TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 25MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
SOTAP-GAL-25 | SOBRETAPA GALVANIZADA DE 25MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10
PL-01 | SALIDA ELECTRCA PARA EL MONTAJE DE PLUMA VEHICULAR. INCLUYE MATERAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KIT | 2
SEÑALAMIENTO
PIN-BAN | PINTURA AMARILLO Y/O TRAFICO EN GUARNICIONES INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 277.47
SUBTOTAL =
IVA=
TOTAL=

## AE-09
ANEXO
AE-09
LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)
LICITACION No.: |  |  | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: |  |  | HOJA :
DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | FECHA:
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE | %
Materiales
Total de Materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE

## AE-11
ANEXO
AE-11
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS |  | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE TOTAL
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PARTIDA
SUBPARTIDA
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR ACUMULADO

## AE-12.1
ANEXO
AE-12.1
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNAL | CANTIDAD (No. DE JORNALES) | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE12.2
ANEXO
AE12.2
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS A COSTO DIRECTO
MAQUINARIA O EQUIPO | COSTO HORARIO ACTIVO | N° DE HORAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO

## AE-12.3
ANEXO
AE-12.3
LICITACION No.: | [7 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: | [7 empty] | FECHA DE TERMINO: |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  |  |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | AÑO | 2023 | [5 empty] | IMPORTE A COSTO DIRECTO
[5 empty] | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO |  | MONTOS MENSUALES PARCIALES
MONTOS MENSUALES ACUMULADOS

## AE-12.4
ANEXO
AE12.4
LICITACION No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  |  |  | HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  |  |  | DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: |  | NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  | PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO
CATEGORIA | COSTO POR JORNADA | JORNADAS | AÑO | 2023 | [5 empty] | SUMA POR CATEGORIA A COSTO DIRECTO
|  |  | MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MONTO MENSUAL
MONTO MENSUAL ACUMULADO