## Anexo 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento y complementos de infraestructura
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N50-2025
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción | Unidad de Medida
| 1 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: Apriete de conexiones eléctricas, Apriete general de tornillería y abrazaderas, Limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad. Limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2. Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, cambio de Bandas modelo 5VX650 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. Costo de materiales y mano de obra. | Servicio
| 2 | 6 | Administración de Residencias Universitarias | Adquisición de seis servicios para colocación de mosquiteros para las ventanas del módulo 1, las medidas son ancho 90cms y alto 50 cm porque hay muchas moscas y moscos y es molesto para los alumnos dormir sin esta protección para el ingreso de insectos, incluye instalación con rondanas de fácil desatornillar para retirar para limpieza. | Pieza
| 3 | 20 | Administración de Residencias Universitarias | Adquisición y suministro de lámparas led con panel solar de 60 W de potencia, a una altura de 9 metros aproximadamente. Dimensiones del producto: 64cm x 26cm x 25cm, incluye mano de obra e instalación. | Pieza
| 4 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Limpieza de cristales de la fachada, que consiste en las dos fachadas que tienen cuatro cristales de 20 metros de alto por 8.5 metros de ancho, consistente en aproximadamente 170m2 cada uno de los cristales, así como de sus 100 ventanas con medidas de 1mtro ancho por 1.60 de alto cada una, señalando que incluye la limpieza de los dos módulos, correspondiente al mes de febrero. | Servicio
| 5 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Limpieza de cristales de la fachada, que consiste en las dos fachadas que tienen cuatro cristales de 20 metros de alto por 8.5 metros de ancho, consistente en aproximadamente 170m2 cada uno de los cristales, así como de sus 100 ventanas con medidas de 1mtro ancho por 1.60 de alto cada una, señalando que incluye la limpieza de los dos módulos, correspondiente al mes de noviembre. | Servicio
| 6 | 20 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a dieciséis extractores y rejillas internas y cuatro extractores de olor generales ubicados en el exterior que permite que los lugares sin ventilación no guarden un mal olor, ,los cuatro generales cuentan con número de inventario 5641297302,5641297303,5641310011 y 5641310012. | Servicio
| 7 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a la fuente y a la conexión entre la cisterna de agua pluvial y la cisterna de la fuentes que es aproximadamente de 100 metros con tubería expuesta al exterior, esto incluye destapar salidas tapadas y cambiar los focos que le dan vista, verificación de tablero eléctrico, así como reemplazo de piezas dañadas , incluye mano de obra, colocación y capacitación, la fuente tiene como número de inventario 5621297418, es de piso mágico y la marca es oasis correspondiente al mes de marzo. | Servicio
| 8 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a las bajadas pluviales del módulo 1 y 2, consistente en retiro de plafones entre pisos y verificar la correcta conexión entre las bajadas y las tuberías para garantizar que no corra el agua entre la estructura de los edificios y además realizar las acciones necesarias que eviten tapones en las salidas o ingresos de cada bajada, toda vez que a pesar de las reparaciones que se realizan en la terraza, con cualquier lluvia se vuelven a humedecer plafones de los diferentes pisos de las residencias. Como dato adicional, las residencias tienen bajadas de agua pluvial y los ductos de estas se encuentran entre los plafones, cuando hay algún daño, se revientan las conexiones entre una y otra y ocasiona que el agua de la lluvia se quede entre el acero de la estructura y dañe los plafones porque los humedece y con el paso del tiempo los rompe, destacando que Tulancingo en una zona de lluvias intensas. | Servicio
| 9 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo y conexión de la fuente a la cisterna de agua pluvial con la finalidad de reusar el agua, destapar salidas tapadas y cambiar los focos que le dan vista, verificación de tablero eléctrico, la conexión consiste en 100 metros de tubería para exterior con la protección de intemperie para evitar que animales la corroan, deberá llegar de la cisterna de agua pluvial existente a la cisterna de la fuente así como reemplazo de piezas dañadas , incluye mano de obra, colocación y capacitación, la fuente tiene como número de inventario 5621297418, es de piso mágico y la marca es oasis correspondiente al mes de octubre. Como dato adicional, en Tulancingo llueve mucho y a veces se desperdicia el agua de lluvia recolectada | Servicio
| 10 | 3 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento preventivo a las tres puertas automáticas de las residencias universitarias, son corredizas de entrada y salida, incluye calibrar el detector de movimiento y alinear con la distancia del biométrico. | Servicio
| 11 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento preventivo y capacitación para desbloqueo de 111 cerraduras onity, el mantenimiento consiste en fijar las manijas flojas, fijar tornillos, clavos o pegamento o cualquier otra cosa que las fije a la puerta, limpiarlas por dentro, configurar una cerradura al software general, además de actualizar el sistema operativo que las controla, toda vez que utilizan llaves de tarjeta que se deben programar, esto se requiere por motivos de seguridad, cuando los alumnos las bloquean por dentro o no sirven correctamente no podemos realizar la apertura para supervisión o por solicitud de los mismos alumnos. | Servicio
| 12 | 7 | Administración de Torres Rectoría | Puerta de vidrio templado estacionamiento privado: Limpieza caja hidráulica, lubricación de piezas hidráulicas, rellenado de aceite hidráulico, limpieza y lubricación de visagras, nivelación de puerta o cambio de puerta (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). Puertas de vidrio templado de la entrada principal: Limpieza de visagras, lubricación de visagras, nivelación de puertas o cambio de puertas (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). Puertas de vidrio de salida de emergencia: Limpieza de visagras, lubricación de visagras, nivelación de puertas, mantenimiento a barras de empuje, reemplazo o cambio de puertas (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). | Servicio
| 13 | 2 | Administración de Torres Rectoría | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles, 5 repuestos de pila para emergencias y 6 repuestos de control. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, servicio del motor, cambio de piezas o de motor, cambio de 2 controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias. Un servicio en el mes de marzo y otro servicio en el mes de octubre. | Servicio
| 14 | 7 | Administración de Torres Rectoría | Servicio de suministro e instalación de vidrios filtrasol de 6 mm de 2.35 x 1.35 metros, contemplando movimiento de plafones y actividades en altura, para el mes de marzo. | Servicio
| 15 | 3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Mantenimiento preventivo al reloj monumental de este Centro Cultural Universitario que consta de: Lavado y lubricación, ajuste de maquinaria, ajuste de manecillas, caratula, campanas y cuerda para su funcionamiento semanal. | Servicio
| 16 | 1 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo el sistema de iluminación artística que consta de: 12 lámparas wall washer, limpieza de tarjetas lógicas, revisión y limpieza de spliter, revisión y mantenimiento a la interface de iluminación automatizada, cambio de medusas de red pintura y estañamiento en lámparas exteriores. | Servicio
| 17 | 1 | Administración del Museo Casa Grande | Raspado y barnizado de pasa manos, patio central, incluye: andamios, aplicación de antipolilla, lijado a mano de 100 a 120 fina, barnizado con polyform 3000 a dos capas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de pasa manos en pino en balcones exteriores, incluyendo; retiro del existente, aplicación de antipolilla, anti flama, lijado a mano de 100 a 120 fina, barnizado con polyform 3000 a dos capas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., rehabilitación de plafón de madera de patio central en parte baja, que incluye waldra, vigas y entablado de madera, raspado con carda, tratamiento festermicida, aplicación, antiflama y cera, andamios en cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Mantenimiento
| 18 | 1 | Área Académica de Danza | Mantenimiento preventivo y/o correctivo especializado a duelas de seis salones de la Licenciatura en Danza: servicio de lijado, pulido y barnizado. Cambio de duelas en caso de requerir mantenimiento correctivo derivado de acumulamiento por humedad o desgaste por el tipo de actividad que se realiza, utilizar madera encino americano en duela de 10 cm de ancho, incluye aplicación de festernicida, aplicación de retardante al fuego con dos manos de barniz altos sólidos a base de poliform 3000, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución para la atención de seis salones prácticos de la Licenciatura en Danza: Salón Práctico 4 módulo A (Artes Visuales): 90.53 mts2; Salón Práctico 7 módulo A (Artes Visuales): 86.82 mts2; Salón Práctico 1 módulo F (Auditorio): 55.74 mts2; Salón Práctico 2 módulo C (Danza Polivalente): 145.9 mts2; Salón Práctico 1 módulo I (Artes Escénicas): 110.74 mts2; Salón Práctico 4 módulo I (Artes Escénicas) 83.04 mts2, VESTIDOR: 12.1 mts2; incluye suministro y colocación de zoclo fabricada en madera de encino americano de 8 cm incluye barnizado en poliuretano de altos solidos e instalación. | Servicio
| 19 | 1 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Servicio de mantenimiento en ventanales y puertas, el cual consiste en: suministro e instalación de: 5 vidrios filtrasol de 3 mil., de 1.20 x 1.20 m. Ventanales de: Aula 1 edificio AAIyA, Cubículos: 1, 2 PB y 8 y 26 P.A.; 1 vidrio de 3 mil., de 1.18 x 0.56 m. para ventana en puerta de aluminio de edificio AAIyA, Cubículo 28 P.A; 3 vidrios filtrasol de 3 mil., de 1.21 x 0.87 m. en ventanales de aulas. Edificio H: T1, H2 /Edificio A: A4; 1 Vidrio filtrasol de 3 mil., de 0.53 x 0.57 m. Suministro e instalación de 20 topes y 30 paras de cabra en puertas de aluminio, 12 pasadores de maroma y 16 pasadores y su respectiva contra. El servicio incluye: sellado con juntas y tapajuntas, reparación del marco, ajuste de herrajes y todo lo necesario para que no pueda perder su emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a los que se encuentra normalmente sometido, cómo, por ejemplo: contracciones o dilataciones del propio vidrio, contracciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan, deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra, entre otros.En cuanto a las ventanas corredizas, el servicio incluye sellado con juntas y tapajuntas, reparación del marco, jaladeras, riel, ajuste de herrajes, correderas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
| 20 | 1 | Área Académica de Teatro | Mantenimiento correctivo especializado a 8 salones: práctico 1 modulo E (piso duela 40 m2), práctico 3 modulo E (piso duela 49 m2), práctico 7 modulo E (duela negra 75 m2), práctico 3 mod I (duela 89 m2), práctico 5 modulo I (duela negra 116 m2); práctico 2 modulo E (piso de hojas de triplay 18 mm, 54 m2), práctico 4 modulo E (laminado de madera de 18 mm 45 m2), practico 5 modulo E (duela pintada en negro 116 m2). Servicio de impermeabilización a base de carpeta asfáltica svs de 3,5 mm en caliente a base de rollos de 10 metros sobre el subsuelo, suministro y aplicación de piso de madera de 20 mm de espesor, madera encino americano en duela de 10 cm de ancho, incluye aplicación de festernicida, aplicación de retardante al fuego con dos manos de barniz altos sólidos a base de poliform 3000, mano de obra, material, herramienta, equipo, cambio de duela de ser requerido y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. | Servicio
| 21 | 1 | Bioterio | Mantenimiento consistente en rezanado y aplanado de 25 grietas y cuarteaduras que se presentan en distintos muros del bioterio. Asi como pintar los muros manchados y dañados por las mismas coarteaduras que necesariamente se tiene que realizar con pintura epoxica. Se atiende así la norma NOM-062-ZOO-1999 que exige que debe de ser pintura epoxica que permita la limpieza y desinfección profunda. Se le debe dar la terminación y textura acorde a las características del aplanado y pintura que actualmente tiene el área. | Mantenimiento
| 22 | 10 | Bioterio | Puerta Acero Inoxidable de dimensiones .95 x 2.35. Marco y Perfil de Puerta de acero Inoxidable. Cerradura Tesa Eifel, 3 Bisagras de Acero inoxidable. Brazo hidráulico cierra puerta, Cierra puerta phillips. En parte superior cristal inastillable de 6 mm. En la parte inferior lamina de acero inoxidable, sin color. Patita fija puerta, pata de cabra. Instalación y puesta en marcha, funcionando en su lugar. El acabado en los bordes del marco y la pared debe ser totalmente aplanado, sin bordes y pintado con pintura Epoxica resistente al lavado y a la desinfección de las áreas. El color de la pintura de los marcos y la pared será acode al área donde se sustituya la puerta. Se requieren los materiales para suministro, instalación, colocación, terminación, así como la mano de obra para la sustitución de las puertas existentes por las nuevas. Se le debe dar la terminación acorde a las características y pintura que el área tiene actualmente. Se requiere que el proveedor haga trabajo de manera completa y la puesta en marcha funcionando en el lugar. | Pieza
| 23 | 1 | Bioterio | Reparación e instalación de puertas y ventanas de aluminio: Suministro y colocación de 7 ventanas deslizables hacia arriba de aluminio de 1.20 x 1.00 mts, incluye; desmonte de ventana existente, colocación de ventana nueva, nivelación, y ajuste. Servicio de reparación de 1 puerta doble abatible de aluminio de 2.20 x 1.20. incluye; ajuste, nivelación. Servicio de reparación de 1 puerta abatible de aluminio de 2.30 x 1.47. incluye; ajuste, nivelación. Servicio de reparación de 1 puerta abatible interna de aluminio de 2.30 x 1.00. incluye: ajuste, nivelación. Suministro y colocación de guardapolvo en 1 puerta abatible externa de aluminio de 2.20 x 1.10. incluye; instalación. Suministro y colocación de 1 puerta abatible de aluminio de 2.30 x 1.00 incluye; instalación. Todo incluye: equipo epp, herramienta menor, materiales, supervisión. | Servicio
| 24 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Equipo hidroneumático sistema de presión con tanque de 110l y bomba multietapas 1hp, modelo eaxh100-110ve, motor EASY ACCESS doble voltaje, suministro y almacenamiento de agua a presión para aplicaciones residenciales. ideal para casas de hasta 4 niveles. ideal para sistemas de riego de áreas pequeñas | Equipo
| 25 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Sellado de toda la techumbre de la Nave de Mantenimiento.1.-Retiro de material existente y limpieza del área a sellar.2.-Impermeabilizado y sellado que comprende la techumbre, laminas galvanizadas, pijas y canaletas.3.-Sellado general en todas las pijas que sujetan las láminas galvanizadas y traslucidas instalandosilicón de poliuretano, si es necesario se cambiaran las pijas que se encuentren sin empaque,abocardadas o dañadas.4.-Sellado en extractores, base y estructura.5.-Sellado en los traslapes de las canaletas si se encontrara alguna filtración por algún traslape.6.-El material a ocupar para las pijas y láminas es: Impermeabilizante terracota Acriton 4 años marcaFester, Sika A1 y Cemento asfáltico Thermotek.7.-Tiempo en los trabajos antes mencionados, 4 a5 días hábiles de 9 a 6pm. Todo depende del climapara poder trabajar sin ningún contratiempo.8.-Vigencia de la cotización, 30 días naturales. Se le otorgara 3 años de garantía. | Servicio
| 26 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Suministro y colocación de columnas para MEZZANINE a base hss de 10 x1/2 de acero estructural a500 gr. b . incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de vigas principales de ipr de 18 x46lb. de acero estructural a500 gr. b. incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de vigas secundarias de ipr de 10 x22lb. de acero estructural a500 gr. b. incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de lámina anti de rapante en 3/16 de espesor. incluye: una capa de primer anticorrosivo, materiales, conectores de cortante a base de redondo, habilitado, colocación. que suministro y aplicación de pintura de esmalte 100 en estructura metálica, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. que fabricación e instalación de escalera metálica con dimensiones de 5.83m. de largo por 0.91m. de ancho, fabricada a base de ipr de 10 y huellas de lámina antiderrapante de 3/16 fijadas a ipr mediante cartabones de 3/8 , incluye una capa de primer anticorrosivo y un acabado final en pintura de esmalte, así como todo el material, insumos, mano de obra, procesos, herramienta y equipo necesario. que fabricación e instalación de barandal de 0.9 m. de altura, con postes de perfil 1 1/2 x1 1/2 . a cada 1 m. anclados al piso con placa a-36 de 1/4 de 0.10x0.10 m. pasamanos de tubo ced 30 de 2 , y 2 perfiles adicionales de tubo ced 30 de 1 1/4 , incluye mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Servicio
| 27 | 7 | Dirección de Protección Universitaria | Mantenimiento preventivo a torreta marca CODE 3 Modelo C3100 que incluye limpieza general a cada uno de sus componentes, pulido de micas, revisión de arneses de conexión, revisión, limpieza y ajuste de bocina y parlante. | Servicio
| 28 | 1 | Dirección de Superación Académica | Mantenimiento correctivo a paneles móviles que consiste en Limpieza, alineación, lubricación de rieles, rodamientos y sustitución de piezas o refacciones menores necesarias para su correcto funcionamiento . | Servicio
| 29 | 1 | División de Vinculación e Internacionalización | Mantenimiento preventivo y correctivo de puerta automática incluye suministro y colocación de banda dentada, reemplazo de guías de piso, suministro y colocación de hules de protección de las hojas móviles, revisión y ajuste de sensores tanto de entrada como de salida, revisión y en su caso cambio de tarjeta electrónica de control, limpieza y ajuste de carretillas así como pruebas generales de funcionamiento. | Servicio
| 30 | 1 | Escuela Preparatoria Número 3 | Piso laminado, está formado por amplios paneles con un atractivo diseño tipo madera color café beech; incluye nueve piezas de 1.38 m x 19.3 cm cada una que proporcionan un rendimiento de 2.397 m2 más colocación de piso en el audiovisual | Pieza
| 31 | 6 | Escuela Superior de Huejutla | Rehabilitación de ventanas, incluye cambio de carretillas, cambio de vinil #12, ajuste de jaladeras, desarmado y armado, sellar y siliconear. incluye suministro de material y colocación | Pieza
| 32 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Realización y colocación de Protecciones de puertas con las siguientes características: 1.- 19 protecciones de puertas para aula con medidas de 1.20 x 2.30 metros con las siguientes características: ? PTR de 3/4, con solera cuadrada solida de 3/8. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? Chapa de seguridad 2.- 1 protección de puerta de servicio de 2.20 x 3.10 metros con las siguientes características: ? PTR de 3/4, con solera cuadrada solida de 3/8. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? Chapa de seguridad | Pieza
| 33 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Realización y colocación de Protecciones de ventanas con las siguientes características: 1.- 41 protecciones de ventanas para aula con medidas de 1.26 x 2.55 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. 2.- 4 protecciones ventanas para aula con medidas de 1.70 x 70 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. 3.- 6 protecciones para ventanas para aula con medidas de 90 x 8.20 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? 4.- 1 protección para ventana para aula con medidas de 90 x 5.60 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. | Pieza
| 34 | 1 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | Servicio de mantenimiento correctivo del generador de vapor, cambio del tanque de condensado de 500 litros, y cambio de 5 válvulas de alta presión de diferentes medidas, cambio de nivel visible y de manómetro de presión, cambio de 10 m. de tuberías en diferentes medidas y conexiones, mantenimiento a tablero y demás accesorios. | Servicio
| 35 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 134.5 x 176 | Pieza
| 36 | 2 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 142 x 103.3 | Pieza
| 37 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 168.7 x 178 | Pieza
| 38 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 180.5 x 181 | Pieza
| 39 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 182 x 179 | Pieza
| 40 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 182 x 181 | Pieza
| 41 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Servicio de mantenimiento correctivo a la estructuras superiores de sonomuros, incluye: limpieza, lubricación, alineación así como de reemplazo y/o reparación de tramos dañados de rieles superiores; reparación y/o sustitución de carretillas dañadas, mantenimiento general y preventivo a carretillas en buen estado; reparación general de herrajes de seguridad, alineación de todos los paneles (70) para asegurar su funcionamiento, limpieza de riel inferior, reparación de canaletas inferiores de puertas, ajuste de bisagras de puertas, reemplazo de chapas tipo esfera de puertas, ajuste de herrajes de chapas, aplicación de adhesivo en alfombras no adheridas; así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, EPP, IMSS, DC3. | Servicio
| 42 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Dar mantenimiento a 158.40 m2 de duela que se ubica en los auditorios del Modulo I, Angeles Contreras, asi como la recubierta de recepcion del Auditorio Angeles Contreras que consiste en asentar con lija, resanar y aplicación de pisolak brillante. | Servicio
| 43 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Fabricación e instalación en sitio de puerta doble de salida de emergencia, en el auditorio de módulo I, de aluminio color natural tipo pesado serie 50, incluye marco contramarco bisagras chapas, pasador y cubierta panelart doble cara. Puerta medidas 1.43x2.10 | Servicio
| 44 | 17 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento correctivo a puertas de multipanel incluye: ajuste y renivelacion en su caso cambio de marco, contramarco, bisagras y cambio de cerradura, sellado perimetral y limpiezas generales. | Servicio
| 45 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento correctivo de canceleria de aluminio 2 o 3 incluye: ajuste de rieles, cambio de carretillas sellado perimetral, reposicion o ajuste de jaladeras, reposicion y ajuste de perfiles necesarios, lubricado y limpiezas generales. | Servicio
| 46 | 1 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento puertas corredizas con herrajes de la marca herracsa (chetumal) de acero inoxidable, 2 vidrios cada uno de 2.50x1.35, tintex de 10mm templados, con jaladeras de 1mt y un riel de carga de aluminio, cambio de carretillas de ambas puertas. Cambio de 15 bisagras y ajuste de 1 puerta, mantenimiento general a todas las puertas. Mantenimiento general incluye engrasado, ajuste y nivelación de puertas y bisagras. | Servicio
| 47 | 1 | Radio Universidad Actopan | Mantenimiento correctivo a puerta de cristal templado que se ubica en la entrada principal y que consiste en el ajuste de puerta para su nivelación y sus chapas para su cerrado correcto, así como cambio de silicón de los contornos de las puertas, cambio o pegado de guardapolvos, así como de las piezas defectuosas de los herrajes en caso de ser necesario. Correspondiente al mes de marzo. | Mantenimiento
| 48 | 1 | Radio Universidad Actopan | Mantenimiento correctivo a torre y antena, correspondiente al mes de Junio. Torre: número de inventario 5651303901, 72 mts. de altura, 24 tramos de torre de 3 m, galvanizado por inmersión caliente, base de arrastre con anclas tipo L, 1 punta remate, 6 perno ancla de 3/4 , 6 placas igualadoras de esfuerzos, 7 herrajes para retenida; antena: número de inventario 5651303898, FM de 5 bahías, media potencia, clasificado a 10kW de entrada máxima, cada bahía consta de un elemento radiante del estilo penetrator, ofrece una polarización circular, con excelente desempeño para HD radio, stereo y SCA. El MANTENIMIENTO consiste en: Balizado de torre según Norma (Aeronáutica Civil), cambio de perros o nudos según sea necesario, cambio de focos fijos (obstrucción), cambio de vasos rojos natural si es necesario, revisión y/o cambio de instalación eléctrica de focos fijos; mantenimiento en brazo anti torsión, tornería, grilletes y perros, verificación y corrección de la verticalidad de torre terminado el mantenimiento, revisión de sistema de tierra, revisión vena de tierra, revisión de antena para rayos, revisión de antena de FM; herrajes apretados, posición vertical y horizontal, revisión de cable soportes y sellado de la misma, revisión conectores de línea, sellado y prueba de agua, revisión y mantenimiento a philistran. Mantenimiento de bollas. Limpieza y corte de maleza de las bases de las retenidas; suministro e instalación de fotoceldas si es necesario. Supervisión de bases en su conector y sus pernos, anclas así mismo sus placas igualadoras de esfuerzo D5R, mantenimiento en sus tensores de acero, limpieza y grafitados para mejorar funcionamiento y duración en corrosión, tensión de catenarias y Alineación de torre, supervisión y cambio de aisladores sujetables y eslabones dañados; limpieza de punta receptora anillo bobina exitadora barra de descarga en pararrayos y electrodo magneto activo; limpieza en partes de estructura de torre de pintura botada, colocación de 4 colores naranja y 3 color blanco como lo requiere Aeronáutica. Entregar fotografía antes y después del mantenimiento. Garantía de los trabajos por escrito. | Mantenimiento
| 49 | 1 | Radio Universidad Actopan | Servicio de mantenimiento a las cuatro puertas herméticas de las cabinas de Radio UAEH Actopan. El servicio consiste en: limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura, suministro e instalación de las gomas de las puertas en caso de que estén dañadas y que queden funcionando de manera óptima. Correspondiente al mes de marzo. | Mantenimiento
| 50 | 1 | Radio Universidad Huejutla | Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puertas herméticas y acústicas ubicadas en la cabina de transmisión, grabación y pasillo de la emisora en la Radio Universidad Huejutla, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de cerradura, suministro e instalación de insumos o piezas que se requieran cambiarse para un correcto funcionamiento. | Servicio
| 51 | 1 | Radio Universidad Pachuca | Mantenimiento correctivo de las puertas herméticas, incluye los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura, colocación y suministro de refacciones: como cambio de pletina y pletina de sujeción, a las puertas con no. de inventarios: 562099883, 562099906, 5620100581, 5620100582. | Servicio
| 52 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo a puerta de reja, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura. | Mantenimiento
| 53 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo del logotipo Radio UAEH San Bartolo en la parte de la tira Led, que incluye limpieza, revisión, que no tenga filtraciones o humedad y limpieza de la letra, pintura y mantenimiento en general. | Mantenimiento
| 54 | 2 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo 2 puerta de cristal el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes. | Mantenimiento
| 55 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo a puerta hermética el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes. | Mantenimiento
| 56 | 8 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo a puerta tambor el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes, mantenimiento correctivo: cambio de chapa. | Mantenimiento
| 57 | 1 | Radio Universidad Tulancingo | Mantenimiento correctivo a 8 Puertas, 5 puertas herméticas de PVC en cabinas de Transmisión y Grabación, 1 de aluminio de cristal abatible de Fonoteca, y 2 puertas corredizas de cristal de sala de juntas; el cual consiste en: limpieza de los elementos de las puertas., lubricación de piezas, remplazo de ser necesario de bisagras, chapas, topes de las puertas, revisión del estado de los sellos, revisión de perfiles o ajustes de dichos elementos de Radio Universidad Tulancingo. | Mantenimiento
| 58 | 2 | Radio Universidad Tulancingo | Mantenimiento preventivo a 5 puertas herméticas de PVC, Cabinas de Grabación y Cabinas de Transmisión, el cual consiste en: limpieza de los elementos de las puertas., lubricación de piezas, remplazo de ser necesario de bisagras, chapas, topes de las puertas, revisión del estado de los sellos, revisión de perfiles o ajustes de dichos elementos de Radio Universidad Tulancingo. | Mantenimiento
| 59 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Mantenimiento correctivo a puertas herméticas de los siguientes espacios: cabinas, fonoteca, site y oficina de dirección el cual consiste en: limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura y suministro e instalación de insumos o piezas que requieran cambiarse para el correcto funcionamiento. | Mantenimiento
| 60 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Mantenimiento preventivo y correctivo a torre y antenas de Radio UAEH. Zimapán que incluye 1.Pintura , alineación, revisión del estado de las anclas ,tensores ,rozaderas, perros, retenidas tornillos .Luces de obstrucción etc. antena de fm. marca Jampro modelo penetreitos de 5 bahías. que consiste en prueba de humedad en cable foam helix en sus conectores. mantenimiento y corrección , cambio de cintas vulcanizadas en conectores de antena y de línea. Reposición de focos fijos , cambio de vaso rojo si es necesario , revisión del sistema tierra y para rayos y verticalidad de torre ,tensión de retenidas ,lubricación de philistraen, mantenimiento a conectores . Suministro ,instalación y puesta en operación Los materiales, herramientas insumos y mano de obra necesaria de iguales o superiores características a los ya instalados en la torre de manera que la falla emergente o eventualidad reportada quedó completamente solucionare Suministro e instalación De insumos o piezas que requieran cambiarse para el correcto funcionamiento . | Mantenimiento
| 61 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Servicio de mantenimiento correctivo a 5 puertas de la estación de radio de Zimapán en diferentes espacios el cual consiste en: ajuste de puerta para su correcta apertura de la puerta y su cierre, lubricación de bisagras, ajuste de chapa o cambio según sea el caso, ajuste de herrajes, cambio de piezas en mal estado por uso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Así como suministro e instalación de chapa de embutir para entrada marca phillips | Mantenimiento
| 62 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de cerco eléctrico que está compuesto por los siguientes componentes: equipo marca yonusa con tensores, sirena de 2 tonos de 30w con gabinete, postes de 1.2 m, aisladores de paso, postes de esquina, letreros de alto voltaje en, energizador con tecnología smt de 12,000 volts-1 joule para 2500 metros lineales de protección, batería de respaldo y control remoto se contempla, el servicio en el panel principal, cambio de cable en mal estado, reapriete de cable para una mejor tensión, cambio de aisladores en mal estado, cambio de batería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento
| 63 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Adquisición de 1 bomba de calor e instalación. Especificaciones: modelo ultratemp de 125,000 btus. MENOR QUE DIVMAYOR QUE. Características: tablero de control lcd lectura intuitiva basada en menús con mensajes y frases completas y fáciles de entender: sin códigos para memorizar. Descongelamiento automático detecta las temperaturas exteriores bajas para prevenir que la bomba de calor se congele. Gabinete duradero y resistente a la corrosión, el gabinete compuesto anticorrosivo mantiene una apariencia como nueva durante años. Ecoselect la bomba de calor de alto rendimiento ultratemp ha obtenido la distinción de la marca eco select como una de las opciones más eficientes y ecológicas. Intercambiador de calor de titanium de lifetime . Válvula de expansión thermo Regulada MENOR QUE /DIVMAYOR QUE | Unidad
| 64 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Adquisición de 4 sistemas de calentamiento solar para alta presión con tanque de 300 litros con 26 tubos, modelo RHP-26-300, con sistema de operación HEAT PIPE, presión de operación 6kg/cm3, incluye 8 calentadores de paso compatibles con calentador solar modelo CISS T16LGN de 16/m, 1 sistema de presurización duplex con bombas sumergibles de 1.5hp y press 16, incluye mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación | Equipo
| 65 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Desmontaje de domo pecho paloma, suministro de domo tipo pecho paloma en color café, incluye canaletas y sellado en traslapes. Láminas en acrilico., con medidas de 7.20 m por 1.00 m, conformado por 3 piezas que miden lo mismo. | Servicio
| 66 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | El mantenimiento correctivo de la Sala de Rectores, con una superficie de 60 metros cuadrados, se llevará a cabo en julio de 2025 incluye las siguientes intervenciones: 1. Mantenimiento del Techo Instalación de falso plafón de triplay de encino de 18 mm de espesor. Colocación de tiras de madera de nogal de 2? de ancho, dispuestas cada 10 cm a eje en sentido longitudinal, según el plano correspondiente. Aplicación de tinta al aceite marca Polyfor (o equivalente) con compresora en dos manos. Acabado final con barniz transparente semimate marca Polyform (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Construcción de bastidor con canaleta de 1 ½? y canal listo SM calibre 26 @ 0.61 m. Incluye: suministro de todos los materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, faldones laterales, mano de obra, equipo y herramienta. 2. Mantenimiento del Lambrín de Madera (11 m²) Limpieza de la superficie. Resane de detalles. Lijado con lijas de grano 240, 360 y 480 para un acabado uniforme. Aplicación de dos manos de barniz Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. 3. Mantenimiento de la Puerta de Madera de Acceso Tratamiento en ambas caras de la puerta. Limpieza de la superficie. Resane de detalles. Lijado con lijas de grano 240, 360 y 480. Aplicación de dos manos de barniz Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. 4. Medallón Institucional (1.5 m de diámetro) Fabricación de medallón en triplay de encino de 18 mm, con un espesor total de 3?. Incorporación de logotipo en alto relieve con la insignia de la institución (Garza), tallado en triplay de encino de 18 mm y realzado a 1 ½?. Fondo entintado en color nogal y barnizado con Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Instalación en muro de piedra. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta colocación. 5. Credenza de Madera (5.13 m x 0.53 m x 0.75 m) Fabricación en madera de encino de 1? de espesor. Ocho puertas abatibles de 0.65 m x 0.75 m. Incorporación de tiras de madera de nogal de 2? de ancho x 1? de fondo, dispuestas cada 10 cm a eje en sentido vertical sobre el triplay de encino. Acabado entintado y barnizado con Polyform (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | Mantenimiento
| 67 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Instalación y suministro s de estructura en herrería, en perfil reforzado (PTR) calibre 14). incluye vidrio en 6mm color gris ahumado templado, así como montaje y desmontaje de domo a dos aguas (piramidal), con medidas de 5.80 m por 1.80m de ancho. (Incluye el retiro del domo actual y colocación del nuevo) | Servicio
| 68 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento a muro verde (limpieza, poda, aplicación de fertilizante y preventivo para enfermedades, sustratos, manejo vegetal, reposición de planta (por m2), panel MV-PLAKARQ estándar (placa de polietileno-polipropileno de 1.2mx.80m) fijado con canal listón galvanizado con perforación para sujeción de panel MV-PLAKARQ a pared sólida, incluye tornillos 1-b y taquetes de fijación a pared 1-a. con sustrato t1 para panel-MV-PLAKARQ (25 l de sustrato especial a base de musgo y fibras de coco, gravillas y componentes nutritivos, gran retención de líquidos) paleta vegetal en tamaño equivalente a maceta de 4 ó 5 (para una cobertura al 70% utilizando 1 pieza por contenedor y para un tapiz al 75% inicial), mantenimiento a sistema de riego (manguera de polietileno, goteros de control, codos, conexiones especiales, sujetadores, timer de control y otros accesorios necesarios). (noviembre) | Mantenimiento
| 69 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo a muro divisorio portátil movible así como a los mecanismos de rodamiento, conforme a lo siguiente: servicio y mantenimiento a 60 muros divisorios portátil fabricado en estructura rígida con acabados en material absorbente al ruido, instalado sobre rieles corredizos, cada estructura con dimensiones aproximada de 2x1x0.05 y de 3.5x1.2x0.05 mts, las actividades incluidas como sigue: desmontaje muros, desmontaje y retiro de rieles, revisión e inspección de estructura, que no existan fallas ni roturas en cuerpo y superficie, limpieza de superficie, lubricación de estructura y de rieles, revisión de anclajes, montaje de muro en estructura, se incluye: traslados, maniobras, equipo, mano de obra, equipo, material necesario para la ejecución de los trabajos, así como el suministro e instalación de 120 mecanismos de rodamientos para el movimiento del muro portátil, fabricado con diseño a la medida en acero de alta resistencia con rosca estándar, baleros autoalinedos y autolubricantes sellados para servicio pesado incluye: traslados, maniobras, equipo, materiales, herramienta y todo lo necesario para la correcta terminación. | Mantenimiento
| 70 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo a sonomuros, el cual consiste en la reparación de 124 mecanismos de traslación de muro portátil, haciendo el proceso de retiro de mecanismo de traslación y rodamiento, preparación de área superficie a instalar, suministro e instalación de mecanismo traslación y de rodamientos para el movimiento de muro portátil, este mecanismo será fabricado con diseño a medida con materiales de acero de alta resistencia y roscado estándar, baleros auto alineados y auto lubricantes sellados para servicio pesado, se incluye: traslados, maniobras, equipo, materiales, herramienta y todo lo necesario para la correcta terminación, así como trabajos de revisión y reparación de 62 muros divisores portátil realizando el servicio y mantenimiento de muro el cual está fabricado en estructura rígida con acabados en material absorbente al ruido, instalado sobre rieles corredizos, cada estructura con dimensiones aproximada de 2x1x0.05 y de 3.5x1.2x0.05 mts, las actividades incluidas como sigue: desmontaje muros, desmontaje y retiro de rieles, revisión e inspección de estructura, que no existan fallas ni roturas en cuerpo y superficie, limpieza de superficie, lubricación de estructura y de rieles, revisión de anclajes, montaje de muro en estructura, se incluye: traslados, maniobras, equipo, mano de obra, equipo, material necesario para la ejecución de los trabajos. (mayo) | Mantenimiento
| 71 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Retiro de alfombra, suministro y colocación de 605.45m2 de piso laminado de 7 mm, en color a elegir, incluye zoclo, bajo alfombra y molduras, así como todo lo necesario para su correcta instalación | Servicio
| 72 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Suministro e instalación de tira de cinta antideslizante grado exterior marca 3m color negro sobre escalones de cerámica de 1.50 m de largo. incluye una línea de cinta por escalón, materiales, mano de obra y herramienta. (por pieza de escalón) 13 escalones en total. | Servicio

## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Mantenimiento y complementos de infraestructura
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N50-2025
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
| 1 | 1 | Administración de Ciudad del Conocimiento | Mantenimiento preventivo y correctivo a tablero de control general y tablero exterior de llenado de bombas que consiste en: Apriete de conexiones eléctricas, Apriete general de tornillería y abrazaderas, Limpieza de elementos de control a base de aire a presión y solvente dieléctrico de seguridad. Limpieza de gabinete de control a base de solvente dieléctrico de seguridad. 2. Mantenimiento a soplador consiste en: cambio de aceite, engrasado, cambio de Bandas modelo 5VX650 para motor del aireador y limpieza a medio filtrante. 3.- Tubería en PVC hidráulica para aireadores, como son: codos, coples, tubería, etc. en medida de 2 pulgadas. Costo de materiales y mano de obra. | Servicio
| 2 | 6 | Administración de Residencias Universitarias | Adquisición de seis servicios para colocación de mosquiteros para las ventanas del módulo 1, las medidas son ancho 90cms y alto 50 cm porque hay muchas moscas y moscos y es molesto para los alumnos dormir sin esta protección para el ingreso de insectos, incluye instalación con rondanas de fácil desatornillar para retirar para limpieza. | Pieza
| 3 | 20 | Administración de Residencias Universitarias | Adquisición y suministro de lámparas led con panel solar de 60 W de potencia, a una altura de 9 metros aproximadamente. Dimensiones del producto: 64cm x 26cm x 25cm, incluye mano de obra e instalación. | Pieza
| 4 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Limpieza de cristales de la fachada, que consiste en las dos fachadas que tienen cuatro cristales de 20 metros de alto por 8.5 metros de ancho, consistente en aproximadamente 170m2 cada uno de los cristales, así como de sus 100 ventanas con medidas de 1mtro ancho por 1.60 de alto cada una, señalando que incluye la limpieza de los dos módulos, correspondiente al mes de febrero. | Servicio
| 5 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Limpieza de cristales de la fachada, que consiste en las dos fachadas que tienen cuatro cristales de 20 metros de alto por 8.5 metros de ancho, consistente en aproximadamente 170m2 cada uno de los cristales, así como de sus 100 ventanas con medidas de 1mtro ancho por 1.60 de alto cada una, señalando que incluye la limpieza de los dos módulos, correspondiente al mes de noviembre. | Servicio
| 6 | 20 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a dieciséis extractores y rejillas internas y cuatro extractores de olor generales ubicados en el exterior que permite que los lugares sin ventilación no guarden un mal olor, ,los cuatro generales cuentan con número de inventario 5641297302,5641297303,5641310011 y 5641310012. | Servicio
| 7 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a la fuente y a la conexión entre la cisterna de agua pluvial y la cisterna de la fuentes que es aproximadamente de 100 metros con tubería expuesta al exterior, esto incluye destapar salidas tapadas y cambiar los focos que le dan vista, verificación de tablero eléctrico, así como reemplazo de piezas dañadas , incluye mano de obra, colocación y capacitación, la fuente tiene como número de inventario 5621297418, es de piso mágico y la marca es oasis correspondiente al mes de marzo. | Servicio
| 8 | 1 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo a las bajadas pluviales del módulo 1 y 2, consistente en retiro de plafones entre pisos y verificar la correcta conexión entre las bajadas y las tuberías para garantizar que no corra el agua entre la estructura de los edificios y además realizar las acciones necesarias que eviten tapones en las salidas o ingresos de cada bajada, toda vez que a pesar de las reparaciones que se realizan en la terraza, con cualquier lluvia se vuelven a humedecer plafones de los diferentes pisos de las residencias. Como dato adicional, las residencias tienen bajadas de agua pluvial y los ductos de estas se encuentran entre los plafones, cuando hay algún daño, se revientan las conexiones entre una y otra y ocasiona que el agua de la lluvia se quede entre el acero de la estructura y dañe los plafones porque los humedece y con el paso del tiempo los rompe, destacando que Tulancingo en una zona de lluvias intensas. | Servicio
| 9 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento correctivo y conexión de la fuente a la cisterna de agua pluvial con la finalidad de reusar el agua, destapar salidas tapadas y cambiar los focos que le dan vista, verificación de tablero eléctrico, la conexión consiste en 100 metros de tubería para exterior con la protección de intemperie para evitar que animales la corroan, deberá llegar de la cisterna de agua pluvial existente a la cisterna de la fuente así como reemplazo de piezas dañadas , incluye mano de obra, colocación y capacitación, la fuente tiene como número de inventario 5621297418, es de piso mágico y la marca es oasis correspondiente al mes de octubre. Como dato adicional, en Tulancingo llueve mucho y a veces se desperdicia el agua de lluvia recolectada | Servicio
| 10 | 3 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento preventivo a las tres puertas automáticas de las residencias universitarias, son corredizas de entrada y salida, incluye calibrar el detector de movimiento y alinear con la distancia del biométrico. | Servicio
| 11 | 2 | Administración de Residencias Universitarias | Mantenimiento preventivo y capacitación para desbloqueo de 111 cerraduras onity, el mantenimiento consiste en fijar las manijas flojas, fijar tornillos, clavos o pegamento o cualquier otra cosa que las fije a la puerta, limpiarlas por dentro, configurar una cerradura al software general, además de actualizar el sistema operativo que las controla, toda vez que utilizan llaves de tarjeta que se deben programar, esto se requiere por motivos de seguridad, cuando los alumnos las bloquean por dentro o no sirven correctamente no podemos realizar la apertura para supervisión o por solicitud de los mismos alumnos. | Servicio
| 12 | 7 | Administración de Torres Rectoría | Puerta de vidrio templado estacionamiento privado: Limpieza caja hidráulica, lubricación de piezas hidráulicas, rellenado de aceite hidráulico, limpieza y lubricación de visagras, nivelación de puerta o cambio de puerta (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). Puertas de vidrio templado de la entrada principal: Limpieza de visagras, lubricación de visagras, nivelación de puertas o cambio de puertas (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). Puertas de vidrio de salida de emergencia: Limpieza de visagras, lubricación de visagras, nivelación de puertas, mantenimiento a barras de empuje, reemplazo o cambio de puertas (incluye trabajos con aluminio, cemento y plafón). | Servicio
| 13 | 2 | Administración de Torres Rectoría | Puerta eléctrica privada: Limpieza de motor, lubricación de brazos hidráulicos, limpieza de tarjeta, cambio de controles, programación de los controles, antena de recepción, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles, 5 repuestos de pila para emergencias y 6 repuestos de control. Puerta eléctrica general: Limpieza de motor, lubricación de rieles con grasa, ajuste y lubricación de cadena, servicio del motor, cambio de piezas o de motor, cambio de 2 controles, programación de controles, mantenimiento a control manual, reposición de pilas de los controles y 2 repuestos de pila para emergencias. Un servicio en el mes de marzo y otro servicio en el mes de octubre. | Servicio
| 14 | 7 | Administración de Torres Rectoría | Servicio de suministro e instalación de vidrios filtrasol de 6 mm de 2.35 x 1.35 metros, contemplando movimiento de plafones y actividades en altura, para el mes de marzo. | Servicio
| 15 | 3 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Mantenimiento preventivo al reloj monumental de este Centro Cultural Universitario que consta de: Lavado y lubricación, ajuste de maquinaria, ajuste de manecillas, caratula, campanas y cuerda para su funcionamiento semanal. | Servicio
| 16 | 1 | Administración del Centro Cultural Universitario La Garza | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo el sistema de iluminación artística que consta de: 12 lámparas wall washer, limpieza de tarjetas lógicas, revisión y limpieza de spliter, revisión y mantenimiento a la interface de iluminación automatizada, cambio de medusas de red pintura y estañamiento en lámparas exteriores. | Servicio
| 17 | 1 | Administración del Museo Casa Grande | Raspado y barnizado de pasa manos, patio central, incluye: andamios, aplicación de antipolilla, lijado a mano de 100 a 120 fina, barnizado con polyform 3000 a dos capas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de pasa manos en pino en balcones exteriores, incluyendo; retiro del existente, aplicación de antipolilla, anti flama, lijado a mano de 100 a 120 fina, barnizado con polyform 3000 a dos capas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución., rehabilitación de plafón de madera de patio central en parte baja, que incluye waldra, vigas y entablado de madera, raspado con carda, tratamiento festermicida, aplicación, antiflama y cera, andamios en cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Mantenimiento
| 18 | 1 | Área Académica de Danza | Mantenimiento preventivo y/o correctivo especializado a duelas de seis salones de la Licenciatura en Danza: servicio de lijado, pulido y barnizado. Cambio de duelas en caso de requerir mantenimiento correctivo derivado de acumulamiento por humedad o desgaste por el tipo de actividad que se realiza, utilizar madera encino americano en duela de 10 cm de ancho, incluye aplicación de festernicida, aplicación de retardante al fuego con dos manos de barniz altos sólidos a base de poliform 3000, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución para la atención de seis salones prácticos de la Licenciatura en Danza: Salón Práctico 4 módulo A (Artes Visuales): 90.53 mts2; Salón Práctico 7 módulo A (Artes Visuales): 86.82 mts2; Salón Práctico 1 módulo F (Auditorio): 55.74 mts2; Salón Práctico 2 módulo C (Danza Polivalente): 145.9 mts2; Salón Práctico 1 módulo I (Artes Escénicas): 110.74 mts2; Salón Práctico 4 módulo I (Artes Escénicas) 83.04 mts2, VESTIDOR: 12.1 mts2; incluye suministro y colocación de zoclo fabricada en madera de encino americano de 8 cm incluye barnizado en poliuretano de altos solidos e instalación. | Servicio
| 19 | 1 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Servicio de mantenimiento en ventanales y puertas, el cual consiste en: suministro e instalación de: 5 vidrios filtrasol de 3 mil., de 1.20 x 1.20 m. Ventanales de: Aula 1 edificio AAIyA, Cubículos: 1, 2 PB y 8 y 26 P.A.; 1 vidrio de 3 mil., de 1.18 x 0.56 m. para ventana en puerta de aluminio de edificio AAIyA, Cubículo 28 P.A; 3 vidrios filtrasol de 3 mil., de 1.21 x 0.87 m. en ventanales de aulas. Edificio H: T1, H2 /Edificio A: A4; 1 Vidrio filtrasol de 3 mil., de 0.53 x 0.57 m. Suministro e instalación de 20 topes y 30 paras de cabra en puertas de aluminio, 12 pasadores de maroma y 16 pasadores y su respectiva contra. El servicio incluye: sellado con juntas y tapajuntas, reparación del marco, ajuste de herrajes y todo lo necesario para que no pueda perder su emplazamiento bajo la acción de los esfuerzos a los que se encuentra normalmente sometido, cómo, por ejemplo: contracciones o dilataciones del propio vidrio, contracciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan, deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra, entre otros.En cuanto a las ventanas corredizas, el servicio incluye sellado con juntas y tapajuntas, reparación del marco, jaladeras, riel, ajuste de herrajes, correderas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Servicio
| 20 | 1 | Área Académica de Teatro | Mantenimiento correctivo especializado a 8 salones: práctico 1 modulo E (piso duela 40 m2), práctico 3 modulo E (piso duela 49 m2), práctico 7 modulo E (duela negra 75 m2), práctico 3 mod I (duela 89 m2), práctico 5 modulo I (duela negra 116 m2); práctico 2 modulo E (piso de hojas de triplay 18 mm, 54 m2), práctico 4 modulo E (laminado de madera de 18 mm 45 m2), practico 5 modulo E (duela pintada en negro 116 m2). Servicio de impermeabilización a base de carpeta asfáltica svs de 3,5 mm en caliente a base de rollos de 10 metros sobre el subsuelo, suministro y aplicación de piso de madera de 20 mm de espesor, madera encino americano en duela de 10 cm de ancho, incluye aplicación de festernicida, aplicación de retardante al fuego con dos manos de barniz altos sólidos a base de poliform 3000, mano de obra, material, herramienta, equipo, cambio de duela de ser requerido y todo lo necesario para su correcto mantenimiento. | Servicio
| 21 | 1 | Bioterio | Mantenimiento consistente en rezanado y aplanado de 25 grietas y cuarteaduras que se presentan en distintos muros del bioterio. Asi como pintar los muros manchados y dañados por las mismas coarteaduras que necesariamente se tiene que realizar con pintura epoxica. Se atiende así la norma NOM-062-ZOO-1999 que exige que debe de ser pintura epoxica que permita la limpieza y desinfección profunda. Se le debe dar la terminación y textura acorde a las características del aplanado y pintura que actualmente tiene el área. | Mantenimiento
| 22 | 10 | Bioterio | Puerta Acero Inoxidable de dimensiones .95 x 2.35. Marco y Perfil de Puerta de acero Inoxidable. Cerradura Tesa Eifel, 3 Bisagras de Acero inoxidable. Brazo hidráulico cierra puerta, Cierra puerta phillips. En parte superior cristal inastillable de 6 mm. En la parte inferior lamina de acero inoxidable, sin color. Patita fija puerta, pata de cabra. Instalación y puesta en marcha, funcionando en su lugar. El acabado en los bordes del marco y la pared debe ser totalmente aplanado, sin bordes y pintado con pintura Epoxica resistente al lavado y a la desinfección de las áreas. El color de la pintura de los marcos y la pared será acode al área donde se sustituya la puerta. Se requieren los materiales para suministro, instalación, colocación, terminación, así como la mano de obra para la sustitución de las puertas existentes por las nuevas. Se le debe dar la terminación acorde a las características y pintura que el área tiene actualmente. Se requiere que el proveedor haga trabajo de manera completa y la puesta en marcha funcionando en el lugar. | Pieza
| 23 | 1 | Bioterio | Reparación e instalación de puertas y ventanas de aluminio: Suministro y colocación de 7 ventanas deslizables hacia arriba de aluminio de 1.20 x 1.00 mts, incluye; desmonte de ventana existente, colocación de ventana nueva, nivelación, y ajuste. Servicio de reparación de 1 puerta doble abatible de aluminio de 2.20 x 1.20. incluye; ajuste, nivelación. Servicio de reparación de 1 puerta abatible de aluminio de 2.30 x 1.47. incluye; ajuste, nivelación. Servicio de reparación de 1 puerta abatible interna de aluminio de 2.30 x 1.00. incluye: ajuste, nivelación. Suministro y colocación de guardapolvo en 1 puerta abatible externa de aluminio de 2.20 x 1.10. incluye; instalación. Suministro y colocación de 1 puerta abatible de aluminio de 2.30 x 1.00 incluye; instalación. Todo incluye: equipo epp, herramienta menor, materiales, supervisión. | Servicio
| 24 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Equipo hidroneumático sistema de presión con tanque de 110l y bomba multietapas 1hp, modelo eaxh100-110ve, motor EASY ACCESS doble voltaje, suministro y almacenamiento de agua a presión para aplicaciones residenciales. ideal para casas de hasta 4 niveles. ideal para sistemas de riego de áreas pequeñas | Equipo
| 25 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Sellado de toda la techumbre de la Nave de Mantenimiento.1.-Retiro de material existente y limpieza del área a sellar.2.-Impermeabilizado y sellado que comprende la techumbre, laminas galvanizadas, pijas y canaletas.3.-Sellado general en todas las pijas que sujetan las láminas galvanizadas y traslucidas instalandosilicón de poliuretano, si es necesario se cambiaran las pijas que se encuentren sin empaque,abocardadas o dañadas.4.-Sellado en extractores, base y estructura.5.-Sellado en los traslapes de las canaletas si se encontrara alguna filtración por algún traslape.6.-El material a ocupar para las pijas y láminas es: Impermeabilizante terracota Acriton 4 años marcaFester, Sika A1 y Cemento asfáltico Thermotek.7.-Tiempo en los trabajos antes mencionados, 4 a5 días hábiles de 9 a 6pm. Todo depende del climapara poder trabajar sin ningún contratiempo.8.-Vigencia de la cotización, 30 días naturales. Se le otorgara 3 años de garantía. | Servicio
| 26 | 1 | Dirección de Mantenimiento | Suministro y colocación de columnas para MEZZANINE a base hss de 10 x1/2 de acero estructural a500 gr. b . incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de vigas principales de ipr de 18 x46lb. de acero estructural a500 gr. b. incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de vigas secundarias de ipr de 10 x22lb. de acero estructural a500 gr. b. incluye: suministro y puesta en obra de los materiales, insumos, conexiones, aplicación de primario anticorrosivo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. que suministro y colocación de lámina anti de rapante en 3/16 de espesor. incluye: una capa de primer anticorrosivo, materiales, conectores de cortante a base de redondo, habilitado, colocación. que suministro y aplicación de pintura de esmalte 100 en estructura metálica, a dos manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. que fabricación e instalación de escalera metálica con dimensiones de 5.83m. de largo por 0.91m. de ancho, fabricada a base de ipr de 10 y huellas de lámina antiderrapante de 3/16 fijadas a ipr mediante cartabones de 3/8 , incluye una capa de primer anticorrosivo y un acabado final en pintura de esmalte, así como todo el material, insumos, mano de obra, procesos, herramienta y equipo necesario. que fabricación e instalación de barandal de 0.9 m. de altura, con postes de perfil 1 1/2 x1 1/2 . a cada 1 m. anclados al piso con placa a-36 de 1/4 de 0.10x0.10 m. pasamanos de tubo ced 30 de 2 , y 2 perfiles adicionales de tubo ced 30 de 1 1/4 , incluye mano de obra, materiales, equipo y herramienta. | Servicio
| 27 | 7 | Dirección de Protección Universitaria | Mantenimiento preventivo a torreta marca CODE 3 Modelo C3100 que incluye limpieza general a cada uno de sus componentes, pulido de micas, revisión de arneses de conexión, revisión, limpieza y ajuste de bocina y parlante. | Servicio
| 28 | 1 | Dirección de Superación Académica | Mantenimiento correctivo a paneles móviles que consiste en Limpieza, alineación, lubricación de rieles, rodamientos y sustitución de piezas o refacciones menores necesarias para su correcto funcionamiento . | Servicio
| 29 | 1 | División de Vinculación e Internacionalización | Mantenimiento preventivo y correctivo de puerta automática incluye suministro y colocación de banda dentada, reemplazo de guías de piso, suministro y colocación de hules de protección de las hojas móviles, revisión y ajuste de sensores tanto de entrada como de salida, revisión y en su caso cambio de tarjeta electrónica de control, limpieza y ajuste de carretillas así como pruebas generales de funcionamiento. | Servicio
| 30 | 1 | Escuela Preparatoria Número 3 | Piso laminado, está formado por amplios paneles con un atractivo diseño tipo madera color café beech; incluye nueve piezas de 1.38 m x 19.3 cm cada una que proporcionan un rendimiento de 2.397 m2 más colocación de piso en el audiovisual | Pieza
| 31 | 6 | Escuela Superior de Huejutla | Rehabilitación de ventanas, incluye cambio de carretillas, cambio de vinil #12, ajuste de jaladeras, desarmado y armado, sellar y siliconear. incluye suministro de material y colocación | Pieza
| 32 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Realización y colocación de Protecciones de puertas con las siguientes características: 1.- 19 protecciones de puertas para aula con medidas de 1.20 x 2.30 metros con las siguientes características: ? PTR de 3/4, con solera cuadrada solida de 3/8. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? Chapa de seguridad 2.- 1 protección de puerta de servicio de 2.20 x 3.10 metros con las siguientes características: ? PTR de 3/4, con solera cuadrada solida de 3/8. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? Chapa de seguridad | Pieza
| 33 | 1 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Realización y colocación de Protecciones de ventanas con las siguientes características: 1.- 41 protecciones de ventanas para aula con medidas de 1.26 x 2.55 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. 2.- 4 protecciones ventanas para aula con medidas de 1.70 x 70 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. 3.- 6 protecciones para ventanas para aula con medidas de 90 x 8.20 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. ? 4.- 1 protección para ventana para aula con medidas de 90 x 5.60 metros con las siguientes características: ? Acero cuadrado de 3/8 y para el marco PTR de ¾. ? Recubierta de primer anticorrosivo. ? Pintada de pintura de aceite color negro. | Pieza
| 34 | 1 | Instituto de Ciencias Agropecuarias | Servicio de mantenimiento correctivo del generador de vapor, cambio del tanque de condensado de 500 litros, y cambio de 5 válvulas de alta presión de diferentes medidas, cambio de nivel visible y de manómetro de presión, cambio de 10 m. de tuberías en diferentes medidas y conexiones, mantenimiento a tablero y demás accesorios. | Servicio
| 35 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 134.5 x 176 | Pieza
| 36 | 2 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 142 x 103.3 | Pieza
| 37 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 168.7 x 178 | Pieza
| 38 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 180.5 x 181 | Pieza
| 39 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 182 x 179 | Pieza
| 40 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Desmontaje, retiro y colocación de vidrio filtrasol de 6mm de 182 x 181 | Pieza
| 41 | 1 | Instituto de Ciencias de la Salud | Servicio de mantenimiento correctivo a la estructuras superiores de sonomuros, incluye: limpieza, lubricación, alineación así como de reemplazo y/o reparación de tramos dañados de rieles superiores; reparación y/o sustitución de carretillas dañadas, mantenimiento general y preventivo a carretillas en buen estado; reparación general de herrajes de seguridad, alineación de todos los paneles (70) para asegurar su funcionamiento, limpieza de riel inferior, reparación de canaletas inferiores de puertas, ajuste de bisagras de puertas, reemplazo de chapas tipo esfera de puertas, ajuste de herrajes de chapas, aplicación de adhesivo en alfombras no adheridas; así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, EPP, IMSS, DC3. | Servicio
| 42 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Dar mantenimiento a 158.40 m2 de duela que se ubica en los auditorios del Modulo I, Angeles Contreras, asi como la recubierta de recepcion del Auditorio Angeles Contreras que consiste en asentar con lija, resanar y aplicación de pisolak brillante. | Servicio
| 43 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Fabricación e instalación en sitio de puerta doble de salida de emergencia, en el auditorio de módulo I, de aluminio color natural tipo pesado serie 50, incluye marco contramarco bisagras chapas, pasador y cubierta panelart doble cara. Puerta medidas 1.43x2.10 | Servicio
| 44 | 17 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento correctivo a puertas de multipanel incluye: ajuste y renivelacion en su caso cambio de marco, contramarco, bisagras y cambio de cerradura, sellado perimetral y limpiezas generales. | Servicio
| 45 | 1 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | Mantenimiento correctivo de canceleria de aluminio 2 o 3 incluye: ajuste de rieles, cambio de carretillas sellado perimetral, reposicion o ajuste de jaladeras, reposicion y ajuste de perfiles necesarios, lubricado y limpiezas generales. | Servicio
| 46 | 1 | Parque Cientifíco y Tecnológico | Mantenimiento puertas corredizas con herrajes de la marca herracsa (chetumal) de acero inoxidable, 2 vidrios cada uno de 2.50x1.35, tintex de 10mm templados, con jaladeras de 1mt y un riel de carga de aluminio, cambio de carretillas de ambas puertas. Cambio de 15 bisagras y ajuste de 1 puerta, mantenimiento general a todas las puertas. Mantenimiento general incluye engrasado, ajuste y nivelación de puertas y bisagras. | Servicio
| 47 | 1 | Radio Universidad Actopan | Mantenimiento correctivo a puerta de cristal templado que se ubica en la entrada principal y que consiste en el ajuste de puerta para su nivelación y sus chapas para su cerrado correcto, así como cambio de silicón de los contornos de las puertas, cambio o pegado de guardapolvos, así como de las piezas defectuosas de los herrajes en caso de ser necesario. Correspondiente al mes de marzo. | Mantenimiento
| 48 | 1 | Radio Universidad Actopan | Mantenimiento correctivo a torre y antena, correspondiente al mes de Junio. Torre: número de inventario 5651303901, 72 mts. de altura, 24 tramos de torre de 3 m, galvanizado por inmersión caliente, base de arrastre con anclas tipo L, 1 punta remate, 6 perno ancla de 3/4 , 6 placas igualadoras de esfuerzos, 7 herrajes para retenida; antena: número de inventario 5651303898, FM de 5 bahías, media potencia, clasificado a 10kW de entrada máxima, cada bahía consta de un elemento radiante del estilo penetrator, ofrece una polarización circular, con excelente desempeño para HD radio, stereo y SCA. El MANTENIMIENTO consiste en: Balizado de torre según Norma (Aeronáutica Civil), cambio de perros o nudos según sea necesario, cambio de focos fijos (obstrucción), cambio de vasos rojos natural si es necesario, revisión y/o cambio de instalación eléctrica de focos fijos; mantenimiento en brazo anti torsión, tornería, grilletes y perros, verificación y corrección de la verticalidad de torre terminado el mantenimiento, revisión de sistema de tierra, revisión vena de tierra, revisión de antena para rayos, revisión de antena de FM; herrajes apretados, posición vertical y horizontal, revisión de cable soportes y sellado de la misma, revisión conectores de línea, sellado y prueba de agua, revisión y mantenimiento a philistran. Mantenimiento de bollas. Limpieza y corte de maleza de las bases de las retenidas; suministro e instalación de fotoceldas si es necesario. Supervisión de bases en su conector y sus pernos, anclas así mismo sus placas igualadoras de esfuerzo D5R, mantenimiento en sus tensores de acero, limpieza y grafitados para mejorar funcionamiento y duración en corrosión, tensión de catenarias y Alineación de torre, supervisión y cambio de aisladores sujetables y eslabones dañados; limpieza de punta receptora anillo bobina exitadora barra de descarga en pararrayos y electrodo magneto activo; limpieza en partes de estructura de torre de pintura botada, colocación de 4 colores naranja y 3 color blanco como lo requiere Aeronáutica. Entregar fotografía antes y después del mantenimiento. Garantía de los trabajos por escrito. | Mantenimiento
| 49 | 1 | Radio Universidad Actopan | Servicio de mantenimiento a las cuatro puertas herméticas de las cabinas de Radio UAEH Actopan. El servicio consiste en: limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura, suministro e instalación de las gomas de las puertas en caso de que estén dañadas y que queden funcionando de manera óptima. Correspondiente al mes de marzo. | Mantenimiento
| 50 | 1 | Radio Universidad Huejutla | Mantenimiento preventivo y correctivo a 5 puertas herméticas y acústicas ubicadas en la cabina de transmisión, grabación y pasillo de la emisora en la Radio Universidad Huejutla, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de cerradura, suministro e instalación de insumos o piezas que se requieran cambiarse para un correcto funcionamiento. | Servicio
| 51 | 1 | Radio Universidad Pachuca | Mantenimiento correctivo de las puertas herméticas, incluye los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura, colocación y suministro de refacciones: como cambio de pletina y pletina de sujeción, a las puertas con no. de inventarios: 562099883, 562099906, 5620100581, 5620100582. | Servicio
| 52 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo a puerta de reja, el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura. | Mantenimiento
| 53 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo del logotipo Radio UAEH San Bartolo en la parte de la tira Led, que incluye limpieza, revisión, que no tenga filtraciones o humedad y limpieza de la letra, pintura y mantenimiento en general. | Mantenimiento
| 54 | 2 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo 2 puerta de cristal el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes. | Mantenimiento
| 55 | 1 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo a puerta hermética el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes. | Mantenimiento
| 56 | 8 | Radio Universidad San Bartolo Tutotepec | Mantenimiento preventivo y correctivo a puerta tambor el cual consiste en limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de las piezas sometidas a fricción, revisión de perfiles de aluminio, revisión de estado de sellos, revisión de cerradura, mantenimiento correctivo: ajuste de puerta, chapas y colocación de tornillería faltante en puerta o herrajes, mantenimiento correctivo: cambio de chapa. | Mantenimiento
| 57 | 1 | Radio Universidad Tulancingo | Mantenimiento correctivo a 8 Puertas, 5 puertas herméticas de PVC en cabinas de Transmisión y Grabación, 1 de aluminio de cristal abatible de Fonoteca, y 2 puertas corredizas de cristal de sala de juntas; el cual consiste en: limpieza de los elementos de las puertas., lubricación de piezas, remplazo de ser necesario de bisagras, chapas, topes de las puertas, revisión del estado de los sellos, revisión de perfiles o ajustes de dichos elementos de Radio Universidad Tulancingo. | Mantenimiento
| 58 | 2 | Radio Universidad Tulancingo | Mantenimiento preventivo a 5 puertas herméticas de PVC, Cabinas de Grabación y Cabinas de Transmisión, el cual consiste en: limpieza de los elementos de las puertas., lubricación de piezas, remplazo de ser necesario de bisagras, chapas, topes de las puertas, revisión del estado de los sellos, revisión de perfiles o ajustes de dichos elementos de Radio Universidad Tulancingo. | Mantenimiento
| 59 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Mantenimiento correctivo a puertas herméticas de los siguientes espacios: cabinas, fonoteca, site y oficina de dirección el cual consiste en: limpieza de los elementos de la puerta, lubricación de piezas sometidas a fricción, revisión del estado de los sellos, revisión de los perfiles de aluminio, revisión de la cerradura y suministro e instalación de insumos o piezas que requieran cambiarse para el correcto funcionamiento. | Mantenimiento
| 60 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Mantenimiento preventivo y correctivo a torre y antenas de Radio UAEH. Zimapán que incluye 1.Pintura , alineación, revisión del estado de las anclas ,tensores ,rozaderas, perros, retenidas tornillos .Luces de obstrucción etc. antena de fm. marca Jampro modelo penetreitos de 5 bahías. que consiste en prueba de humedad en cable foam helix en sus conectores. mantenimiento y corrección , cambio de cintas vulcanizadas en conectores de antena y de línea. Reposición de focos fijos , cambio de vaso rojo si es necesario , revisión del sistema tierra y para rayos y verticalidad de torre ,tensión de retenidas ,lubricación de philistraen, mantenimiento a conectores . Suministro ,instalación y puesta en operación Los materiales, herramientas insumos y mano de obra necesaria de iguales o superiores características a los ya instalados en la torre de manera que la falla emergente o eventualidad reportada quedó completamente solucionare Suministro e instalación De insumos o piezas que requieran cambiarse para el correcto funcionamiento . | Mantenimiento
| 61 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Servicio de mantenimiento correctivo a 5 puertas de la estación de radio de Zimapán en diferentes espacios el cual consiste en: ajuste de puerta para su correcta apertura de la puerta y su cierre, lubricación de bisagras, ajuste de chapa o cambio según sea el caso, ajuste de herrajes, cambio de piezas en mal estado por uso y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Así como suministro e instalación de chapa de embutir para entrada marca phillips | Mantenimiento
| 62 | 1 | Radio Universidad Zimapán | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a sistema de cerco eléctrico que está compuesto por los siguientes componentes: equipo marca yonusa con tensores, sirena de 2 tonos de 30w con gabinete, postes de 1.2 m, aisladores de paso, postes de esquina, letreros de alto voltaje en, energizador con tecnología smt de 12,000 volts-1 joule para 2500 metros lineales de protección, batería de respaldo y control remoto se contempla, el servicio en el panel principal, cambio de cable en mal estado, reapriete de cable para una mejor tensión, cambio de aisladores en mal estado, cambio de batería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Mantenimiento
| 63 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Adquisición de 1 bomba de calor e instalación. Especificaciones: modelo ultratemp de 125,000 btus. MENOR QUE DIVMAYOR QUE. Características: tablero de control lcd lectura intuitiva basada en menús con mensajes y frases completas y fáciles de entender: sin códigos para memorizar. Descongelamiento automático detecta las temperaturas exteriores bajas para prevenir que la bomba de calor se congele. Gabinete duradero y resistente a la corrosión, el gabinete compuesto anticorrosivo mantiene una apariencia como nueva durante años. Ecoselect la bomba de calor de alto rendimiento ultratemp ha obtenido la distinción de la marca eco select como una de las opciones más eficientes y ecológicas. Intercambiador de calor de titanium de lifetime . Válvula de expansión thermo Regulada MENOR QUE /DIVMAYOR QUE | Unidad
| 64 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Adquisición de 4 sistemas de calentamiento solar para alta presión con tanque de 300 litros con 26 tubos, modelo RHP-26-300, con sistema de operación HEAT PIPE, presión de operación 6kg/cm3, incluye 8 calentadores de paso compatibles con calentador solar modelo CISS T16LGN de 16/m, 1 sistema de presurización duplex con bombas sumergibles de 1.5hp y press 16, incluye mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación | Equipo
| 65 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Desmontaje de domo pecho paloma, suministro de domo tipo pecho paloma en color café, incluye canaletas y sellado en traslapes. Láminas en acrilico., con medidas de 7.20 m por 1.00 m, conformado por 3 piezas que miden lo mismo. | Servicio
| 66 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | El mantenimiento correctivo de la Sala de Rectores, con una superficie de 60 metros cuadrados, se llevará a cabo en julio de 2025 incluye las siguientes intervenciones: 1. Mantenimiento del Techo Instalación de falso plafón de triplay de encino de 18 mm de espesor. Colocación de tiras de madera de nogal de 2? de ancho, dispuestas cada 10 cm a eje en sentido longitudinal, según el plano correspondiente. Aplicación de tinta al aceite marca Polyfor (o equivalente) con compresora en dos manos. Acabado final con barniz transparente semimate marca Polyform (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Construcción de bastidor con canaleta de 1 ½? y canal listo SM calibre 26 @ 0.61 m. Incluye: suministro de todos los materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, faldones laterales, mano de obra, equipo y herramienta. 2. Mantenimiento del Lambrín de Madera (11 m²) Limpieza de la superficie. Resane de detalles. Lijado con lijas de grano 240, 360 y 480 para un acabado uniforme. Aplicación de dos manos de barniz Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. 3. Mantenimiento de la Puerta de Madera de Acceso Tratamiento en ambas caras de la puerta. Limpieza de la superficie. Resane de detalles. Lijado con lijas de grano 240, 360 y 480. Aplicación de dos manos de barniz Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. 4. Medallón Institucional (1.5 m de diámetro) Fabricación de medallón en triplay de encino de 18 mm, con un espesor total de 3?. Incorporación de logotipo en alto relieve con la insignia de la institución (Garza), tallado en triplay de encino de 18 mm y realzado a 1 ½?. Fondo entintado en color nogal y barnizado con Polyform de altos sólidos semimate (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Instalación en muro de piedra. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todos los insumos necesarios para su correcta colocación. 5. Credenza de Madera (5.13 m x 0.53 m x 0.75 m) Fabricación en madera de encino de 1? de espesor. Ocho puertas abatibles de 0.65 m x 0.75 m. Incorporación de tiras de madera de nogal de 2? de ancho x 1? de fondo, dispuestas cada 10 cm a eje en sentido vertical sobre el triplay de encino. Acabado entintado y barnizado con Polyform (o similar). Aplicación de tratamiento antipolilla y retardante de fuego. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. | Mantenimiento
| 67 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Instalación y suministro s de estructura en herrería, en perfil reforzado (PTR) calibre 14). incluye vidrio en 6mm color gris ahumado templado, así como montaje y desmontaje de domo a dos aguas (piramidal), con medidas de 5.80 m por 1.80m de ancho. (Incluye el retiro del domo actual y colocación del nuevo) | Servicio
| 68 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento a muro verde (limpieza, poda, aplicación de fertilizante y preventivo para enfermedades, sustratos, manejo vegetal, reposición de planta (por m2), panel MV-PLAKARQ estándar (placa de polietileno-polipropileno de 1.2mx.80m) fijado con canal listón galvanizado con perforación para sujeción de panel MV-PLAKARQ a pared sólida, incluye tornillos 1-b y taquetes de fijación a pared 1-a. con sustrato t1 para panel-MV-PLAKARQ (25 l de sustrato especial a base de musgo y fibras de coco, gravillas y componentes nutritivos, gran retención de líquidos) paleta vegetal en tamaño equivalente a maceta de 4 ó 5 (para una cobertura al 70% utilizando 1 pieza por contenedor y para un tapiz al 75% inicial), mantenimiento a sistema de riego (manguera de polietileno, goteros de control, codos, conexiones especiales, sujetadores, timer de control y otros accesorios necesarios). (noviembre) | Mantenimiento
| 69 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo a muro divisorio portátil movible así como a los mecanismos de rodamiento, conforme a lo siguiente: servicio y mantenimiento a 60 muros divisorios portátil fabricado en estructura rígida con acabados en material absorbente al ruido, instalado sobre rieles corredizos, cada estructura con dimensiones aproximada de 2x1x0.05 y de 3.5x1.2x0.05 mts, las actividades incluidas como sigue: desmontaje muros, desmontaje y retiro de rieles, revisión e inspección de estructura, que no existan fallas ni roturas en cuerpo y superficie, limpieza de superficie, lubricación de estructura y de rieles, revisión de anclajes, montaje de muro en estructura, se incluye: traslados, maniobras, equipo, mano de obra, equipo, material necesario para la ejecución de los trabajos, así como el suministro e instalación de 120 mecanismos de rodamientos para el movimiento del muro portátil, fabricado con diseño a la medida en acero de alta resistencia con rosca estándar, baleros autoalinedos y autolubricantes sellados para servicio pesado incluye: traslados, maniobras, equipo, materiales, herramienta y todo lo necesario para la correcta terminación. | Mantenimiento
| 70 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Mantenimiento preventivo y correctivo a sonomuros, el cual consiste en la reparación de 124 mecanismos de traslación de muro portátil, haciendo el proceso de retiro de mecanismo de traslación y rodamiento, preparación de área superficie a instalar, suministro e instalación de mecanismo traslación y de rodamientos para el movimiento de muro portátil, este mecanismo será fabricado con diseño a medida con materiales de acero de alta resistencia y roscado estándar, baleros auto alineados y auto lubricantes sellados para servicio pesado, se incluye: traslados, maniobras, equipo, materiales, herramienta y todo lo necesario para la correcta terminación, así como trabajos de revisión y reparación de 62 muros divisores portátil realizando el servicio y mantenimiento de muro el cual está fabricado en estructura rígida con acabados en material absorbente al ruido, instalado sobre rieles corredizos, cada estructura con dimensiones aproximada de 2x1x0.05 y de 3.5x1.2x0.05 mts, las actividades incluidas como sigue: desmontaje muros, desmontaje y retiro de rieles, revisión e inspección de estructura, que no existan fallas ni roturas en cuerpo y superficie, limpieza de superficie, lubricación de estructura y de rieles, revisión de anclajes, montaje de muro en estructura, se incluye: traslados, maniobras, equipo, mano de obra, equipo, material necesario para la ejecución de los trabajos. (mayo) | Mantenimiento
| 71 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Retiro de alfombra, suministro y colocación de 605.45m2 de piso laminado de 7 mm, en color a elegir, incluye zoclo, bajo alfombra y molduras, así como todo lo necesario para su correcta instalación | Servicio
| 72 | 1 | Unidad de Gestión y Entidades Económicas Universitarias | Suministro e instalación de tira de cinta antideslizante grado exterior marca 3m color negro sobre escalones de cerámica de 1.50 m de largo. incluye una línea de cinta por escalón, materiales, mano de obra y herramienta. (por pieza de escalón) 13 escalones en total. | Servicio
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 "Adquisición de ___________________"
Fecha___ de _____________ de 2025
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos