## Anexo 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de equipo de laboratorio
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N58-2025
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida
| 1 | 19 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Móvil CASSY-2 instrumento de medición universal con WIFi integrado que se utiliza con sensores para realizar mediciones de química, física y biología, pantalla táctil. Frecuencia de muestreo máx. 100.000 valores/segundo. Pantalla gráfica: 9 cm. Resolución: 12 bits, Resolución temporal de las entradas del temporizador: 20 ns., altavoz integrado para tonos de tecla, dispositivo de almacenamiento de datos, capacidad de la batería 14 vatios-hora ( tamaño AA reemplazable), Dimensiones: 175 mm x 95mm x 40 mm, Operación: gran rueda táctil capacitiva (42 mm). | Equipo
| 2 | 18 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Sensor de pH tipo BNC, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, con adaptador de sensor de pH. Rango de medición: 0 ? 13 pH. Conexión: conector BNC. Electrolito: polimérico. Dimensiones: 120 mm x 12 mm de diámetro. | Pieza
| 3 | 18 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Sonda de temperatura tipo K (NiCr-Ni) con un diámetro de 1.5 mm, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, utilizada para la medición precisa de temperaturas en prácticas experimentales y actividades académicas de laboratorio. Este tipo de sonda, fabricada con aleación de níquel-cromo/níquel (NiCr-Ni), garantiza alta sensibilidad, confiabilidad y rango de medición extendido, lo que la convierte en un instrumento adecuado para experimentos en los que se requiere registrar variaciones térmicas con exactitud. Su diseño delgado de 1.5 mm de diámetro permite una respuesta rápida a los cambios de temperatura, además de facilitar su colocación en diferentes medios o materiales durante los ensayos. La compatibilidad con el sistema Mobile-CASSY 2 asegura la integración con equipos de adquisición de datos en tiempo real, permitiendo el registro digital, análisis y graficación inmediata de los resultados, lo cual fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de física, química y ciencias experimentales. | Pieza

## Anexo 18
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisición de equipo de laboratorio
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N58-2025
Anexo 18
Anexo Económico
Pachuca de Soto, Hgo., a de del 2025
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
| Partida | Cantidad | Centro de costos | Descripción (Marca y modelo) | Unidad de Medida | Precio Unitario | Importe Total
| 1 | 19 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Móvil CASSY-2 instrumento de medición universal con WIFi integrado que se utiliza con sensores para realizar mediciones de química, física y biología, pantalla táctil. Frecuencia de muestreo máx. 100.000 valores/segundo. Pantalla gráfica: 9 cm. Resolución: 12 bits, Resolución temporal de las entradas del temporizador: 20 ns., altavoz integrado para tonos de tecla, dispositivo de almacenamiento de datos, capacidad de la batería 14 vatios-hora ( tamaño AA reemplazable), Dimensiones: 175 mm x 95mm x 40 mm, Operación: gran rueda táctil capacitiva (42 mm). | Equipo
| 2 | 18 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Sensor de pH tipo BNC, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, con adaptador de sensor de pH. Rango de medición: 0 ? 13 pH. Conexión: conector BNC. Electrolito: polimérico. Dimensiones: 120 mm x 12 mm de diámetro. | Pieza
| 3 | 18 | Esc. Prep. Num. 9 Dr. Daniel Reséndiz Núñez | Sonda de temperatura tipo K (NiCr-Ni) con un diámetro de 1.5 mm, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, utilizada para la medición precisa de temperaturas en prácticas experimentales y actividades académicas de laboratorio. Este tipo de sonda, fabricada con aleación de níquel-cromo/níquel (NiCr-Ni), garantiza alta sensibilidad, confiabilidad y rango de medición extendido, lo que la convierte en un instrumento adecuado para experimentos en los que se requiere registrar variaciones térmicas con exactitud. Su diseño delgado de 1.5 mm de diámetro permite una respuesta rápida a los cambios de temperatura, además de facilitar su colocación en diferentes medios o materiales durante los ensayos. La compatibilidad con el sistema Mobile-CASSY 2 asegura la integración con equipos de adquisición de datos en tiempo real, permitiendo el registro digital, análisis y graficación inmediata de los resultados, lo cual fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de física, química y ciencias experimentales. | Pieza
SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

## Nota entrega
Hoja membretada de la empresa
Nota Entrega
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N___-2025 "Adquisición de ___________________"
Fecha___ de _____________ de 2025
Bienes a entregar:
No. de partida | Cantidad | Descripción | Unidad de medida
Datos del Centro de Costos que recibe:
Centro de Costos
Nombre de quien recibe:
Cargo:
Número de extensión:
E-mail institucional
Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo
Firma de quien recibe
Sello del Centro de Costos